| Recon Mode | Rekonstrukcijas režīms |
| --- | --- |
| To adjust the Recon Mode, select Full or Plus. | Lai pielāgotu rekonstrukcijas režīmu, atlasiet Full vai Plus. |
| Plus Recon mode is not annotated on the Series Text Page. | Par režīmu Plus Recon (Plus rekonstruēšana) lapā Series Text (Sērijas teksts) nav pievienotas anotācijas. |
| Full mode is not allowed with 0.625 mm slice thickness at either 0.508:1 pitch, 0.984:1 pitch, 1.375:1 pitch or 1.531:1 pitch. | Pilnais režīms nav pieejams 0,625 mm slāņu biezumam ar 0,508:1; 0,984:1; 1,375:1 vai 1,531:1 soli. |
| Full mode is not allowed with 0.625 mm slice thickness at either 0.984:1 pitch, 1.375:1 pitch or 1.531:1 pitch. | Pilnais režīms nav pieejams 0,625 mm slāņu biezumam ar 0,984:1; 1,375:1 vai 1,531:1 soli. |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) | Deep Learning Super Resolution (DLSR) |
| Intended Use | Paredzētais lietojums |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) is a deep learning based CT reconstruction method intended for high contrast spatial resolution enhancement. | Deep Learning Super Resolution (DLSR) ir uz dziļo mācīšanos balstīta DT rekonstrukcijas metode, kas paredzēta augsta kontrasta telpiskās izšķirtspējas uzlabošanai. |
| Indications for Use | Lietošanas indikācijas |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) is a deep learning based CT reconstruction method intended for high contrast spatial resolution enhancement for bone and lung imaging. | Deep Learning Super Resolution (DLSR) ir uz dziļo mācīšanos balstīta DT rekonstrukcijas metode, kas paredzēta augsta kontrasta telpiskās izšķirtspējas uzlabošanai kaulu un plaušu attēlveidošanai. |
| DLSR may be used for patients of all ages. | DLSR var pielietot visu vecumu pacientiem. |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) Overview | Deep Learning Super Resolution (DLSR) pārskats |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) is a Deep Learning based Spatial resolution enhancement algorithm. | Deep Learning Super Resolution (DLSR) ir uz dziļo mācīšanos balstīts telpiskās izšķirtspējas uzlabošanas algoritms. |
| DLSR images have better image sharpness in all XY, XZ and YZ planes. | DLSR attēliem ir labāks attēla asums XY, XZ un YZ plaknē. |
| Before using DLSR, the site radiologist should conduct image quality evaluations with varying DLSR strengths. | Pirms DLSR lietošanas iestādes radiologam jāveic attēla kvalitātes novērtējums ar dažādu pakāpju DLSR. |
| DLSR is available for secondary reconstruction prescription only. | DLSR ir pieejams tikai sekundārajam rekonstrukcijas nozīmējumam. |
| Any exam can have multiple secondary reconstruction series. | Katram izmeklējumam var būt vairākas sekundārās rekonstrukcijas sērijas. |
| DLSR cannot be prescribed in the same reconstruction series as ASIR-V. | DLSR nevar noteikt tajā pašā rekonstrukcijas sērijā kā ASIR-V. |
| However, additional reconstruction series can be prescribed with ASIR-V if desired. | Tomēr, ja nepieciešams, ar ASIR-V var noteikt papildu rekonstrukcijas sērijas. |
| DLSR is compatible with the following scan types with Hi-Res mode ON or OFF: | DLSR ar ieslēgtu vai izslēgtu Hi-Res (augstas izšķirtspējas) režīmu ir saderīgs ar šiem skenēšanas veidiem: |
| Axial (full/plus), all Detector Collimations | Axial (full/plus), visas detektoru kolimācijas |
| Helical (full/plus), all Detector Collimations | Helical (full/plus), visas detektoru kolimācijas |
| DLSR is not compatible with the following scan types: | DLSR sistēma nav saderīga ar šādiem skenēšanas veidiem: |
| Scout, Axial Shuttle, 3D guidance, SmartStep, Cine and Cardiac. | Topogrammas, Axial Shuttle, 3D vadība, SmartStep, Cine un Cardiac. |
| DLSR Compatible kV settings: | Ar DLSR saderīgi kV iestatījumi: |
| 70kV, 80kV, 100kV, 120kV and 140kV | 70 kV, 80 kV, 100 kV, 120 kV un 140 kV |
| DLSR compatible Scan FOVs: | Ar DLSR saderīgi skenēšanas skatlauki: |
| Small Head, Head, Small Body, Med Body, Large Body, Ped Head, Ped Body | Small Head (Maza galva), Head (Galva), Small Body (Mazs ķermenis), Med Body (Vidējs ķermenis), Large Body (Liels ķermenis), Ped Head (Bērna galva), Ped Body (Bērna ķermenis) |
| DLSR is not compatible with the following Scan FOVs: | DLSR nav saderīga ar šādiem skenēšanas skatlauka veidiem: |
| Cardiac Small, Cardiac Medium, Cardiac Large | Maza, vidēja vai liela sirds |
| Recon filters available: | Pieejamie rekonstrukcijas filtri: |
| Bone | Bone |
| Edge | Edge |
| Edge only available for Small Bone, limited to DFOV of 20 | Edge pieejams tikai Small Bone režīmam, ierobežots līdz 20 DFOV |
| DLSR Anatomies: | DLSR anatomiskās struktūras: |
| Head – for use on small bony structures in the head, example: | Head (Galva) – lietošanai mazām kaulu struktūrām galvā, piemēram: |
| IACs, temporal bones or sinus | iekšējais dzirdes kanāls, deniņu kauli vai sinuss |
| Small bone – for use on small extremities, example: | Small bone (Mazs kauls) – mazām ekstremitātēm, piemēram: |
| wrist, ankle, elbow or knee | plaukstas locītava, potīte, elkonis vai ceļgals |
| Large Bone – for use on large or embedded joints, example: | (Large Bone) Liels kauls – lietošanai uz lielām vai iestrādātām locītavām, piemēram: |
| spine, shoulder, or pelvis | mugurkauls, plecs vai iegurnis |
| Lung – lung fields | Lung (Plaušas) – plaušu apvidus |
| DLSR Strengths available: | Pieejamās DLSR pakāpes: |
| Low | Zems |
| Medium | Medium (Vidējs) |
| High | Augst- |
| Available Recon Thicknesses: | Pieejamie rekonstrukcijas biezumi: |
| Axial 0.3125 | Aksiāls 0,3125 |
| Helical 0.3125 mm with 0.3125 interval | Spirālveida 0,3125 mm ar 0,3125 intervālu |
| Available Recon Matrix: | Pieejamā rekonstrukcijas matrica: |
| 1024 (not compatible with 512 recon matrix) | 1024 (nav saderīgs ar 512 rekonstrukcijas matricu) |
| Available DFOVs: | Pieejamie DFOV: |
| 10 | 10 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| 32 | 32 |
| 35 | 35 |
| 40 | 40 |
| 45 | 45 |
| 50 | 50 |
| Additional Algorithm Compatibility: | Papildu algoritmu saderība: |
| Image Enhance | Attēla uzlabošana |
| MAR | MAR |
| Creating a DLSR Reconstruction | DLSR rekonstrukcijas izveide |
| The system allows additional secondary reconstruction of your scan groups, prescribed pre-scan, post scan or in protocol management. | Sistēma ļauj veikt skenēšanas grupu papildu sekundāro rekonstrukciju, kas ir nozīmēta pirms vai pēc skenēšanas. |
| From the image monitor, in the Reconstruction and Image Processing area, select Duplicate Recon or Add Recon for a particular series. | No attēlu monitora apgabalā Reconstruction and Image Processing (Rekonstrukcija un attēlu apstrāde) atlasiet Duplicate Recon (Dublēt rekonstrukciju) vai Add Recon (Pievienot rekonstrukciju) konkrētai sērijai. |
| Prescribe the Start and End location for the reconstruction task. | Norādiet rekonstrukcijas uzdevuma vietu Start (Sākums) un End (Beigas). |
| Under Recon Settings | Sadaļā rekonstrukcijas iestatījumi |
| Change DL Super Resolution from Off to On. | Mainiet DL Super Resolution no Izslēgts uz Ieslēgts. |
| Axial Slice thickness will change to 0.3125 mm, Helical will change to 0.3125 mm with 0.3125 mm interval. | Aksiālais šķēles biezums mainīsies uz 0,3125 mm, spirālveida mainīsies uz 0,3125 mm ar 0,3125 mm intervālu. |
| Matrix size will change to 1024. | Matricas lielums mainīsies uz 1024. |
| Set anatomy region for DLSR. | Iestatiet DLSR anatomijas reģionu. |
| Set DLSR strength. | Iestatiet DLSR pakāpi. |
| Set all remaining parameters for the reconstruction task. | Iestatiet visus atlikušā rekonstrukcijas uzdevuma parametrus. |
| Select Run. | Atlasiet Run (Izpildīt). |
| DLIR for GSI | GSI paredzētais DLIR |
| Intended Use | Paredzētais lietojums |
| The Deep Learning Image Reconstruction for GSI Xtream option is intended for whole body, vascular CT applications. | Dziļās apguves attēlu rekonstrukcija GSI Xtream opcijai ir paredzēta visa ķermeņa un DT pielietojumiem. |
| Indications for Use | Lietošanas indikācijas |
| The Deep Learning Image Reconstruction for GSI Xtream option is a deep learning based CT reconstruction method intended to produce cross-sectional images by computer reconstruction of dual energy X-ray transmission data acquired with GSI Xtream, for all ages. | Dziļās apguves attēlu rekonstrukcijas GSI Xtream opcija ir uz dziļo apguvi balstīta CT rekonstrukcijas metode, kas paredzēta šķērsgriezuma attēlu veidošanai, veicot duālās enerģijas rentgenstaru pārraides datora rekonstrukciju datiem, kas iegūti ar GSI Xtream un ko var izmantot visu vecumu cilvēkiem. |
| Deep Learning Image Reconstruction for GSI Xtream can be used for whole body, vascular, and contrast enhanced head CT applications. | GSI Xtream opcijai var izmantot visa ķermeņa, asinsvadu un pastiprināta kontrasta galvas DT pielietojumiem. |
| DLIR for GSI Xtream has not been tested for compatibility with Low Dose CT Lung Cancer Screening. | DLIR GSI Xtream funkcija nav pārbaudīta attiecībā uz saderību ar mazas devas DT plaušu vēža skrīningu |
| Scanning with SmartPlan Enabled | Skenēšana ar iespējotu SmartPlan |
| Select a protocol with SmartPlan enabled. | Atlasiet protokolu ar iespējotu SmartPlan. |
| See . | Skatīt . |
| Scan the scout series. | Skenējiet izlūkskena sēriju. |
| Click Continue. | Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt). |
| SmartPlan will adjust A/P and R/L when Center Adjust is On, and DFOV if DFOV Adjust is On. | SmartPlan pielāgos A/P un R/L, kad Center Adjust ir ieslēgts, un DFOV, ja DFOV Adjust ir ieslēgts. |
| Updated values will be white with a blue border. | Atjauninātās vērtības būs baltas ar zilu apmali. |
| These values will also be reflected in graphic Rx localizer. | Šīs vērtības tiks atspoguļotas arī grafiskā Rx lokalizatorā. |
| In the following conditions, SmartPlan may not optimally identify the scan start and end locations, A/P centering, R/L centering or DFOV. | Šādos apstākļos SmartPlan nevar optimāli noteikt skenēšanas sākuma un beigu vietas, A/P centrēšanu, R/L centrēšanu vai DFOV. |
| Please adjust the anatomy selection settings manually in these conditions. | Šajos apstākļos manuāli iestatiet anatomijas atlases iestatījumus. |
| Scout image does not contain the anatomy prescribed by the CID in the protocol. | Izlūkattēls nesatur ķermeņa daļu, ko protokolā nosaka CID. |
| For example, if the CID is Thoracic.Chest Abd Pelvis but the scout image contains only the abdomen and pelvis. | Piemēram, ja CID ir Thoracic.Chest Abd Pelvis, bet izlūkattēls satur tikai vēderu un iegurni. |
| Scout image does not include entire anatomy of interest that SmartPlan algorithm utilizes to determine the localizer positions. | Izlūkattēls neiekļauj visas interesējošās ķermeņa daļas, ko SmartPlan algoritms izmanto lokalizatora pozīciju noteikšanai. |
| This could happen if the scan range is insufficient or if the patient clinical condition does not contain all the necessary anatomical landmarks. | Tā var notikt, ja skenēšanas diapazons ir nepietiekams vai ja pacienta klīniskais stāvoklis nesatur visus nepieciešamos anatomiskos orientierus. |
| If the scout is not valid for the prescribed CID. | Ja topogramma nav derīga norādītajam CID. |
| This could occur if patient position is changed, or if the required scout plane is not acquired prior to the SmartPlan series. | Tā var notikt, ja tiek mainīts pacienta stāvoklis vai pirms SmartPlan sērijas nav iegūta nepieciešamā izlūkskena plakne. |
| Click Continue. | Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt). |
| SmartPlan adjusts Start and End Location based on the assigned CID. | SmartPlan pielāgo sākuma un beigu atrašanās vietu, vadoties pēc piešķirtā CID. |
| Additionally, A/P and R/L will be adjusted when Center Adjust is On, and DFOV if DFOV Adjust is On. | Turklāt tiks pielāgoti A/P un R/L, kad centra pielāgošana ir ieslēgta, un DFOV, ja DFOV Adjust (DFOV pielāgošana) ir ieslēgta. |
| Adjusted values will have a purple highlight with dark purple boarder. | Koriģētajām vērtībām būs violets izcēlums ar tumši violetu robežu. |
| These parameter updates will also be reflected in the graphic Rx localizer. | Šie atjauninātie parametri tiks atspoguļoti arī grafiskā Rx lokalizatorā. |
| In the following conditions, SmartPlan may not optimally identify the scan start and end locations, A/P centering, R/L centering or DFOV. | Šādos apstākļos SmartPlan nevar optimāli noteikt skenēšanas sākuma un beigu vietas, A/P centrēšanu, R/L centrēšanu vai DFOV. |
| Please adjust the anatomy selection settings manually in these conditions. | Šajos apstākļos manuāli iestatiet anatomijas atlases iestatījumus. |
| Scout image does not contain the anatomy prescribed by the CID in the protocol. | Izlūkattēls nesatur ķermeņa daļu, ko protokolā nosaka CID. |
| For example, if the CID is Thoracic.Chest Abd Pelvis but the scout image contains only the abdomen and pelvis. | Piemēram, ja CID ir Thoracic.Chest Abd Pelvis, bet izlūkattēls satur tikai vēderu un iegurni. |
| Scout image does not include entire anatomy of interest that SmartPlan algorithm utilizes to determine the localizer positions. | Izlūkattēls neiekļauj visas interesējošās ķermeņa daļas, ko SmartPlan algoritms izmanto lokalizatora pozīciju noteikšanai. |
| This could happen if the scan range is insufficient or if the patient clinical condition does not contain all the necessary anatomical landmarks. | Tā var notikt, ja skenēšanas diapazons ir nepietiekams vai ja pacienta klīniskais stāvoklis nesatur visus nepieciešamos anatomiskos orientierus. |
| Scout is not valid for the prescribed CID. | Izlūkskens nav derīgs norādītajam CID. |
| This could occur if patient position is changed, or if the required scout plane is not acquired prior to the SmartPlan series. | Tā var notikt, ja tiek mainīts pacienta stāvoklis vai pirms SmartPlan sērijas nav iegūta nepieciešamā izlūkskena plakne. |
| Scan range is reduced by 50% or more as a result of the user adjusted SmartPlan offsets. | Skenēšanas diapazons tiek samazināts par 50% vai vairāk, jo lietotājs ir pielāgojis SmartPlan nobīdes. |
| The system displays the following message: | Sistēma attēlo tālāk norādīto paziņojumu. |
| SmartPlan Offsets applied, intended anatomy may not be included. | SmartPlan Offsets applied, intended anatomy may not be included. (Piemērotas SmartPlan nobīdes, iespējams, ka paredzētā anatomija nav ietverta.) |
| Adjust scan range manually. | Adjust scan range manually. (Manuāli pielāgojiet skenēšanas diapazonu.) |
| Notify your protocol manager to adjust Offsets in SmartPlan Management | Notify your protocol manager to adjust Offsets in SmartPlan Management (Informējiet savu protokola pārvaldnieku par nobīdes pielāgošanu SmartPlan pārvaldībā) |
| Scan range is 0 or scan direction changes as a result of the applied user adjusted SmartPlan offsets. | Skenēšanas diapazons ir 0 vai skenēšanas virziens izmainās piemēroto SmartPlan nobīžu dēļ. |
| The system displays the following message: | Sistēma attēlo tālāk norādīto paziņojumu. |
| SmartPlan Offsets not applied, intended anatomy was not found. | SmartPlan Offsets not applied, intended anatomy was not found. (SmartPlan nobīdes nav piemērotas, paredzētā anatomija netika atrasta.) |
| Adjust scan range manually. | Adjust scan range manually. (Manuāli pielāgojiet skenēšanas diapazonu.) |
| Notify your protocol manager to adjust Offsets in SmartPlan Management. | Notify your protocol manager to adjust Offsets in SmartPlan Management. (Informējiet savu protokola pārvaldnieku par nobīdes pielāgošanu SmartPlan pārvaldībā.) |
| Review scan primary recon and secondary recon settings, make any necessary adjustments. | Pārskatiet skena primārās rekonstrukcijas un sekundārās rekonstrukcijas iestatījumus un veiciet nepieciešamos pielāgojumus. |
| Click Confirm. | Noklikšķiniet uz Confirm (Apstiprināt). |
| Set the Coverage Speed options | Pārklājuma ātruma opciju iestatīšana |
| Use this procedure to set the coverage speed options for detector coverage, image slice thickness, pitch, table speed, and rotation time. | Lai iestatītu pārklājuma ātruma opcijas detektora pārklājumam, attēla slāņu biezumam, solim, galda ātrumam un rotācijas laikam, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| From the Scan Settings window, click Coverage Speed. | Logā Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) noklikšķiniet uz Coverage Speed (Pārklājuma ātrums). |
| Choose the Detector Coverage. | Izvēlieties Detector Coverage (Detektora pārklājums). |
| For a Helical scan type, choose the Pitch. | Spirālveida skenēšanas veidam izvēlieties Pitch (Solis). |
| Total Exposure Time is updated automatically when a pitch is selected. | Kopējais ekspozīcijas laiks tiek atjaunināts automātiski, kad solis ir atlasīts. |
| The pitch is the table travel in millimeters per rotation divided by the detector coverage. | Solis ir galda pārvietojums milimetros uz vienu rotāciju, kas dalīts ar detektora pārklājumu. |
| 4 Row Interleaved provides a 40% mAs reduction, is 1.5 to 3 times faster than single slice helical and has minimal helical artifacts, but interleaved pitch 0.5:1 provides only one third of the coverage compared to interspaced mode. | Režīms 4 Row Interleaved (4 rindu starpslāņa) nodrošina 40 % mAs samazinājumu un darbojas no 1,5 līdz 3 reizēm ātrāk nekā viena slāņa spirālveida režīms, tam ir minimāls spirālveida artefaktu daudzums, bet 0,5:1 starpslāņu solis salīdzinājumā ar starptelpas režīmu nodrošina tikai trešdaļu no pārklājuma. |
| 4 Row Interspaced provides data acquisition 2 to 6 times faster than single slice helical, but requires more interpolation, has more helical artifacts, and only a 20% mAs reduction. | Režīms 4 Row Interspaced (4 rindu starptelpas) nodrošina no 2 līdz 6 reizēm ātrāku datu ieguvi nekā viena slāņa spirālveida režīms, bet šim režīmam ir lielāka interpolācija, vairāk spirālveida artefaktu un tikai 20 % mAs samazinājums. |
| Helical pitches include: | Spirālveida skenēšanas soļi ir šādi: |
| 0.508:1, 0.516:1, 0.984:1, 0.992:1, 1.375:1 and 1.531:1. | 0,508:1, 0,516:1, 0,984:1, 0,992:1, 1,375:1 un 1,531:1. |
| Helical pitches include: | Spirālveida skenēšanas soļi ir šādi: |
| 0.531:1, 0.516:1, 0.984:1, 1.375:1 and 1.531:1. | 0,531:1, 0,516:1, 0,984:1, 1,375:1 un 1,531:1 |
| For Axial, Cine and Cardiac scan types, the detector coverage and slice thickness determine the images per rotation. | Aksiālās, kinorežīma un sirds skenēšanas veidiem detektora pārklājums un slāņu biezums nosaka attēlus rotācijā. |
| Images per Rotation | Attēli vienā rotācijā |
| Slice Thickness (mm) | slāņa biezums (mm) |
| Detector Coverage (mm) | Detektora pārklājums (mm) |
| 5 | 5 |
| 40 | 40 |
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 120 | 120 |
| 140 | 140 |
| 160 | 160 |
| 5 | 5 |
| 1i | 1i |
| 8i | 8i |
| 16i | 16i |
| 20i | 20i |
| 24i | 24i |
| 28i | 28i |
| 32i | 32i |
| 5z | 5z |
| NA | Nav pieejams |
| 15i | 15i |
| 31i | 31i |
| 39i | 39i |
| 47i | 47i |
| 55i | 55i |
| 63i | 63i |
| 2.5 | 2,5 |
| 2i | 2i |
| 16i | 16i |
| 32i | 32i |
| 40i | 40i |
| 48i | 48i |
| 56i | 56i |
| 64i | 64i |
| 2.5z | 2.5z |
| NA | Nav pieejams |
| 31i | 31i |
| 63i | 63i |
| 79i | 79i |
| 95i | 95i |
| 111i | 111i |
| 127i | 127i |
| 1.25 | 1,25 |
| 4i | 4i |
| 32i | 32i |
| 64i | 64i |
| 80i | 80i |
| 96i | 96i |
| 112i | 112i |
| 128i | 128i |
| 1.25i | 1.25i |
| 1i | 1i |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| 1.25z | 1.25z |
| NA | Nav pieejams |
| 63i | 63i |
| 127i | 127i |
| 159i | 159i |
| 191i | 191i |
| 223i | 223i |
| 255i | 255i |
| 0.625 | 0,625 |
| NA | Nav pieejams |
| 64i | 64i |
| 128i | 128i |
| 160i | 160i |
| 192i | 192i |
| 224i | 224i |
| 256i | 256i |
| 0.625z | 0.625z |
| NA | Nav pieejams |
| 128i | 128i |
| 256i | 256i |
| 319i | 319i |
| 384i | 384i |
| 448i | 448i |
| 512i | 512i |
| Images per Rotation | Attēli vienā rotācijā |
| Slice Thickness (mm) | slāņa biezums (mm) |
| Detector Coverage (mm) | Detektora pārklājums (mm) |
| 5 | 5 |
| 20 | 20 |
| 40 | 40 |
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 120 | 120 |
| 140 | 140 |
| 160 | 160 |
| 5 | 5 |
| 1i | 1i |
| 4i | 4i |
| 8i | 8i |
| 16i | 16i |
| 20i | 20i |
| 24i | 24i |
| 28i | 28i |
| 32i | 32i |
| 5z | 5z |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| 15i | 15i |
| 31i | 31i |
| 39i | 39i |
| 47i | 47i |
| 55i | 55i |
| 63i | 63i |
| 2.5 | 2,5 |
| 2i | 2i |
| 8i | 8i |
| 16i | 16i |
| 32i | 32i |
| 40i | 40i |
| 48i | 48i |
| 56i | 56i |
| 64i | 64i |
| 2.5z | 2.5z |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| 31i | 31i |
| 63i | 63i |
| 79i | 79i |
| 95i | 95i |
| 111i | 111i |
| 127i | 127i |
| 1.25 | 1,25 |
| 4i | 4i |
| 16i | 16i |
| 32i | 32i |
| 64i | 64i |
| 80i | 80i |
| 96i | 96i |
| 112i | 112i |
| 128i | 128i |
| 1.25i | 1.25i |
| 1i | 1i |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| 1.25z | 1.25z |
| NA | Nav pieejams |
| NA | Nav pieejams |
| 63i | 63i |
| 127i | 127i |
| 159i | 159i |
| 191i | 191i |
| 223i | 223i |
| 255i | 255i |
| 0.625 | 0,625 |
| NA | Nav pieejams |
| 32i | 32i |
| 64i | 64i |
| 128i | 128i |
| 160i | 160i |
| 192i | 192i |
| 224i | 224i |
| 256i | 256i |
| 0.625z | 0.625z |
| NA | Nav pieejams |
| 64i | 64i |
| 128i | 128i |
| 256i | 256i |
| 319i | 319i |
| 384i | 384i |
| 448i | 448i |
| 512i | 512i |
| The choice for one determines the choices for the other. | Izvēlētais vienā režīmā nosaka izvēli otrā režīmā. |
| Some combinations are not allowed. | Dažas izvēļu kombinācijas nav atļautas. |
| The choice of detector coverage and slice thickness determines the images per rotation. | Izvēloties detektora pārklājumu un slāņu biezumu, tiek noteikti attēli rotācijā. |
| Some combinations are not allowed. | Dažas izvēļu kombinācijas nav atļautas. |
| For an Axial or Cine scan type, the interval is set equal to the detector coverage. | Aksiālās un kino skenēšanas veidiem tiek iestatīts vienāds intervāls ar detektora pārklājumu. |
| The interval value can be increased or decreased. | Intervāla vērtību var palielināt, bet nevar samazināt. |
| If the interval is greater than the detector coverage, the gap is between each rotation of data, not between the slices. | Ja intervāls ir lielāks par detektora pārklājumu, atstarpe būs starp rotācijas datiem, nevis starp slāņiem. |
| For an Axial scan type, the interval or spacing defaults to the equal number of images per rotations multiplied by the slice thickness. | Aksiālās skenēšanas režīmā intervāls vai attālums pēc noklusējuma atbilst līdzvērtīgu attēlu skaitam rotācijā, kas reizināts ar slāņu biezumu. |
| The interval for Axial scanning can be zero, equal to, or greater than the width of the detector configuration. | Aksiālās skenēšanas intervāls var būt nulle, vienāds vai lielāks par detektora konfigurācijas platumu. |
| Axial interval with skip refers to a gap between scan groups. | Aksiālais intervāls ar izlaišanu attiecas uz spraugu starp skenēšanas grupām. |
| This can be useful, for example, when performing a survey exam, such as a high resolution chest exam. | Tas var noderēt, piemēram, veicot tādus izpētes izmeklējumus kā augstas izšķirtspējas krūškurvja izmeklējumus. |
| Note the Total Exposure Time. | Pierakstiet kopējo ekspozīcijas laiku. |
| Click Apply. | Noklikšķiniet uz Apply (Lietot). |
| The Total Exposure Time shown in the Coverage Speed collection does not account for the interscan delay prescribed in the protocol. | Kopā Coverage Speed (Pārklājuma ātrums) redzamais kopējais ekspozīcijas laiks neņem vērā starpskenu aizkavi, kas nozīmēta protokolā. |
| Guided Workflow | Vadīta darbplūsma |
| Guided Workflow present the user with visual guidance through the scanning steps needed. | Vadītā darbplūsma sniedz lietotājam vizuālus norādījumus par nepieciešamajām skenēšanas darbībām. |
| Guided Workflow can be enabled in System Preferences. | Vadītu darbplūsmu var iespējot sadaļā Sistēmas preferences. |
| () | () |
| Head Imaging | Galvas attēlveidošana |
| POSSIBLE ARTIFACTS MAY EMULATE PATHOLOGY BETWEEN THE BRAIN TISSUE AND BONE IN THE HEAD IMAGES. | IESPĒJAMIE ARTEFAKTI GALVAS ATTĒLOS VAR LĪDZINĀTIES PATOLOĢIJAI STARP SMADZEŅU AUDIEM UN KAULAUDIEM. |
| TO MINIMIZE THE POSSIBILITY OF TRUNCATION ARTIFACTS, IT IS RECOMMENDED THAT THE PATIENT’S HEAD IS PROPERLY POSITIONED IN THE HEAD HOLDER SO THE ORBITAL-MEATAL LINE IS PARALLEL TO THE SCAN PLANE AND ALL ANATOMY IS WITHIN SCANNABLE FOV. | LAI SAMAZINĀTU NOŠĶELŠANAS ARTEFAKTU IESPĒJAMĪBU, PACIENTA GALVU IR IETEICAMS PAREIZI NOVIETOT GALVAS TURĒTĀJĀ TĀ, LAI ACS KANĀLA LĪNIJA ATRASTOS PARALĒLI SKENĒŠANAS PLAKNEI UN VISA ANATOMIJA BŪTU SKENĒJAMAJĀ FOV. |
| AVOID IMAGING OVER THE JUNCTION OF THE HEAD HOLDER TO THE CRADLE. | NEVEICIET GALVAS TURĒTĀJA UN GALDA VIRSMAS SAVIENOJAMA VIETAS ATTĒLVEIDOŠANU |
| Head holder warning can be disabled by user, see . | Brīdinājumu par galvas turētāju var atspējot lietotājs, sk. |
| Ideal positioning | Ideāls novietojums |
| Improper patient positioning | Nepareizs pacienta novietojums |
| *FOR SYSTEMS WITH >40MM AXIAL COVERAGE AVAILABLE* | *SISTĒMĀM AR PIEEJAMU >40 MM AKSIĀLO PĀRKLĀJUMU* |
| IF IDEAL POSITIONING CANNOT BE ACHIEVED IT IS RECCOMMENDED TO USE 40MM HELICAL SCAN. | JA NAV IESPĒJAMS PANĀKT IDEĀLU POZICIONĒŠANU, IETEICAMS IZMANTOT 40 MM SPIRĀLVEIDA SKENĒŠANU. |
| USER WILL RECEIVE A NOTIFICATION OF POSSIBLE TRUNCATION. | LIETOTĀJS SAŅEMS PAZIŅOJUMU PAR IESPĒJAMU NOŠĶELŠANU. |
| ALSO FOLLOW USER MANUAL INSTRUCTIONS FOR SELECTION OF SCAN FIELD OF VIEW FOR HEAD SCANS TO ENSURE OPTIMUM RECONSTRUCTION ALGORITHMS ARE USED. | IEVĒROJIET ARĪ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ SNIEGTOS NORĀDĪJUMUS PAR SKENĒŠANAS LAUKA IZVĒLI GALVAS SKENĒŠANAI, LAI NODROŠINĀTU, KA TIEK IZMANTOTI OPTIMĀLI REKONSTRUKCIJAS ALGORITMI. |
| Acquire a scout | Topogrammas iegūšana |
| Use this procedure to acquire a scout from which you can prescribe the scan locations. | Lai veiktu izlūkskenēšanu, no kuras var nozīmēt skenēšanas vietas, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| See section for manual scout and SmartScout descriptions. | Manuālās izlūkskenēšanas un Smartscout režīma aprakstu skatiet sadaļā . |
| Scout Settings | Topogrammas iestatījumi |
| Scouts can be acquired from inferior to superior, superior to inferior or bi-directionally. | Topogrammas varat iegūt no zemākās uz augstāko, no augstākās uz zemāko vai divvirzienu. |
| Bi-directional scout can be enabled in system preferences patient handling. | Divvirzienu topogrammas varat iespējot sistēmas preferencēs pacienta apstrādes laikā. |
| () The scan direction is displayed in the scout scan settings session. | () Skenēšanas virziens tiek attēlots topogrammas skenēšanas iestatījumu sesijā. |
| Scout direction can be changed in an active scanning session or in protocol management by clicking on the scan direction and opening the drop-down. | Topogrammas virzienu varat mainīt aktīvā skenēšanas sesijā vai protokola pārvaldībā, noklikšķinot uz skenēšanas virziena un atverot nolaižamo izvēlni. |
| Scout Auto scan enables the ability to scan multiple scout images with one button push. | Topogrammas automātiskā skenēšana ļauj skenēt vairākus topogrammas attēlus, nospiežot vienu pogu. |
| Scout Auto scan can be enabled in an active scan session or built into the scan protocol using Protocol Management. | Topogrammas automātisko skenēšanu varat iespējot aktīvā skenēšanas sesijā vai iekļaut skenēšanas protokolā, izmantojot protokola pārvaldību. |
| () . Scout Auto Scan can be enabled/disabled in an active scanning session or in protocol management by clicking on Auto scan and opening the drop-down. | () . Topogrammas automātisko skenēšanu varat iespējot/atspējot aktīvā skenēšanas sesijā vai protokola pārvaldībā, noklikšķinot uz Auto scan (Automātiskā skenēšana) un atverot nolaižamo izvēlni. |
| Scout collection | Topogrammu kopa |
| Scout collection with Smart Scout | Topogrammu kopa ar režīmu SmartScout |
| Confirm that the patient orientation matches the patient orientation in the Patient Position area of the Scan Settings window. | Apstipriniet, ka pacienta orientācija atbilst pacienta orientācijai, kas redzama loga Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) apgabalā Patient Position (Pacienta novietojums). |
| Click on the patient image to change to a head-first or feet-first orientation. | Lai mainītu orientāciju no galvas pa priekšu uz pēdām pa priekšu vai otrādi, noklikšķiniet uz pacienta attēla. |
| Click on the table or above the patient body to rotate the body in 90° increments. | Noklikšķiniet uz galda vai virs pacienta ķermeņa, lai pagrieztu ķermeni ar 90° iedaļu. |
| Within the Scan Setting window review the settings. | Izskatiet iestatījumus logā Scan Setting (Skenēšanas iestatījumi). |
| To change a parameter, open the desired settings collection and click in the field to enter a new value. | Lai mainītu parametru, atveriet vēlamo iestatījumu kopu un noklikšķiniet laukā, lai ievadītu jaunu vērtību. |
| To adjust Start and End locations, Plus (+) can be used for S values and Minus (-) for I values when using the 10-digit key pad. | Lai pielāgotu vietas Start (Sākums) un End (Beigas), izmantojot desmit taustiņu tastatūru, pluszīmi (+) var izmantot S vērtību ievadīšanai un mīnusa zīmi (-) — I vērtību ievadīšanai. |
| A user message dialog displays when the system updates the Start and End Location to be S-I. | Lietotāja ziņojums parādās, kad sistēma Start (Sākums) un End (Beigas) atrašanās vietu atjaunina uz S-I. |
| The Start and End Locations have been updated to set scan range from S to I. Verify Start and End Locations are as desired. | Start (Sākums) un End (Beigas) atrašanās vietas ir atjauninātas, lai skena diapazonu iestatītu no S uz I. Pārbaudiet, vai Start (Sākums) un End (Beigas) atrašanās vietas atrašanās vietas atbilst vēlamajām. |
| A blue alert message displays when the Start or End location is outside the table range. | Zils brīdinājuma ziņojums parādās, kad Start (Sākums) vai End (Beigas) atrašanās vieta ir ārpus tabulas diapazona. |
| Start or End Location has been updated to be within the table range. | Start (Sākums) vai End (Beigas) atrašanās vieta ir atjaunināta, lai tā ietilptu tabulas diapazonā. |
| Verify Start and End Locations are as desired. | Pārbaudiet, vai Start (Sākums) un End (Beigas) atrašanās vietas atbilst vēlamajām. |
| SmartScout is automatically set to On in a most protocols. | Režīms SmartScout lielākajā daļā protokolu ir iestatīts kā ieslēgts. |
| Selection of the Exposure setting less, moderate or more should be set appropriately for the patient size. | Mazākas, vidējas vai lielākas ekspozīcijas iestatījums jāizvēlas un jāiestata atbilstoši pacienta izmēram. |
| Turning SmartScout Off, results in manual Scout mode. | Izslēdzot SmartScout opciju, tiek aktivizēts manuālais topogrammas režīms. |
| Adjust the kV and mA manually ensuring appropriate settings for the patient size. | Manuāli pielāgojiet kV un mA vērtības, lai nodrošinātu pacienta izmēram atbilstošus iestatījumus. |
| Technique factors are set low (120 kV and a low mA are common), since these scans are normally used only for planning purposes. | Metodes koeficienti ir iestatīti ar zemām vērtībām (parasti 120 kV un mazs mA), jo šos skenus parasti izmanto plānošanas nolūkos. |
| When Fast Scout is used on larger patients, use a higher mA value than you would use for a normal speed scout. | Veicot ātro topogrammas skenēšanu liela izmēra pacientiem, izmantojiet lielāku mA vērtību nekā parasti ierasts ātrajai topogrammas skenēšanai. |
| Dose calculation for the scout scan uses the effective mA value. | Devas aprēķināšanā topogrammas skenēšanai tiek izmantota efektīvā mA vērtība. |
| This value can be found in DICOM tag 0045, 1066 SmartScout effective mA. | Šī vērtība ir atrodama DICOM etiķetē 0045, 1066 SmartScout efektīvā mA. |
| See What are the appropriate kV and mA to use for a scout scan to ensure accuracy of AEC? for setting appropriate technique for patient size. | Informāciju par pacienta izmēram atbilstoša paņēmiena iestatīšanu skatiet sadaļā Kādas ir izlūkskenēšanai piemērotas kV un mA vērtības, lai nodrošinātu AEC precizitāti? |
| Set the Scout Plane to designate the type of scout to acquire. | Iestatiet Scout Plane (Topogrammas plakne), lai norādītu iegūstamās topogrammas veidu. |
| 0° = 12 o'clock | 0° = plkst. 12 |
| 90° = 3 o'clock | 90° = plkst. 3 |
| 180° = 6 o'clock | 180° = plkst. 6 |
| 270° = 9 o'clock | 270° = plkst. 9 |
| In the Window Width and Window Level fields, type the desired values. | Ievadiet vēlamās vērtības laukos Window Width (Loga platums) un Window Level (Loga līmenis). |
| For Smart Scout scans, the Window Width and Window Level will automatically adjust on the displayed scout images for the patient density and kV used during Smart Scout. | SmartScout režīma skeniem loga platums un loga līmenis parādītajos topogrammas skenēšanas attēlos automātiski pielāgosies pacienta blīvumam un SmartScout režīmā izmantotajai kV vērtībai. |
| When performing a gated exam, set up the patient monitor and check that a trace is displayed to verify that the system is receiving the ECG monitor signal. | Veicot sinhronizētu izmeklējumu, iestatiet pacienta uzraudzību un pārbaudiet, vai līkne ir redzama, lai pārliecinātos, vai sistēma saņem signālu no EKG monitora. |
| Click On to enable gating. | Lai iespējotu sinhronizāciju, noklikšķiniet uz On (Ieslēgt). |
| If the ECG signal has not been detected, the system displays a message to check the connection. | Ja EKG signāls nav noteikts, sistēma parāda ziņojumu par savienojuma pārbaudi. |
| Check that all ECG leads are connected to the patient and that the monitor power is on. | Pārbaudiet, vai visi EKG elektrodi ir pieslēgti pacientam un monitoram ir pieslēgta strāva. |
| See the chapter for more details. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu . |
| Click Confirm Settings. | Noklikšķiniet uz Confirm Settings (Apstiprināt iestatījumus). |
| Press Move to Scan. | Nospiediet Move to Scan (Pāriet pie skenēšanas). |
| Move to Scan flashes green on the scan control interface indicating you need to press it. | Skenēšanas vadības interfeisa poga Move to Scan (Pāriet pie skenēšanas) mirgo zaļā krāsā, norādot uz to, ka tā ir jānospiež. |
| Press Stop Move if you need to stop table movement. | Lai apturētu galda kustību, nospiediet Stop Move (Pārtraukt kustību). |
| Press Start Scan. | Nospiediet Start Scan (Sākt skenēšanu). |
| When a 90° or 270° azimuth scout is acquired, the system will assess patient centering. | Ja tiek iegūts 90° vai 270° azimuta izlūkskens, sistēma novērtē pacienta centrēšanu. |
| If the patient is centered, a single green line with a check mark will display on the image. | Ja pacients ir centrēts, attēlā ir redzama viena zaļa līnija ar atzīmi. |
| If the patient is off-centered greater than 2 cm, the system will display the table height location and an up or down arrow to indicate the elevation needed to reach that height. | Ja pacienta nobīde no centra ir lielāka par 2 cm, sistēma parāda galda augstuma atrašanās vietu un augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, kas norāda, par cik jāpaaugstina, lai sasniegtu augstumu. |
| Use the gantry control to press and hold the indicated button along with the fast button to move the table to the recommended height. | Izmantojiet gentrija vadīklu konkrētās pogas nospiešanai un turēšanai kopā ar ātro pogu, lai varētu pārvietot galdu uz ieteicamo augstumu. |
| Patient centering image | Pacienta centrēšanas attēls |
| Patient off-centered | Pacients ar nobīdi no centra |
| Set up and position the patient | Pacienta sagatavošana un novietošana |
| Prepare the scan room before bringing in the patient. | Pirms pacienta ievešanas skenēšanas telpā sagatavojiet to. |
| Make sure that you have all the necessary supplies and accessories. | Pārliecinieties, vai ir visi nepieciešamie materiāli un piederumi. |
| If you will be using IV contrast, set up the injector or syringes before running the scout scan. | Ja izmantosiet intravenozo (i.v.) kontrastvielu, pirms topogrammmas skenēšanas iestatiet injektoru vai šļirces. |
| Attach the head holder or foot extender to the end of the cradle toward the gantry, if needed. | Pēc nepieciešamības pievienojiet galvas turētāju vai pēdu pagarinājumu galda virsmas galā virzienā uz gentriju. |
| Press and hold the Unload table foot pedal or use the gantry controls to adjust the table height for transferring the patient onto the table. | Nospiediet un turiet galda nolaišanas pedāli vai izmantojiet gentrija vadības ierīces, lai noregulētu galda augstumu, sagatavojoties pacienta novietošanai uz galda. |
| The cradle moves to home and to a minimum height of 49 cm. | Galda virsma pārvietojas sākuma pozīcijā un līdz minimālajam augstumam 49 cm. |
| Transfer the patient onto the table. | Novietojiet pacientu uz galdu. |
| Make sure to follow the manufacturer’s directions for use of a protective table slicker when scanning, otherwise artifacts may appear in images. | Ievērojiet ražotāja norādījumus galda aizsargaprīkojuma izmantošanai skenēšanas laikā, citādi attēlos var parādīties artefakti. |
| Blocked reference channels can cause image artifacts. | Bloķēti atsauces kanāli var radīt attēlu artefaktus. |
| Make sure that there are no blankets, clothing, tubing, or straps hanging down below the table when scanning. | Nodrošiniet, lai skenēšanas laikā pāri galdam nenokarātos segas, apģērbs, caurules vai siksnas. |
| Keep items wrapped close to the table by using the patient restraint straps. | Piestipriniet piederumus pie galda ar pacientam paredzētajām siksnām. |
| Press and hold the Load table foot pedal. | Nospiediet un turiet galda uzcelšanas pedāli. |
| The table moves up to a height of 210 mm and advances the table and cradle into the gantry. | Galds virzās uz augšu līdz 210 mm augstumam un virza galdu un galda virsmu gentrijā. |
| If a protocol has been selected, the table will move to a preset height and location based on the anatomical reference in the protocol. | Ja protokols ir atlasīts, galds pārvietojas uz iepriekš iestatītu augstumu un atrašanās vietu, ņemot vērā anatomisko atsauci protokolā. |
| Release the foot pedal when the patient is properly positioned. | Kad pacients ir pareizi novietots, atlaidiet pedāli. |
| Use the gantry controls to further adjust the position. | Izmantojiet gentrija vadības ierīces, lai veiktu tālākas korekcijas. |
| Make the patient comfortable and immobilize as needed. | Iekārtojiet pacientu ērti un nofiksējiet pēc vajadzības. |
| Connect body straps to the cradle and wrap them around the patient. | Pievienojiet ķermeņa siksnas galda virsmai un aptiniet tās pacientam apkārt. |
| Use the head holder straps to immobilize the patient's head. | Skenējot galvu, vienmēr izmantojiet galvas turētāja siksnas, lai nofiksētu pacienta galvu. |
| Make sure items such as blankets and straps are not hanging off the table or allowed to touch or be dragged through the gantry during the scan, otherwise artifacts may appear in the images. | Pārliecinieties, vai pāri galdam nekarājas segas vai siksnas, tās nepieskaras gentrijam un nevar tikt ievilktas caur gentriju skenēšanas laikā, jo citādi skenētajos attēlos var būt redzami artefakti. |
| If needed, attach the IV pole. | Ja nepieciešams, piestipriniet intravenozo statīvu. |
| Use the following gantry controls to refine the patient's position: | Lai uzlabotu pacienta pozu, izmantojiet tālāk norādītās gentrija vadīklas. |
| Table Up | Pacelt galdu |
| Table Down | Galda nolaišana |
| Cradle In | Iebīdīt galda virsmu |
| Cradle Out | Izbīdīt galda virsmu |
| If it is not possible to move the table down: | Ja nav iespējams virzīt galdu uz leju: |
| Check to make sure there is nothing blocking the table or gantry path. | Pārbaudiet, vai kādi priekšmeti nenobloķē galda vai gentrija ceļu. |
| Check the gantry display or the message log for collision sensor errors, which prevent downward movement. | Pārbaudiet, vai gentrija displejā vai ziņojumu reģistrā nav reģistrētas sadursmju sensora kļūdas, kas nepieļauj kustību uz leju. |
| Resolve any issues and press the table up/down buttons. | Atrisiniet radušās problēmas un spiediet galda pacelšanas/nolaišanas pogu. |
| If the problem persists, contact your service representative. | Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tehniskās apkalpes dienesta pārstāvi. |
| From the gantry controls, press the Laser Alignment Light button to turn on the two laser lights: | Gentrija vadības panelī nospiediet pogu Laser Alignment Light (Lāzera salāgošanas gaisma) , lai ieslēgtu divas lāzera gaismas: |
| internal and external (axial, sagittal, and coronal). | iekšējo un ārējo (aksiāls, sagitāls un koronāls). |
| Align the laser lights with the target anatomical reference. | Salāgojiet lāzera gaismas ar vajadzīgo anatomisko atsauci. |
| Do not position the patient with the laser lights shining into his eyes. | Nenovietojiet pacientu, lāzera gaismām spīdot pacienta acīs. |
| From the gantry controls, press the Internal Landmark button or the External Landmark button. | Gentrija pultī nospiediet pogu Internal Landmark (Iekšējais orientieris) vai External Landmark (Ārējais orientieris). |
| You can not click Confirm Settings until after you have pressed a landmark button. | Pēc orientiera pogas nospiešanas nevar atlasīt Confirm Settings (Apstiprināt iestatījumus). |
| From the gantry controls, press the Internal Landmark button or the External Landmark button or click the External Landmark. | Gentrija pultī nospiediet pogu Internal Landmark (Iekšējais orientieris) vai External Landmark (Ārējais orientieris) vai noklikšķiniet uz Ārējā orientiera. |
| You cannot click Confirm Settings until after you have pressed a landmark button. | Opciju Confirm Settings (Apstiprināt iestatījumus) var noklikšķināt tikai pēc orientiera pogas nospiešanas. |
| The landmark sets a known anatomical reference for the radiologist to correlate anatomy. | Orientieris iestata zināmu anatomisko atsauci radiologam, ko viņš sasaista ar noteikto ķermeņa daļu. |
| The landmark sets the zero location. | Orientieris iestata nulles atrašanās vietu. |
| When scanning towards the patient’s head, you are scanning superior to the zero location. | Ja skenē virzienā uz pacienta galvu, skenēts tiek virs nulles atrašanās vietas. |
| When scanning towards the patient’s feet, you are scanning inferior to the zero location. | Ja skenē virzienā uz pacienta kājām, skenēts tiek zem nulles atrašanās vietas. |
| You should set the zero location to known anatomy. | Nulles punktu jāiestata zināmā ķermeņa daļā. |
| For example, when scanning a head, the landmark or zero location is typically the orbital meatal (OM) line. | Piemēram, skenējot galvu, orientieris jeb nulles punkts parasti ir acs kanāla (OM) līnija. |
| A landmark or zero reference point is required before you scan a patient. | Orientieris jeb nulles atskaites punkts jāiestata pirms pacienta skenēšanas. |
| It can be set before or after you start a new patient exam. | To var iestatīt pirms vai pēc noklikšķināšanas uz jauna pacienta izmeklējuma. |
| When using the external laser alignment light to position the patient, be aware that the patient’s elevation may be slightly lower with the cradle extended than with the cradle fully retracted. | Izmantojot ārējo lāzera salāgošanas gaismu pacienta novietošanai, ņemiet vērā, ka leņķis, kādā pacients ir pacelts, var būt nedaudz zemāks, ja galda pagarinājums ir izvilkts, nekā tad, ja tas ir pilnībā ievilkts. |
| The cradle may bend slightly under the patient’s weight. | Galda virsma var nedaudz saliekties atbilstoši pacienta svaram. |
| Take this difference into consideration for applications where patient position is critical, such as treatment planning. | Ņemiet vērā šo atšķirību, apsverot izmeklējumus, kad pacienta novietojums ir ļoti svarīgs, piemēram, plānojot terapiju. |
| To minimize these effects, after positioning the patient using the external laser alignment, advance the patient to the CT scan plane. | Lai samazinātu šo ietekmi, pēc pacienta novietošanas, izmantojot ārējo lāzeru salāgošanas sistēmu, virziet pacientu uz DT skenēšanas plakni. |
| Turn on the CT alignment lights to determine if they line up with the markers on the patient. | Ieslēdziet DT centrēšanas gaismas, lai noteiktu, vai tās atbilst norādēm uz pacienta ķermeņa. |
| Compensate for the bend in the cradle by elevating the table. | Galda virsmas slīpumu kompensējiet, paceļot galdu. |
| When the CT alignment lights line up with the markers, reset the landmark for the scan using the Internal laser alignment light. | Kad DT salāgošanas gaismas sakrīt ar norādēm, ar iekšējā lāzera salāgošanas gaismas palīdzību atiestatiet skenēšanas orientieri. |
| From the Scan Control Interface, set volumes with the Patient-to-Operator and Operator-to-Patient , or Auto Voice communication controls. | Skenēšanas vadības interfeisā iestatiet apjomu, izmantojot saziņas vadīklas Patient-to-Operator (Pacients–operators), Operator-to-Patient (Operators–pacients) vai Auto Voice. |
| Press the Talk control to test the Operator-to-Patient volume level. | Lai pārbaudītu skaļuma līmeni Operator-to-Patient (Operators-pacients), nospiediet vadīklu Talk (Runāt). |
| Patient-to-Operator communication volume control | Pacienta–operatora saziņas skaļuma vadīkla |
| Operator-to-Patient communication volume control | Operatora–pacienta saziņas skaļuma vadīkla |
| Auto Voice communication volume control | Auto Voice saziņas skaļuma vadīkla |
| Talk control | saziņas taustiņu |
| Prepare the scan room before bringing in the patient. | Pirms pacienta ievešanas skenēšanas telpā sagatavojiet to. |
| Make sure that you have all the necessary supplies and accessories. | Pārliecinieties, vai ir visi nepieciešamie materiāli un piederumi. |
| If you will be using IV contrast, set up the injector or syringes before running the scout scan. | Ja izmantosiet intravenozo (i.v.) kontrastvielu, pirms topogrammmas skenēšanas iestatiet injektoru vai šļirces. |
| Patient Positioning Controls can be accessed on Gantry Controls (GCP) or Remote Control Panel (RCP). | Pacienta pozicionēšanas vadības ierīcēm var piekļūt gentrija vadības ierīcēs (GCP) vai attālās vadības panelī (RCP). |
| Review Gantry Control and Using Remote Control Panels prior to completing these steps. | Pirms šo darbību veikšanas pārskatiet informāciju par gentrija vadību un attālās vadības paneļu izmantošanu. |
| If using RCP, ensure that AVIMOS monitor is visible and displays unobstructed views of the table and gantry bore from Front, Back and Side of the gantry. | Ja izmantojat RCP, pārliecinieties, ka AVIMOS monitors ir redzams un bez šķēršļiem attēlo galda un gentrija atveres skatus no gentrija priekšpuses, aizmugures un sāniem. |
| Attach the head holder or foot extender to the end of the cradle toward the gantry, if needed. | Pēc nepieciešamības pievienojiet galvas turētāju vai pēdu pagarinājumu galda virsmas galā virzienā uz gentriju. |
| Press and hold the Unload button on the table foot pedal, GCP, RCP or RAPP to adjust the table height for transferring the patient onto the table. | Nospiediet un turiet galda pedāļa nolaišanas pogu, GCP, RCP vai RAPP, lai noregulētu galda augstumu, sagatavojoties pacienta novietošanai uz galda. |
| The cradle moves to home and to a minimum height of 49 cm. | Galda virsma pārvietojas sākuma pozīcijā un līdz minimālajam augstumam 49 cm. |
| Transfer the patient onto the table. | Novietojiet pacientu uz galdu. |
| Make sure to follow the manufacturer’s directions for use of a protective table slicker when scanning, otherwise artifacts may appear in images. | Ievērojiet ražotāja norādījumus galda aizsargaprīkojuma izmantošanai skenēšanas laikā, citādi attēlos var parādīties artefakti. |
| Blocked reference channels can cause image artifacts. | Bloķēti atsauces kanāli var radīt attēlu artefaktus. |
| Make sure that there are no blankets, clothing, tubing, or straps hanging down below the table when scanning. | Nodrošiniet, lai skenēšanas laikā pāri galdam nenokarātos segas, apģērbs, caurules vai siksnas. |
| Keep items wrapped close to the table by using the patient restraint straps. | Piestipriniet piederumus pie galda ar pacientam paredzētajām siksnām. |
| Press and hold the Load button on the table foot pedal, GCP, RCP or RAPP. | Turiet nospiestu galda pedāļa pacelšanas pogu, GCP, RCP vai RAPP. |
| The table moves up to a height of 210 mm and advances the table and cradle into the gantry. | Galds virzās uz augšu līdz 210 mm augstumam un virza galdu un galda virsmu gentrijā. |
| If a protocol has been selected, the table will move to a preset height and location based on the anatomical reference in the protocol. | Ja protokols ir atlasīts, galds pārvietojas uz iepriekš iestatītu augstumu un atrašanās vietu, ņemot vērā anatomisko atsauci protokolā. |
| Release the foot pedal when the patient is properly positioned. | Kad pacients ir pareizi novietots, atlaidiet pedāli. |
| Use the gantry controls to further adjust the position. | Izmantojiet gentrija vadības ierīces, lai veiktu tālākas korekcijas. |
| Make the patient comfortable and immobilize as needed. | Iekārtojiet pacientu ērti un nofiksējiet pēc vajadzības. |
| Connect body straps to the cradle and wrap them around the patient. | Pievienojiet ķermeņa siksnas galda virsmai un aptiniet tās pacientam apkārt. |
| Use the head holder straps to immobilize the patient's head. | Skenējot galvu, vienmēr izmantojiet galvas turētāja siksnas, lai nofiksētu pacienta galvu. |
| Make sure items such as blankets and straps are not hanging off the table or allowed to touch or be dragged through the gantry during the scan, otherwise artifacts may appear in the images. | Pārliecinieties, vai pāri galdam nekarājas segas vai siksnas, tās nepieskaras gentrijam un nevar tikt ievilktas caur gentriju skenēšanas laikā, jo citādi skenētajos attēlos var būt redzami artefakti. |
| If needed, attach the IV pole. | Ja nepieciešams, piestipriniet intravenozo statīvu. |
| Press the Laser Alignment Light button on gantry control or press Move to Scan with RCP Alignment Light to turn on the laser alignment lights. | Nospiediet pogu Laser Alignment Light (Lāzera salāgošanas gaisma) uz gentrija vadības ierīces vai nospiediet opciju Move to Scan with RCP Alignment Light (Pārvietošana uz skenēšanu ar RCP salāgošanas gaismu), lai ieslēgtu lāzera salāgošanas gaismas. |
| The Gantry rotates to the laser light position and illuminates internal and external alignment lights if RCP is closed. | Gentrijs pagriežas lāzera gaismas pozīcijā un izgaismo iekšējās un ārējās salāgošanas gaismas, ja RCP ir aizvērts. |
| It illuminates only the external alignment light if RCP is open. | Tas izgaismo tikai ārējo salāgošanas gaismu, ja RCP ir atvērts. |
| Do not position the patient with the laser lights shining into his or her eyes. | Nenovietojiet pacientu tā, ka lāzera gaismas spīd pacienta acīs. |
| Use the following patient positioning control GCP or RCP controls to refine the patient's position and align the appropriate laser lights with the target anatomical reference. | Izmantojiet pacienta pozicionēšanas vadības ierīces GCP vai RCP, lai precīzi pielāgotu pacienta pozīciju un salāgotu atbilstošās lāzera gaismas ar mērķa anatomisko atsauci. |
| Table Up | Pacelt galdu |
| Table Down | Galda nolaišana |
| Cradle In | Iebīdīt galda virsmu |
| Cradle Out | Izbīdīt galda virsmu |
| If it is not possible to move the table down: | Ja nav iespējams virzīt galdu uz leju: |
| Check to make sure there is nothing blocking the table or gantry path. | Pārbaudiet, vai kādi priekšmeti nenobloķē galda vai gentrija ceļu. |
| Check the gantry display or the message log for collision sensor errors, which prevent downward movement. | Pārbaudiet, vai gentrija displejā vai ziņojumu reģistrā nav reģistrētas sadursmju sensora kļūdas, kas nepieļauj kustību uz leju. |
| Resolve any issues and press the table up/down buttons. | Atrisiniet radušās problēmas un spiediet galda pacelšanas/nolaišanas pogu. |
| If the problem persists, contact your service representative. | Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tehniskās apkalpes dienesta pārstāvi. |
| Press the Internal Landmark button if using internal alignment lights or press External Landmark if using external alignment lights to align patient. | Nospiediet pogu Internal Landmark (Iekšējais orientieris), ja izmantojat iekšējās salāgošanas gaismas, vai nospiediet pogu External Landmark (Ārējais orientieris), ja pacienta pozicionēšanai izmantojat ārējās salāgošanas gaismas. |
| You cannot click Confirm Settings until after you have pressed a landmark button. | Opciju Confirm Settings (Apstiprināt iestatījumus) var noklikšķināt tikai pēc orientiera pogas nospiešanas. |
| The landmark sets a known anatomical reference for the radiologist to correlate anatomy. | Orientieris iestata zināmu anatomisko atsauci radiologam, ko viņš sasaista ar noteikto ķermeņa daļu. |
| The landmark sets the zero location. | Orientieris iestata nulles atrašanās vietu. |
| When scanning towards the patient’s head, you are scanning superior to the zero location. | Ja skenē virzienā uz pacienta galvu, skenēts tiek virs nulles atrašanās vietas. |
| When scanning towards the patient’s feet, you are scanning inferior to the zero location. | Ja skenē virzienā uz pacienta kājām, skenēts tiek zem nulles atrašanās vietas. |
| You should set the zero location to known anatomy. | Nulles punktu jāiestata zināmā ķermeņa daļā. |
| For example, when scanning a head, the landmark or zero location is typically the orbital meatal (OM) line. | Piemēram, skenējot galvu, orientieris jeb nulles punkts parasti ir acs kanāla (OM) līnija. |
| A landmark or zero reference point is required before you scan a patient. | Orientieris jeb nulles atskaites punkts jāiestata pirms pacienta skenēšanas. |
| It can be set before or after you start a new patient exam. | To var iestatīt pirms vai pēc noklikšķināšanas uz jauna pacienta izmeklējuma. |
| When using the external laser alignment light to position the patient, be aware that the patient’s elevation may be slightly lower with the cradle extended than with the cradle fully retracted. | Izmantojot ārējo lāzera salāgošanas gaismu pacienta novietošanai, ņemiet vērā, ka leņķis, kādā pacients ir pacelts, var būt nedaudz zemāks, ja galda pagarinājums ir izvilkts, nekā tad, ja tas ir pilnībā ievilkts. |
| The cradle may bend slightly under the patient’s weight. | Galda virsma var nedaudz saliekties atbilstoši pacienta svaram. |
| Take this difference into consideration for applications where patient position is critical, such as treatment planning. | Ņemiet vērā šo atšķirību, apsverot izmeklējumus, kad pacienta novietojums ir ļoti svarīgs, piemēram, plānojot terapiju. |
| To minimize these effects, after positioning the patient using the external laser alignment, advance the patient to the CT scan plane. | Lai samazinātu šo ietekmi, pēc pacienta novietošanas, izmantojot ārējo lāzeru salāgošanas sistēmu, virziet pacientu uz DT skenēšanas plakni. |
| Turn on the CT alignment lights to determine if they line up with the markers on the patient. | Ieslēdziet DT centrēšanas gaismas, lai noteiktu, vai tās atbilst norādēm uz pacienta ķermeņa. |
| Compensate for the bend in the cradle by elevating the table. | Galda virsmas slīpumu kompensējiet, paceļot galdu. |
| When the CT alignment lights line up with the markers, reset the landmark for the scan using the Internal laser alignment light. | Kad DT salāgošanas gaismas sakrīt ar norādēm, ar iekšējā lāzera salāgošanas gaismas palīdzību atiestatiet skenēšanas orientieri. |
| External Alignment Light Only with RCP Open | Ārējā salāgošanas gaisma, tikai ar atvērtu RCP |
| From the Scan Control Interface, set volumes with the Patient-to-Operator and Operator-to-Patient , or Auto Voice communication controls. | Skenēšanas vadības interfeisā iestatiet apjomu, izmantojot saziņas vadīklas Patient-to-Operator (Pacients–operators), Operator-to-Patient (Operators–pacients) vai Auto Voice. |
| Press the Talk control to test the Operator-to-Patient volume level. | Lai pārbaudītu skaļuma līmeni Operator-to-Patient (Operators-pacients), nospiediet vadīklu Talk (Runāt). |
| Patient-to-Operator communication volume control | Pacienta–operatora saziņas skaļuma vadīkla |
| Operator-to-Patient communication volume control | Operatora–pacienta saziņas skaļuma vadīkla |
| Auto Voice communication volume control | Auto Voice saziņas skaļuma vadīkla |
| Talk control | saziņas taustiņu |
| Simple Scan Settings View | Vienkāršs skenēšanas iestatījumu skats |
| The Simple Settings View is available in the Scan Settings Window to reduce the number of settings visible to the user. | Vienkāršo iestatījumu skats ir pieejams skenēšanas iestatījumu logā, ļaujot samazināt lietotājam redzamo iestatījumu skaitu. |
| This can streamline workflows by focusing the view of the user to only the desired settings. | Tas var racionalizēt darbplūsmas, koncentrējot lietotāja skatu tikai uz vēlamajiem iestatījumiem. |
| The Simple Settings View is configured in System Preferences. | Vienkāršo iestatījumu skats ir konfigurēts sadaļā Sistēmas preferences. |
| () | () |
| Simple Settings View | Vienkāršo iestatījumu skats |
| The Simple Settings View can be toggled off at anytime during the scan set up using the toggle button at the upper right of the Scan Setting Window to reveal to the full scan settings. | Vienkāršo iestatījumu skatu var izslēgt jebkurā skenēšanas iestatīšanas laikā, izmantojot pārslēgšanas pogu skenēšanas iestatījumu loga augšējā labajā stūrī, lai atklātu visus skenēšanas iestatījumus. |
| Simple Settings View is not available for Scout Settings, Smart Prep Series or Cardiac Scan Modes. | Vienkāršo iestatījumu skats nav pieejams topogrammas iestatījumiem režīmiem, Smart Prep Series vai Cardiac Scan. |
| Scan Settings window | Skenēšanas iestatījumu logs |
| The Scan Settings window is an area on the Scan Setup window. | Logs Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) ir apgabals logā Scan Setup (Skenēšanas iestatīšana). |
| Parameter fields that can be modified are underlined. | Nemaināmie parametru lauki ir pasvītroti. |
| Additionally, parameter fields with small boxes next to them indicate that a pop-up window can be opened to define more values. | Turklāt parametru lauki ar nelieliem lodziņiem līdzās tiem norāda, ka uznirstošo logu var atvērt, lai definētu vairākas vērtības. |
| Each exam or protocol can contain on the scan monitor task list: | Skenēšanas monitora uzdevumu sarakstā katram izmeklējumam vai protokolam var būt: |
| 15 series, 15 groups per series and 5120 images per series. | 15 sērijas, 15 grupas sērijā un 5120 attēli sērijā. |
| The Scan Settings window will change based on the scan type selected. | Logs Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) tiks mainīts atbilstoši atlasītajam skenēšanas veidam. |
| Scan Settings window | Skenēšanas iestatījumu logs |
| Blank Line space | Tukšas rindas atstarpe |
| Scan Setup window — Context Menu | Skenēšanas iestatīšanas logs — kontekstizvēlne |
| Scan Setup window — Context Menu Selections | Skenēšanas iestatīšanas logs — kontekstizvēlnes atlases vienumi |
| Element | Vienums |
| Description | Apraksts |
| Creat New Scout Series | Creat New Scout Series |
| Set up a new scout series for the exam. | Jaunas topogrammmas skenējuma sērijas iestatīšana izmeklējumam. |
| Create New Axial Series | Create New Axial Series |
| Set up a new axial series for the exam. | Jaunas aksiālās sērijas iestatīšana izmeklējumam. |
| Create New Interventional Series | Create New Interventional Series |
| Set up a new interventional series for the exam. | Jaunas invazīvo skenējumu sērijas iestatīšana izmeklējumam. |
| Create New Timing Bolus Series | Create New Timing Bolus Series |
| Set up a new timing bolus series for the exam. | Jaunas invazīvo skenējumu sērijas iestatīšana izmeklējumam. |
| Revisit Protocol | Revisit Protocol |
| Change the protocol for the exam. | Izmeklējuma protokola mainīšana |
| Add Protocol | Add Protocol |
| Add an additional protocol to the exam. | Papildu protokola pievienošana izmeklējumam |
| Scan Setup window — Buttons | Skenēšanas iestatīšanas logs — pogas |
| Element | Vienums |
| Description | Apraksts |
| Repeat Series | Repeat Series |
| Repeats entire series or can select a single group from the series to repeat. | Atkārto visu sēriju vai var atlasīt vienu grupu no atkārtojamās sērijas. |
| Revisit Settings | Revisit Settings |
| Return to scan parameters view. | Atgriezties skenēšanas parametru skatā. |
| Continue | Continue |
| Moves to the next exam task. | Pāriet uz nākamo izmeklējuma uzdevumu. |
| Done Scanning | Done Scanning |
| Ends data acquisition for the exam. | Pabeidz izmeklējuma datu ieguvi. |
| Confirm Settings | Confirm Settings |
| Ends prescription preview mode. | Tiek izbeigts nozīmēšanas priekšskatījuma režīms. |
| This is not available if the patient has not been landmarked or if invalid parameters exist in the Scan Settings window. | Tas nav pieejams, ja pacientam nav uzlikti orientieri, kā arī tad, ja logā Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) ir nederīgi parametri. |
| Close Exam | Close Exam |
| Closes the patient exam session. | Aizver pacienta izmeklēšanas sesiju. |
| Scan Setup window — Right-click Selections | Skenēšanas iestatīšanas logs — labā klikšķa atlases vienumi |
| Element | Vienums |
| Description | Apraksts |
| Duplicate Series | Duplicate Series |
| Right-click on a series task to duplicate it. | Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sērijas uzdevuma, lai dublētu to. |
| Rename Series | Rename Series |
| Rename the selected task. | Tiek pārdēvēts atlasītais uzdevums. |
| Delete Series | Delete Series |
| Right-click on a series task to delete it. | Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz sērijas uzdevuma, lai dzēstu to. |
| Copy | Copy |
| Right-click on a series task to copy it. | Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sērijas uzdevuma, lai to kopētu. |
| Paste | Paste |
| Right-click on the series where you want the copied series to be pasted below it. | Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sērijas, zem kuras vēlaties ielīmēt kopēto sēriju. |
| Add Group | Add Group |
| Right-click on a group task to add an additional contiguous group. | Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas uzdevuma, lai pievienotu papildu saistītu grupu. |
| Duplicate Group | Duplicate Group |
| Right-click on a group to duplicate it. | Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas, lai to dublētu. |
| Add Smart Prep Group | Add Smart Prep Group |
| Right-click on a group task to add a Smart Prep scan task. | Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz grupas uzdevuma, lai pievienotu Smart Prep skenēšanas uzdevumu. |
| Delete Group | Delete Group |
| Right-click on a group task to delete it. | Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz grupas uzdevuma, lai dzēstu to. |
| Undo | Undo |
| Removes the last recorded right menu action. | Noņemt pēdējo ierakstīto labās pogas izvēlnes darbību. |
| Link All | Link All |
| Links all groups within a series. | Savieno visas grupas sērijas ietvaros. |
| This allows you to adjust the start location of the first group and the end location of the last group, and to adjust the location of scan rotation boundaries between the groups while keeping the groups contiguous. | Tas ļauj koriģēt pirmās grupas sākuma atrašanās vietu un pēdējās grupas beigu atrašanās vietu, un arī ļauj koriģēt skena rotācijas robežu atrašanos starp grupām, saglabājot grupu atrašanos blakus. |
| The link icon appears on the scan series task when Link All is enabled. | Saite parādās uz skenēšanas sērijas uzdevuma, kad Link All (Sasaistīt visu) ir iespējots. |
| Link All enabled assures a full field of view contiguous data set between groups, when at least one group of axial or cardiac scan type contains a detector coverage of 80 mm or greater. | Iespējots Link All (Sasaistīt visu) nodrošina pilnu skatu uz saistītiem datiem, kas iestatīti starp grupām, kad vismaz viena aksiāla vai sirds skena tipa grupa satur detektora pārklājumu, kas ir 80 mm vai lielāks. |
| DFOV, Image Thickness and Interval must be the same when Link All is enabled. | Kad Link All (Sasaistīt visu) ir iespējots, DFOV, attēla biezumam un intervālam ir jābūt vienādiem. |
| Primary recon of linked groups will not start until the scan is complete and Continue is selected. | Sasaistītu grupu primārā rekonstrukcija netiks uzsākta līdz brīdim, kad skenēšana būs pabeigta un būs atlasīts Continue (Turpināt). |
| An Invalid DMPR task message displays when All Anatomy Recon, which contain at least one group of axial or cardiac scan type, contains a detector coverage of 80 mm or greater and are not Linked. | Paziņojums Invalid DMPR task (Nederīgs DMPR uzdevums) parādās, kad All Anatomy Recon (Visas anatomijas rekonstrukcija), kas satur vismaz vienu aksiāla vai sirds skena tipa grupu, satur detektora pārklājumu, kas ir 80 mm vai lielāks, un nav sasaistīts. |
| If DMPR is desired, select Link All. | Ja ir nepieciešams DMPR, atlasiet Link All (Sasaistīt visu). |
| Scanned groups cannot be unlinked. | Skenētajām grupām nevar noņemt saiti. |
| Duplicate Groups is not valid for scanned linked groups. | Skenētām sasaistītām grupām Duplicate Group (Dublēt grupu) nav derīga. |
| Unlink All | Unlink All |
| Unlinks all scan groups in the series, allowing them to be moved independently. | Noņemiet saiti visām sērijas skenu grupām, lai tās varētu pārvietot atsevišķi. |
| Split | Split |
| Splits any One or More table position prescription within a single physical scan group and separates them into individual physical scan groups. | Tiek sadalīts jebkurš galda pozīcijas nozīmējums One or More (Viens vai vairāk) atsevišķā fizisko skenu grupā, un tie tiek sadalīti atsevišķās fizisko skenu grupās. |
| Split and Link | Split and Link |
| Splits any One or More table position prescription within a single physical scan group and separates them into individual physical scan groups; then the start and end between groups are linked and contiguous. | Tiek sadalīts jebkurš galda pozīcijas nozīmējums One or More (Viens vai vairāk) vienā fizisko skenu grupā, un tie tiek sadalīti atsevišķās fizisko skenu grupās. Pēc tam sākums un beigas starp grupām tiek sasaistītas un ir blakus stāvošas. |
| Scan Set up window – Task Color Indication | Skenēšanas iestatīšanas logs — uzdevuma krāsu indikācija |
| Element | Vienums |
| Description | Apraksts |
| Task color indication | Uzdevuma krāsu indikācija |
| Indicates the Show Localizer Group Color on the task when enabled in System Preferences | Ja krāsu indikācija ir iespējota sistēmas preferencēs, tā uzdevumā rāda “Show Localizer Group Color” (Rādīt lokalizētāja grupas krāsu). |
| After 6 groups have been added, subsequent groups will be added with the group 1 color. | Pēc 6 grupu pievienošanas nākamām grupām tiks pievienota 1. grupas krāsa. |
| If groups 2-6 are deleted, when adding or duplicating a group, the color added will be the same as the last group deleted. | Ja 2.-6. grupa tiks dzēsta, pievienojot vai dublējot grupu, pievienotā krāsa būs tāda pati kā pēdējai dzēstajai grupai. |
| Tab color indication | Cilnes krāsu indikācija |
| Underlines the group name on the group tab. | Pasvītro grupas nosaukumu grupas cilnē. |
| GSI Xtream—specific Considerations | GSI Xtream – īpaši apsvērumi |
| GSI, GSI Xtream, and Gemstone spectral imaging are interchangeable marketing names for the same product. | GSI, GSI Xtream un Gemstone spektrālā attēlveidošana ir savstarpēji aizvietojami viena un tā paša produkta tirdzniecības nosaukumi. |
| High and low kV and mA are fixed and cannot be changed. | Augstā un zemā kV un mA vērtība ir fiksēta, un to nevar mainīt. |
| GSI MAR for GSI Xtream imaging should only be selected when the entire metal object is fully contained in the volume that is being scanned. | GSI Xtream attēldiagnostikas GSI MAR drīkst atlasīt tikai tad, ja viss metāla objekts ir pilnībā iekļauts skenējamā apjomā. |
| Reconstruction with and without GSI MAR should always be prescribed for comparative image review. | Rekonstrukcija ar un bez GSI MAR vienmēr ir jānozīmē salīdzinošajam attēlu pārskatam. |
| GSI Xtream is not available for interventional scan modes (SmartPrep baseline or monitoring images or SmartStep). | GSI Xtream nevar izmantot invazīvas skenēšanas režīmiem (SmartPrep bāzlīnijas vai uzraudzības attēliem vai SmartStep). |
| GSI preset families set the SFOV, rotation time, pitch, focal spot size and detector coverage for a scan. | GSI sākotnējo iestatījumu kopas iestata SFOV, rotācijas laiku, soli, fokusa punkta lielumu un detektora pārklājumu skenam. |
| Selecting a different GSI preset family is the only way to change these parameters. | Vienīgais veids, kā nomainīt šos parametrus, ir atlasīt citu GSI sākotnējo iestatījumu kopu. |
| GSI Xtream preset families set the SFOV, rotation time, pitch, and detector coverage for a scan. | GSI Xtream sākotnējo iestatījumu kopas iestata SFOV, rotācijas laiku, soli un detektora pārklājumu skenējumam. |
| Selecting a different GSI Xtream preset family is the only way to change these parameters. | Vienīgais veids, kā nomainīt šos parametrus, ir atlasīt citu GSI Xtream sākotnējo iestatījumu kopu. |
| Quality Check images are created from high kVp data that do not have all standard corrections applied and are identified accordingly. | Kvalitātes pārbaudes attēli tiek veidoti no augsta kVp datiem, kuriem nav izmantotas visas standarta korekcijas un kuri ir attiecīgi identificēti. |
| The Quality Check images are not stored in the image database and are intended only to allow the user to check basic scanning coverage and anatomy coverage. | Kvalitātes pārbaudes attēli netiek glabāti attēlu datubāzē un ir paredzēti tikai tam, lai lietotājs varētu pārbaudīt pamata skenēšanas pārklājumu un anatomijas pārklājumu. |
| High KVP images are created with the full single energy reconstruction algorithm using the high kVp data. | Augsta kVp attēlus veido, izmantojot pilnu atsevišķas enerģijas rekonstrukcijas algoritmu un augsta kVp datus. |
| Monochromatic images with a keV of 40 to 140. | Vienkrāsainie attēli ar keV diapazonā no 40 līdz 140. |
| Virtual Unenhanced (VUE) images can be reconstructed prospectively or prescribed post scan. | Virtuāli nepastiprinātos (VUE) attēlus var prospektīvi rekonstruēt vai nozīmēt pēc skenēšanas. |
| VUE is not available for Head SFOV. | VUE nav pieejams galvas SFOV. |
| Virtual Unenhanced (VUE) images can be reconstructed prospectively or prescribed post scan. | Virtuāli nepastiprinātos (VUE) attēlus var prospektīvi rekonstruēt vai nozīmēt pēc skenēšanas. |
| VUE is not available for Head SFOV. | VUE nav pieejams galvas SFOV. |
| Material Density images can be reconstructed prospectively, prescribed post scan or created in the GSI Viewer on the Advantage Windows when the GSI Data File has been prescribed for the reconstruction. | Materiālu blīvuma attēlus var prospektīvi rekonstruēt, nozīmēt pēc skenēšanas vai izveidot sistēmas Advantage Windows programmā GSI Viewer, kad GSI datu fails ir nozīmēts rekonstrukcijai. |
| Monochromatic images with GSI MAR cannot be prescribed for the primary recon. | Vienkrāsainos attēlus ar GSI MAR nevar nozīmēt primārajai rekonstrukcijai. |
| If a Tube Optimization message displays, one of the following responses is required: | Ja parādās ziņojums Tube Optimization (Lampas optimizācija), ir jāveic viena no tālāk norādītajām darbībām. |
| Wait for the up-front delay. | Uzgaidiet iepriekšējo aizkavi. |
| Decrease the total scan range. | Samaziniet kopējo skenēšanas diapazonu. |
| Split the group. | Sadaliet grupu. |
| Increase ISD or IGD. | Palieliniet ISD vai IGD. |
| Increase Prep Delay. | Palieliniet sagatavošanās aizkavi. |
| Select a scan parameter setting from the GSI Image Quality widget Calculate list. | GSI attēlu kvalitātes logrīka sarakstā Calculate (Aprēķināt) atlasiet skenēšanas parametra iestatījumu. |
| Change mA mode to GSI Manual and select a different GSI profile and then select a different GSI Preset Family. | Mainiet mA režīmu uz GSI Manual (Manuāls GSI) un atlasiet citu GSI profilu, un pēc tam atlasiet citu GSI standartiestatījumu kopu. |
| Button and text appearance | Poga un teksta izskats |
| Buttons that are Active are purple. | Aktīvās pogas ir violetas. |
| Buttons that are Inactive are gray. | Neaktīvās pogas ir pelēkas. |
| Active Button and Inactive Button | Aktīvā poga un neaktīvā poga |
| Text Field Notifications | Teksta lauku paziņojumi |
| White Background | Balts fons |
| Settings updated by the user display with a purple background. | Lietotāja atjauninātie iestatījumi ir redzami uz violeta fona. |
| Underlined Text | Pasvītrots teksts |
| Text fields that can be changed are underlined. | Teksta lauki, kurus nevar mainīt, ir pasvītroti. |
| Anchored Popover | Fiksēts uznirstošais lodziņš |
| Click the icon next to the parameter to open. | Lai atvērtu, noklikšķiniet uz ikonas līdzās parametram. |
| White Background | Balts fons |
| Red Outline | Sarkana kontūra |
| For updated settings that are invalid, the background is highlighted white with a red outline, and the settings collection is flagged with an alert icon notifying the user. | Nederīgie atjauninātie iestatījumi ir uz balta fona ar sarkanu kontūru, un iestatījumu kopa ir marķēta ar brīdinājuma ikonu, lai informētu lietotāju. |
| Confirm Settings is also disabled. | Poga Confirm Settings (Apstiprināt iestatījumus) arī ir atspējota. |
| Multiple Groups Highlighted Gray | Vairākas grupas iezīmētas pelēkā krāsā |
| Changes to highlighted scan parameters are copied to all selected groups. | Iezīmēto skenēšanas parametru izmaiņas tiek kopētas visām atlasītajām grupām. |
| White Background | Balts fons |
| Blue Outline | Zila kontūra |
| Settings updated by the system are outlined in blue. | Sistēmas atjauninātie iestatījumi ir ar zilu kontūru. |
| White Background | Balts fons |
| Green Outline | Zaļa kontūra |
| Indicates settings copied from the primary recon. | Norāda iestatījumus, kas kopēti no primārās rekonstrukcijas. |
| Red Alert | Sarkana izsaukuma zīme |
| Indicates a Severe Alert. | Norāda uz nopietnu brīdinājumu. |
| Click on the icon in the Status area for the system message. | Noklikšķiniet uz šīs ikonas apgabalā Status (Statuss), lai skatītu sistēmas ziņojumu. |
| Blue Alert | Zila izsaukuma zīme |
| Indicates a Notification Alert. | Norāda uz paziņojuma brīdinājumu. |
| Click on the icon in the Status area for the system message. | Noklikšķiniet uz šīs ikonas apgabalā Status (Statuss), lai skatītu sistēmas ziņojumu. |
| Gantry Display Indicators | Gentrija displeja indikatori |
| Not selected, not displayed | Nav atlasīts, netiek rādīts |
| Use the gantry controls enter key to turn on the selection. | Lai aktivizētu atlasi, izmantojiet gentrija vadības pults taustiņu Enter. |
| On, not displayed | Ieslēgts, netiek rādīts |
| On, displayed | Ieslēgts, tiek rādīts |
| Use the gantry controls navigation button to toggle between which selection to display. | Lai pārslēgtu starp rādāmajiem atlases vienumiem, izmantojiet gentrija vadības pults navigācijas pogu. |
| Orientation Tasks | Orientācijas uzdevumi |
| Setting an Orientation task at scan time or in protocol management allows for the adjustment of many reformats at once greatly reducing the amount of post processing time required. | Orientācijas uzdevuma iestatīšana skenēšanas laikā vai protokola pārvaldībā ļauj pielāgot daudzus pārformatējumus vienlaikus, ievērojami samazinot nepieciešamo pēcapstrādes laiku. |
| Creating an Orientation task | Orientācijas uzdevuma izveide |
| In the Reconstruction and Image processing area on the right monitor, click on the Add Recon button for the series you wish to add the Orientation task to. | Sērijai, kurai vēlaties pievienot uzdevumu Orientācija, labā monitora apgabalā Rekonstrukcija un Attēlu apstrāde noklikšķiniet uz pogas Pievienot izpēti. |
| Reformats can then be added to the orientation task by selecting the Orientation from the batch options. | Pēc tam pārformatējumus varat pievienot orientācijas uzdevumam, partijas opcijās atlasot Orientācija. |
| Scan Setup | Skenēšanas iestatīšana |
| When an exam is in process, the Scan Setup window displays. | Kad notiek izmeklējums, logā Scan Setup (Skenēšanas iestatīšana) ir redzams tālāk minētais. |
| It is divided into the following areas: | Tas ir sadalīts tālāk norādītajos apgabalos. |
| Scan Setup window | Skenēšanas iestatīšanas logs |
| Number | Numurs |
| Description | Apraksts |
| 1 | 1 |
| Tabs area. | Ciļņu apgabals. |
| Displays the patient session. | Tiek parādīta pacienta sesija. |
| 2 | 2 |
| State area. | Stāvokļu apgabals. |
| Indicates the scanning state of the system. | Tiek norādīts sistēmas skenēšanas stāvoklis. |
| Scanning | Skenēšana |
| Done Scanning | Done Scanning |
| 3 | 3 |
| Patient Position area. | Pacienta novietojuma apgabals. |
| Shows the patient position and orientation that the patient should be positioned for on the table. | Tiek parādīts pacienta novietojums un orientācija, kā pacients jānovieto uz galda. |
| Indicates the anatomical reference that the landmark should be set at. | Tiek norādīta anatomiskā atsauce, kur jāiestata orientieris. |
| Indicates the Auto Voice language category. | Tiek norādīta Auto Voice valodas kategorija. |
| Indicates the Clinical Identifier category. | Tiek norādīta klīniskā identifikatora kategorija. |
| 4 | 4 |
| Scan Timeline area. | Skenēšanas laika skalas apgabals. |
| View prep group delays and real-time scan progress information. | Tiek parādītas sagatavošanas grupas aizkaves un reāllaika skenēšanas norise. |
| Use the scroll wheel to review all scan groups. | Lai pārskatītu visas skenu grupas, izmantojiet ritenīti. |
| 5 | 5 |
| Scan Task List area. | Skenēšanas uzdevumu saraksta apgabals. |
| The series scanning tasks to complete an exam. | Sēriju skenēšanas uzdevumi, ar ko pabeigt izmeklējumu. |
| Task Status | Uzdevuma statuss |
| No Checkmark – Not Confirmed | Bez atzīmes – nav apstiprināts |
| Purple Checkmark – Confirmed but not scanned | Violeta atzīme – apstiprināta, bet nav skenēta |
| Green Checkmark - Scanned | Zaļā atzīme – skenēta |
| 6 | 6 |
| Scan Settings window. | Skenēšanas iestatījumu logs. |
| Set and adjust scan parameters. | Tiek iestatīti un pielāgoti skenēšanas parametri. |
| 7 | 7 |
| Quick Settings area. | Ātro iestatījumu apgabals. |
| Contains other functional tools related to the scan type selected. | Ietver citus funkcionālos rīkus, kas ir saistīti ar atlasīto skenēšanas veidu. |
| 8 | 8 |
| Auto View viewport. | Automātiskā skata skatvieta. |
| Displays scouts and non-clinical QC images. | Tiek parādītas topogrammas un neklīniskie kvalitātes pārbaudes attēli. |
| Show Localizer viewport for graphic scan prescription. | Skatvieta Show Localizer (Rādīt lokalizētāju) grafisku skenu nozīmējumiem. |
| 9 | 9 |
| Navigation viewport. | Navigācijas skatvieta. |
| Displays scouts and QC images. | Tiek parādīti izlūkskeni un kvalitātes pārbaudes attēli. |
| Show Localizer viewport for graphic scan prescription. | Skatvieta Show Localizer (Rādīt lokalizētāju) grafisku skenu nozīmējumiem. |
| 10 | 10 |
| Total Accumulated Dose area. | Kopējās uzkrātās devas apgabals. |
| The total accumulated dose for the exam. | Kopējā uzkrātā deva izmeklējumam. |
| 11 | 11 |
| Dose Display area. | Devas attēlojuma apgabals |
| Displays projected dose information based on current scan settings. | Tiek parādīta projicētās devas informācija, ņemot vērā pašreizējos skenēšanas iestatījumus. |
| It also displays other real-time information when the active application requires it. | Tajā tiek rādīta arī cita reāllaika informācija, kad tas nepieciešams aktīvajai lietojumprogrammai. |
| Image Quality widget | Attēlu kvalitātes logrīks |
| Acquisition Window and Heart Rate widget | Logrīks Acquisition Window and Heart Rate (Ieguves logs un sirdsdarbības frekvence) |
| Patient Tab Status | Pacienta cilnes statuss |
| Number | Numurs |
| Description | Apraksts |
| 1 | 1 |
| New Patient | Jauns pacients |
| 2 | 2 |
| Patient on table | Pacients uz galda |
| 3 | 3 |
| Open patient exam sessions | Atvērtās pacienta izmeklējumu sesijas. |
| 4 | 4 |
| Recently closed exams | Nesen noslēgtie izmeklējumi |
| 5 | 5 |
| Remote Control Panel | Attālās vadības panelis |
| Scan Progress window | Skenēšanas norises logs |
| Number | Numurs |
| Description | Apraksts |
| 1 | 1 |
| Scan Timeline | Scan Timeline (Skenēšanas laika skala) |
| 2 | 2 |
| ECG Trace | ECG Trace (EKG līkne) |
| 3 | 3 |
| Scan group parameters | Skenēšanas grupu parametri |
| 4 | 4 |
| Real-Time Information | Reāllaika informācija |
| Scan Timeline | Scan Timeline (Skenēšanas laika skala) |
| Number | Numurs |
| Description | Apraksts |
| 1 | 1 |
| Prep delay | Sagatavošanas aizkave |
| 2 | 2 |
| Exposure time of group | Grupas ekspozīcijas laiks |
| 3 | 3 |
| Inter-group delay | Starpgrupu aizture |
| 4 | 4 |
| Total Scan Time of group; calculated by Prep delay + Exposure time of all groups + Group delay | Grupas kopējais skenēšanas laiks; aprēķins ar sagatavošanas aizkavi un visu grupu ekspozīcijas laiks un grupas aizkave |
| Real-Time Information | Reāllaika informācija |
| Number | Numurs |
| Description | Apraksts |
| 1 | 1 |
| Messages for moving table | Ziņojumi no kustībā esošā galda |
| 2 | 2 |
| Prep-group delay countdown | Sagatavošanas grupas aizkaves atpakaļskaitīšana |
| 3 | 3 |
| Status of injector | Injektora statuss |
| 4 | 4 |
| Pause / Resume control | Pauzēšanas/atsākšanas vadīkla |
| Done Scanning window (PPS enabled) | Pabeigtas skenēšanas logs (PPS iespējots) |
| Done Scanning window (PPS disabled) | Pabeigtas skenēšanas logs (PPS atspējots) |
| Manual Task Reminder | Atgādinājums par manuāliem uzdevumiem |
| Reports window | Atskaišu logs |
| Remote Control Panel Lite | Tālvadības paneļa vienkāršā versija |
| Remote Control Panel Lite (RCP Lite) provides users the ability to access the landmark function as well as the unload button from the Remote Control Panel (RCP). | Tālvadības paneļa vienkāršā versija (RCP Lite) nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt orientieru funkcijai, kā arī izņemšanas pogai no tālvadības paneļa (RCP). |
| This will allow the user to remain at the console in the event that the landmark button is not pressed in the scan room. | Tas ļaus lietotājam palikt konsolē, ja skenēšanas telpā netiek nospiesta orientiera poga. |
| No camera is needed for this function. | Šai funkcijai nav nepieciešama kamera. |
| Remote Auto Patient Positioning (RAPP) | Attālināta automātiskā pacienta pozicionēšana (RAPP) |
| Remote Auto Patient Positioning allows the user to utilize the in room positioning camera from the console to set scout parameters and load patient into scan position. | Attālinātā automātiskā pacienta pozicionēšana ļauj lietotājam izmantot istabas pozicionēšanas kameru no konsoles, lai iestatītu izlūkošanas parametrus un novietotu pacientu skenēšanas pozīcijā. |
| (need new IU images showing RAPP panel) | (Nepieciešami jauni IU attēli, kas parāda RAPP paneli) |
| The RAPP panel will be displayed after patient selection and protocol selection. | RAPP panelis tiks parādīts pēc pacienta atlases un protokola izvēles. |
| Remote Auto Patient Positioning detects the orientation and will notify the user if an orientation mis-match is detected. | Attālinātā automātiskā pacienta pozicionēšana nosaka orientāciju un paziņo lietotājam, ja tiek konstatēta orientācijas neatbilstība. |
| Orientation Mismatch | Orientācijas neatbilstība |
| Patient orientation detected by camera does not match the orientation defined in the scan protocol. | Kameras noteiktā pacienta orientācija neatbilst orientācijai, kas noteikta skārienekrānā. |
| Please check and adjust patient or orientation setting. | Lūdzu, pārbaudiet un pielāgojiet pacienta vai orientācijas iestatījumu. |
| ( need image of orientation mismatch) | (nepieciešams orientācijas neatbilstības attēls) |
| Confirm the scan range. | Apstipriniet skenēšanas diapazonu. |
| Auto table motion | Automatizēta galda kustība |
| Automated table motion | Automatizēta galda kustība |
| Table motion will begin when confirmed. | Galda kustība sāksies, kad tā tiks apstiprināta. |
| Please monitor patient during movement | Kustības laikā pacients ir jāuzrauga |
| PAUSE | PAUZE |
| Press resume to proceed | Lai turpinātu, nospiediet uz Atsākt |
| Table motion may begin when resumed. | Galda kustība var sākties, kad tā tiek atsākta. |
| Please monitor patient during movement | Kustības laikā pacients ir jāuzrauga |
| Remote Control Panel | Attālās vadības panelis |
| Remote Control Panel (RCP) Open | Attālās vadības panelis (RCP) atvērts |
| 1 | 1 |
| Remote Control Tab | Attālās vadības mēlīte |
| Click to open RCP | Noklikšķiniet, lai atvērtu RCP |
| 2 | 2 |
| X or SHIFT +ESC | X vai SHIFT +ESC |
| Click or use keystrokes to close RCP at any time | Noklikšķiniet vai izmantojiet taustiņus, lai jebkurā laikā aizvērtu RCP |
| 3 | 3 |
| Warning Message | Brīdinājuma ziņojums |
| During remote table/gantry movement, to prevent pinching or crushing of the patient, watch the patient, equipment, accessories, and health lines carefully at all times. | Lai novērstu pacienta iespiešanu vai saspiešanu, attālināti vadīta galda/gentrija kustības laikā vienmēr uzmanīgi jānovēro pacients, aprīkojums, piederumi un visas līnijas. |
| 4 | 4 |
| RCP Instruction or Error Message | RCP norādījumu vai kļūdas ziņojums |
| Ready for selection | Gatavs atlasei |
| Select any button below, then press Move to Scan on the Scan Control Interface when prompted. | Nospiediet jebkuru zemāk redzamo pogu, tad pēc aicinājuma skenēšanas vadības interfeisā nospiediet Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu). |
| Movement Control Button selected | Nospiesta kustības vadības poga |
| Press and hold Move to Scan on the Scan Control Interface to begin table motion. | Turiet nospiestu pogu Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu) skenēšanas vadības interfeisā, lai sāktu galda kustību. |
| Release to stop table motion. | Atlaidiet pogu, lai apturētu galda kustību. |
| To clear the selection click anywhere within the panel. | Lai atceltu atlasi, noklikšķiniet jebkurā vietā panelī. |
| Communicate with the patient any instructions or actions to expect. | Informējiet pacientu par visiem norādījumiem vai sagaidāmajām darbībām. |
| Alignment Light or External Landmark Control Button selected | Nospiesta salāgošanas gaismas vai ārējā orientiera vadības poga |
| Press Move to Scan on the Scan Control Interface to activate selected control. | Nospiediet pogu Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu) skenēšanas vadības interfeisā, lai aktivizētu izvēlēto vadības ierīci. |
| To clear the selection click anywhere within the panel. | Lai atceltu atlasi, noklikšķiniet jebkurā vietā panelī. |
| Communicate with the patient any instructions or actions to expect. | Informējiet pacientu par visiem norādījumiem vai sagaidāmajām darbībām. |
| Hover Text | Peldošais teksts |
| To Close (Shift+Esc) | Aizvērt (Shift+Esc) |
| RCP Error Interface | RCP kļūda, interfeiss |
| Remote Control Panel cannot be activated. | Attālās vadības paneli nevar aktivizēt. |
| Gantry hardware unavailable. | Gentrija aparatūra nav pieejama. |
| Perform a Scan Hardware Reset from the Service Tools menu. | Izvēlnē Service Tools (Servisa rīki) atiestatiet skenēšanas aparatūru. |
| If problem persists, contact your service representative | Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar tehniskās apkalpes dienesta pārstāvi. |
| RCP Error Hardware | RCP kļūda, aparatūra |
| Remote Control Panel is deactivated. | Attālās vadības panelis ir deaktivizēts. |
| Press Reload to attempt to re-establish connection. | Nospiediet pogu Reload (Ielādēt vēlreiz), lai atjaunotu savienojumu. |
| Verify that during use the physical gantry controls are not being pressed, E-Stop has not been activated, and the cradle is latched. | Pārliecinieties, ka lietošanas laikā fiziskās gentrija vadības ierīces netiek nospiestas, E–atdure nav aktivizēta, un galda virsma ir fiksēta. |
| RCP Error Software | RCP kļūda, programmatūra |
| System software error. | Sistēmas programmatūras kļūda. |
| If in a active scan session complete the exam using the gantry controls. | Ja notiek aktīva skenēšanas sesija, pabeidziet izmeklējumu, izmantojot gentrija vadības ierīces. |
| Or perform a System Restart from the Mode menu. | Vai arī izvēlnē Mode (Režīms) veiciet sistēmas restartēšanu. |
| If problem persists, contact your service representative. | Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tehniskās apkalpes dienesta pārstāvi. |
| RCP not available | RCP nav pieejams |
| Remote Control Panel is not available. | Attālās vadības panelis nav pieejams. |
| Close if any of the following application(s) are running: | Ja kāda no šīm lietojumprogrammām darbojas, aizveriet to: |
| [applicable applications will be listed] | [tiks norādītas attiecīgās lietojumprogrammas] |
| 5 | 5 |
| RCP Patient | RCP pacienta |
| Positioning Controls | pozicionēšanas vadības ierīces |
| See RCP Patient Positioning Controls table below | Skatiet tabulu RCP Patient Positioning Controls (RCP pacienta pozicionēšanas vadības ierīces) tālāk |
| RCP Patient Positioning Controls | RCP pacienta vadības ierīces |
| Click button for Desired action | Noklikšķiniet pogu, lai veiktu vajadzīgo darbību |
| Click RCP button | Noklikšķiniet uz pogas RCP |
| Move to Scan function | Darbība pārvietošana uz skenēšanu |
| Move Cradle Out Slow speed | Kustības Cradle Out Slow (Galda virsma uz ārpusi, lēni) ātrums |
| Flashing green indicates ready. | Mirgojoša zaļa gaisma norāda uz gatavību. |
| Press and hold for movement. | Turiet nospiestu, lai turpinātu kustību. |
| Release to stop movement. | Atlaidiet, lai apturētu kustību. |
| Remains ready until another RCP button is selected or RCP is closed. | Paliek gatavībā, līdz tiek nospiesta cita RCP poga vai RCP tiek aizvērts. |
| Selected movement will occur while in ready state. | Izvēlētā kustība notiks gatavības režīmā. |
| Move Cradle In Slow speed | Kustības Cradle In Slow (Galda virsma uz iekšpusi, lēni) ātrums |
| Move Cradle Up Slow speed | Kustības Cradle Up Slow (Galda virsma uz augšu, lēni) ātrums |
| Move Cradle Down Slow speed | Kustības Cradle Down Slow (Galda virsma uz leju, lēni) ātrums |
| Move Cradle Out Fast speed | Kustības Cradle Out Fast (Galda virsma uz ārpusi, ātri) ātrums |
| Move Cradle In Fast speed | Kustības Cradle In Fast (Galda virsma uz iekšpusi, ātri) ātrums |
| Move Cradle Up Fast speed | Kustības Cradle Up Fast (Galda virsma uz augšu, ātri) ātrums |
| Move Cradle Down Fast speed | Kustības Cradle Down Fast (Galda virsma uz leju, ātri) ātrums |
| Load - move table up and cradle in. | Load (Pacelšana) – pārvietot galdu uz augšu un galda virsmu uz iekšpusi. |
| System Preference for auto position is On: | Sistēmas preference automātiskajai pozīcijai ir On (Iesl.): |
| the cradle moves to pre-determined position of the prescribed landmark location. | galda virsma virzās līdz norādītā orientiera atrašanās vietas iepriekš noteiktai pozīcijai. |
| Unload - move cradle out and table down to home position. | Unload (Nolaišana) – pārvietot galda virsmu uz ārpusi un galdu uz leju sākuma pozīcijā. |
| Toggle internal Alignment Light On/ Off | Pārslēgt iekšējo Alignment Light On/ Off (Salāgošanas gaisma iesl./Izsl.) |
| Button changes to green to indicate when ready | Poga pārslēdzas zaļā krāsā, norādot uz gatavību |
| Flashing green indicates ready | Mirgojoša zaļa krāsa norāda uz gatavību |
| Press and release to perform selected action | Nospiediet un atlaidiet, lai veiktu vajadzīgo darbību |
| Move to Scan becomes inactive upon release. | Atlaižot pogu, opcija Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu) kļūst neaktīva. |
| Re-select desired action if necessary | Nepieciešamības gadījumā atkārtoti izvēlieties vajadzīgo darbību |
| Set External Landmark | Iestatiet External Landmark (Ārējais orientieris) |
| Using RCP positioning Controls | RCP pozicionēšanas vadības ierīču izmantošana |
| Click the Remote Control Panel tab to open RCP. | Noklikšķiniet cilni Remote Control Panel (Attālās vadības panelis), lai atvērtu RCP. |
| At any time, click X or Shift + Esc to close RCP. | Jebkurā laikā noklikšķiniet X vai Shift + Esc, lai aizvērtu RCP. |
| When open the RCP covers both monitors and no other actions are allowed at the operator console when RCP is open. | Kad RCP ir atvērts, tas aizņem abus monitorus, un laikā, kad RCP ir atvērts, operatora pultī nav atļauts veikt nekādas citas darbības. |
| RCP cannot be used at the same time as other movement control. | RCP nevar izmantot vienlaicīgi ar citām kustības vadības ierīcēm. |
| Pressing the Foot Pedal or any gantry control button deactivates the RCP, requiring the user at the console to click X to close or click Reload to continue using RCP. | Ja tiek nospiests pedālis vai jebkura gentrija vadības poga, RCP tiek deaktivizēts, un lietotājam ar pulti ir jānoklikšķina uz X, lai aizvērtu RCP, vai jānoklikškina uz Reload (Ielādēt vēlreiz), lai turpinātu izmantot RCP. |
| RCP cannot be opened after pressing Confirm in a scan task series or during an active scan. | RCP nevar atvērt pēc tam, kad skenēšanas uzdevuma sērijā vai aktīvas skenēšanas laikā ir nospiesta opcija Confirm (Apstiprināt). |
| RCP cannot be used during a SmartStep interventional series. | RCP nevar izmantot SmartStep intervences sēriju laikā. |
| Click desired positioning control button on RCP. | Noklikšķiniet uz vēlamās pozicionēšanas vadības ierīces pogas RCP. |
| Follow on screen instructions for Move to Scan function button when flashing. | Veiciet ekrānā norādītās funkcijas Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu) pogas darbības, kad tā mirgo. |
| Set Protocol Control Preferences | Piekļuves kontroles preferenču iestatīšana |
| 1224297 | 1224297 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| User Manual | Lietotāja rokasgrāmata |
| To contact your local service representative, please go to:http://www.gehealthcare.com/helpcenter.html | Lai sazinātos ar vietējā servisa pārstāvi, skatiet tīmekļa vietni:http://www.gehealthcare.com/helpcenter.html |
| 2024 | 2024. |
| 1 | 1 |
| 6789320-1EN | 6789320-1EN |
| 2025 | 2025 |
| General user documentation.© 2024 GE HealthCare. | Vispārīga lietošanas dokumentācija.© 2024 GE HealthCare. |
| GE is a trademark of General Electric Company used under trademark license.Reproduction and/or distribution is prohibited. | GE ir “General Electric Company” prečzīme, kas izmantota saskaņā ar prečzīmju licenci. Pārpublicēšana un/vai izplatīšana ir aizliegta. |
| Revision History | Pārskatīto izdevumu vēsture |
| 1321598 | 1321598 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Revision | Pārskatītais izdevums |
| Date | Datums |
| Reason for Change | Izmaiņu cēlonis |
| 1 | 1 |
| November, 2025 | 2025. gada novembris |
| Initial release | Sākotnējais laidiens |
| The original language of this document is English, Direction Number 6789320-1EN, Revision 1, and is applicable to software 25MW27.xx for . | Šī dokumenta oriģinālversija ir angļu valodā, izdevuma Nr.: 6789320-1EN, pārsk. izd. Nr. 1. Un dokuments attiecas uz 1.0 programmatūras versiju 23MW17.xx. |
| Scout Setting | Topogrammas iestatīšana |
| When the Auto Positioning option is installed, video of the patient is displayed on the screen, the system automatically selects the anatomical reference and projects the recommended scout range in the video according to the protocol selected. | Ja ir instalēta automātiskās pozicionēšanas opcija, ekrānā tiek parādīts pacienta video, sistēma automātiski izvēlas anatomiskā apgabala atskaiti un videoklipā projicē ieteikto topogrammas diapazonu atbilstoši izvēlētajam protokolam. |
| The live video stream is not being recorded, saved onto the system or transmitted. | Tiešraides video plūsma netiek ierakstīta, saglabāta sistēmā vai pārraidīta. |
| The user can adjust the Start and End locations of the Scout Range. | Lietotājs var pielāgot topogrammas diapazona sākuma un beigu atrašanās vietu. |
| The system also sets the optimal table height based on the Scout Range. | Sistēma arī iestata optimālo galda augstumu, pamatojoties uz topogrammas diapazonu. |
| Video does not display if the user has manually set the landmark. | Video netiek rādīts, ja lietotājs ir manuāli iestatījis orientieri. |
| If needed, the landmark can be set manually prior to selecting a patient from the gantry display patient schedule or the landmark can be updated manually after Auto Positioning has set it. | Ja nepieciešams, orientieri var iestatīt manuāli, pirms gentrija displeja pacientu grafikā tiek atlasīts pacients, vai arī orientieri var manuāli atjaunināt pēc tam, kad automātiskā pozicionēšana ir to iestatījusi. |
| In both of these cases, verify that the scan range is appropriate for the Start and End locations for the location of the landmark. | Abos gadījumos ir jāpārbauda, vai skenēšanas diapazons ir piemērots orientiera atrašanās sākuma un beigu vietai. |
| Update the scout Start and End if needed. | Ja nepieciešams, atjauniniet skenēšanas sākumu un beigas. |
| It is important to make sure that scout scans do not have a Start location of zero when using Auto positioning. | Ir svarīgi pārliecināties, vai, izmantojot automātisko pozicionēšanu, topogrammas sākuma vietas vērtība nav nulle. |
| A Start location of zero means that the scout will start at the anatomical landmark defined in the protocol. | Nulles sākuma vieta nozīmē, ka topogrammas skenēšanas sāksies no protokolā definētā anatomiskā orientiera vietas. |
| A mismatch bay be seen between Auto Positioning and Patient Centering recommendations after lateral scout is acquired. | Pēc laterālās topogrammas iegūšanas var būt redzama neatbilstība starp opciju Auto Positioning (Automātiskā pozicionēšana) un Patient Centering (Pacienta centrēšana) ieteikumiem. |
| Always make sure that the patient centering line is appropriate for your clinical need. | Vienmēr pārliecinieties, vai pacienta centrēšanas līnija atbilst klīniskajām vajadzībām. |
| If the mismatch is seen consistently, verify the Adjustment Factor set in System Preferences for Auto Table Elevation. | Ja neatbilstība ir redzama pastāvīgi, pārbaudiet parametru Adjustment Factor (Pielāgošanas koeficients), kas sadaļā System Preferences (Sistēmas preferences) iestatīts vienumam Auto Table Elevation (Automātiskā galda pacelšana). |
| Scout Image Interface with Auto Positioning Option | Topogrammas attēlu interfeiss ar automātiskās pozicionēšanas opciju |
| Auto Positioning sets the scan range based on the Anatomical Reference set in the scan protocol. | Automātiskā pozicionēšana iestata skenēšanas diapazonu, pamatojoties uz skenēšanas protokolā iegūtās anatomiskās atskaites. |
| Anatomical References supported by Auto Positioning include: | Anatomiskajās atskaitēs, ko atbalsta automātiskā pozicionēšana, ietilpst: |
| OM – Orbital Meatal line | OM — acs kanāla līnija |
| SN – Sternal Notch | SN — krūšu kaula iedobe |
| XY – Xyphoid | XY — krūšu kaula apakšējā daļa |
| IC – Iliac Crest | IC — gūžas kauls |
| SP-Symphysis pubis | SP — simfīzes kauls |
| KN – Knee | KN — celis |
| AJ – Ankle Joint | AJ — pēdas locītava |
| If the anatomical reference set in the scan protocol is not in the above list, the Scout Image Range Indicator will not show up automatically. | Ja skenēšanas protokolā iekļautā anatomiskā atskaite nebūs iekļauta iepriekš minētajā sarakstā, tad automātiski neparādīsies topogrammas attēlu diapazona indikators. |
| If this occurs, use Internal Landmark or External Landmark button to position patient manually. | Šādā gadījumā, lai manuāli novietotu pacientu, izmantojiet pogu “Internal Landmark” (Iekšējais orientieris) vai “External Landmark” (Ārējais orientieris). |
| Scout Image Interface components | Topogrammas attēlu interfeisa komponenti |
| No. | Nr. |
| Icon | Ikona |
| Description | Apraksts |
| 1. | 1. |
| Patient Information | Patient Information (Pacientu informācija) |
| Displays Patient Name, Patient ID, Accession Number, Birth Date, Age, Gender, Exam Description , Operator and selected protocol number and title. | Parāda pacienta vārdu, pacienta ID, piekļuves numuru, dzimšanas datumu, vecumu, dzimumu, izmeklējuma aprakstu, operatoru un atlasītā protokola numuru un nosaukumu. |
| 2. | 2. |
| Patient Position area | Patient Position (Pacienta novietojums) zona |
| Displays Patient Orientation and Anatomical Reference in the selected protocol. | Parāda pacienta orientāciju un anatomisko atsauci atlasītajā protokolā. |
| The system recognizes the patient orientation, if it is different from the protocol setting, this area turns to red like below. | Sistēma atpazīst pacienta orientāciju, ja tā atšķiras no protokola iestatījuma, šīs zonas krāsa nomainās uz sarkanu, kā norādīts tālāk. |
| 3. | 3. |
| Scout Parameter | Topogrammas parametrs |
| Displays start/end locations, kV and mA, and scout plane. | Parāda sākuma/beigu atrašanās vietas, kV un mA, kā arī topogrammas plakni. |
| Changes according to the setting of Scout Range Indicator. | Mainās atbilstoši topogrammas diapazona indikatora iestatījumam. |
| 4. | 4. |
| Patient Video | Pacienta video |
| Shows video of the patient on the cradle. | Rāda video ar pacientu uz galda virsmas. |
| this icon tells that the screen shows real-time patient video. | ikona norāda, ka ekrānā tiek rādīts pacienta video reāllaikā. |
| Touching this icon turns off real-time anatomical reference selection and scout range recommendations, and the icon changes to | Pieskaroties šai ikonai, tiek izslēgta reāllaika anatomiskās atskaites atlase un topogrammas diapazona ieteikumi, un ikona tiek mainīta uz |
| Auto Positioning video is turned off if the landmark has been manually set with the internal or external landmark control. | Automātiskās pozicionēšanas video tiek izslēgts, ja orientieris ir manuāli iestatīts ar iekšējo vai ārējo orientiera vadību. |
| 5. | 5. |
| Scout Range Indicator | Topogrammas diapazona indikators |
| The blue lines with handles indicate scan range, and the solid box represents start location and the open box represents end location. | Zilās līnijas ar rokturiem norāda skenēšanas diapazonu, nepārtrauktais lodziņš norāda sākuma vietu, savukārt atvērtais lodziņš norāda beigu vietu. |
| Those handles can be touched and moved to the desired location. | Šiem rokturiem var pieskarties un pārvietot tos uz vēlamo vietu. |
| The accuracy of scout scant range determined by the system is affected by: | Topogrammas diapazona precizitāti, ko nosaka sistēma, ietekmē: |
| sheets/blankets/body strap covering the patient body | palagi/segas/ķermeņa siksnas, kas sedz pacienta ķermeni; |
| blockage of the depth camera view by people/devices around and/or above the patient table | dziļuma kameras skata aizklāšana ar cilvēkiem/ierīcēm ap un/vai virs pacienta galda; |
| lighting conditions and existence of highly reflective surfaces | apgaismojuma apstākļi un ļoti atstarojošu virsmu esamība. |
| Make sure to check validity of the scan range shown on the gantry display and adjust it manually on the video when necessary before starting the automatic table motion. | Neaizmirstiet pārbaudītu skenēšanas diapazona derīgumu gentrija displejā, un, ja nepieciešams, pirms automātiskās galda kustības sākšanas noregulējiet to manuāli uz video. |
| Adjustment on the video display may not be able to get the desired scan range for the scout. | Ar video displeja regulēšanu, iespējams, nevarēs iegūt vajadzīgo skenēšanas diapazonu. |
| Manually enter the scan range on the scout settings screen on the operator console to prescribe the desired scan range. | Lai norādītu vajadzīgo skenēšanas diapazonu, manuāli ievadiet topogrammas diapazonu operatora vadības paneļa topogrammas iestatījumu ekrānā. |
| 6. | 6. |
| Confirm and table move in | Apstipriniet un iebīdiet galdu |
| When all the setting is confirmed for scan, touch this button. | Kad visi iestatījumi ir apstiprināti skenēšanai, pieskarieties šai pogai. |
| The table moves into the gantry and stops at the scan start location. | Galds ievietojas gentrijā un apstājas skenēšanas sākuma vietā. |
| After the system gets ready for scanning, then Scan Start button on Gantry Panel and Scan Control Interface start to blink. | Kad sistēma ir gatava skenēšanai, gentrija panelī un skenēšanas vadības interfeisā sāk mirgot skenēšanas sākšanas poga. |
| 7. | 7. |
| Exit | Exit (Iziet) |
| Use this to End Exam | Izmantojiet šo, lai pabeigtu izmeklējumu |
| During the movement of the table, the user can pause and resume the movement on the Touch Screen. | Galda kustības laikā lietotājs var apturēt un atsākt kustību skārienekrānā. |
| Once the table has arrived at the position and stopped, the system is ready for the scout scan. | Tiklīdz galds ir nonācis attiecīgajā pozīcijā un apstājies, sistēma ir gatava topogrammas skenēšanai. |
| Collision detected | Konstatēta sadursme |
| Interference Detected: | Konstatēti traucējumi: |
| Clear interference for automated table movement or confirm scan and manually activate movement. | novērsiet automatizētās galda kustības traucējumus vai apstipriniet skenējumu un manuāli aktivizējiet kustību. |
| For patient safety, Xtream camera will predict potential collision area (such as patient body or accessories) with gantry and highlighted in orange on the video. | Pacienta drošībai Xtream kamera prognozē iespējamo sadursmes zonu (piemēram, pacienta ķermeņa vai piederumu) ar gentriju un video iezīmē to oranžā krāsā. |
| User needs to clear the collision area to enable table automatic movement or user can confirm scout scan under collision condition but press foot LOAD pedal continuously to move table to the target position. | Lietotājam jāatbrīvo sadursmes zona, lai iespējotu galda automātisku kustību, vai arī lietotājs var apstiprināt topogrammas skenēšanu ar sadursmes nosacījumu, bet nepārtraukti spiest PACELŠANAS pedāli, lai pārvietotu galdu mērķa pozīcijā. |
| Table is moving to the target position | Galds pārvietojas mērķa pozīcijā |
| Automated table motion in progress: | Notiek automatizēta galda kustība: |
| During table movement, to prevent pinching or crushing of the patient, watch the patient, equipment, accessories, and health lines carefully at all times. | Lai novērstu pacienta iespiešanu vai saspiešanu, galda kustības laikā vienmēr uzmanīgi jānovēro pacients, aprīkojums, piederumi un veselības līnijas. |
| Table moved to the target position | Galds pārvietots mērķa pozīcijā |
| Position reached. | Pozīcija sasniegta. |
| Ready to scan. | Gatavs skenēšanai. |
| Set Tick Marks | Atzīmju iestatīšana |
| 1224264 | 1224264 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Use this procedure to set default tick marks to display. | Lai iestatītu parādāmās noklusējuma atzīmes, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| In the Tick Mark area, select default tick marks to display: | Apgabalā Tick Mark (Atzīme) atlasiet parādāmās noklusējuma atzīmes: |
| Vertical & Horizontal: | Vertical & Horizontal (Vertikāli un horizontāli): |
| To show side and bottom tick marks. | sānu un apakšējo atzīmju parādīšana. |
| Vertical: | Vertical (Vertikāli): |
| To show side only tick marks. | tikai sānu atzīmju parādīšana. |
| Horizontal: | Horizontal (Horizontāli): |
| To show bottom only tick marks. | tikai apakšējo atzīmju parādīšana. |
| None: | None (Nav): |
| To show no tick marks. | netiek rādīta neviena atzīme. |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| IQ Stabilization Calibration | IQ stabilizācijas kalibrēšana |
| After a Detailed Calibration is performed by service personnel—typically following preventative maintenance, X-ray tube replacement, or the replacement of other major system components—a series of calibrations must be completed to ensure optimal image quality. | Pēc tam, kad apkalpojošais personāls ir veicis detalizētu kalibrēšanu, parasti pēc profilaktiskās apkopes, rentgena lampas nomaiņas vai citu galveno sistēmas komponentu nomaiņas, ir jāveic virkne kalibrējumu, lai nodrošinātu optimālu attēla kvalitāti. |
| These calibrations require that the tube temperature be in a specific range. | Lai kalibrācijas varētu notikt, lampas temperatūrai jābūt noteiktā diapazonā. |
| The system will display attention messages to guide users on when IQ Stabilization Calibrations should be performed. | Sistēma parāda uzmanības ziņojumu, kas norādīta lietotājiem par to, kad jāveic IQ stabilizācijas kalibrēšana. |
| These notifications help ensure calibrations are completed at the appropriate time to maintain optimal image quality. | Šie paziņojumi palīdz nodrošināt, ka kalibrēšana tiek pabeigta atbilstošā laikā, lai saglabātu optimālu attēla kvalitāti. |
| Patient Scanning Warning | Pacienta skenēšanas brīdinājums |
| If calibrations are not performed as required, an attention message will alert the user that patient scanning may be disabled. | Ja kalibrēšana netiek veikta, kā nepieciešams, uzmanības ziņojums brīdinās lietotāju, ka pacienta skenēšana var būt atspējota. |
| This warning is intended to prevent interruptions in clinical workflow and ensure system readiness. | Šis brīdinājums ir paredzēts, lai novērstu klīniskās darbplūsmas pārtraukumus un nodrošinātu sistēmas gatavību. |
| If more than 24 hours pass between IQ Stabilization Calibrations, the system will display an attention message indicating that patient scanning has been disabled. | Ja starp IQ stabilizācijas kalibrēšanu paiet vairāk nekā 24 stundas, sistēma parāda uzmanības ziņojumu, kas norāda, ka pacienta skenēšana ir atspējota. |
| To resume patient scanning, the required IQ Stabilization Calibration must be completed. | Lai atsāktu pacienta skenēšanu, ir jāpabeidz nepieciešamā IQ stabilizācijas kalibrēšana. |
| This ensures the system maintains proper image quality and operational readiness. | Tas nodrošina sistēmas pareizu attēla kvalitāti un darbības gatavību. |
| If the scanner is not in use following the Detailed Calibration- for example over a weekend or holiday- the IQ Stabilization Calibration must be completed within 3 days. | Ja skeneris netiek izmantots pēc detalizētas kalibrēšanas, piemēram, nedēļas nogalē vai brīvdienās, IQ stabilizācijas kalibrēšana ir jāpabeidz 3 dienu laikā. |
| The user will receive a notification that the IQ Stabilization Calibration is required to recover patient scanning. | Lietotājs saņem paziņojumu, ka lai atgūtu pacienta skenējumu, ir nepieciešama IQ stabilizācijas kalibrēšana. |
| IQ Stabilization Calibration needed, and tube temperature is optimal | IQ stabilizācija, nepieciešama kalibrēšana, un lampas temperatūra ir optimāla |
| IQ Stabilization Calibration needed, and tube temperature is not optimal | IQ stabilizācija, nepieciešama kalibrēšana, un lampas temperatūra nav optimāla |
| High Temperature Notification | Paziņojums par augstu temperatūru |
| If a user attempts to perform an IQ Stabilization Calibration while the tube temperature exceeds the allowable limit, the system will display a notification indicating that the calibration cannot proceed. | Ja lietotājs mēģina veikt IQ stabilizācijas kalibrēšanu, kamēr lampas temperatūra pārsniedz pieļaujamo robežu, sistēma parādīs paziņojumu, kas norāda, ka kalibrēšanu nevar turpināt. |
| Wait Time Guidance | Gaidīšanas laika vadlīnijas |
| The notification will include an estimated wait time required for the tube to cool down to an acceptable temperature. | Paziņojumā būs norādīts aptuvenais gaidīšanas laiks, kas nepieciešams, lai lampa atdzistu līdz pieņemamai temperatūrai. |
| Users must wait until the tube temperature drops below the threshold before retrying the calibration. | Lietotājiem jāgaida, līdz lampas temperatūra nokrītas zem sliekšņa, un tikai tad var atkārtoti mēģināt kalibrēt. |
| IQ Stabilization Calibration attempted with high tube temperature | IQ stabilizācijas kalibrēšana mēģināta ar augstu lampas temperatūru |
| If more than 24 hours pass between IQ Stabilization Calibrations, the system will display an attention message indicating that patient scanning has been disabled. | Ja starp IQ stabilizācijas kalibrēšanu paiet vairāk nekā 24 stundas, sistēma parāda uzmanības ziņojumu, kas norāda, ka pacienta skenēšana ir atspējota. |
| To resume patient scanning, the required IQ Stabilization Calibration must be completed. | Lai atsāktu pacienta skenēšanu, ir jāpabeidz nepieciešamā IQ stabilizācijas kalibrēšana. |
| IQ Stabilization Calibration not completed in 24 hours scanning is disabled | IQ stabilizācijas kalibrēšana nav pabeigta 24 stundu laikā, skenēšana ir atspējota |
| Daily Fast Calibration Coverage | Ikdienas ātrās kalibrēšanas pārklājums |
| During the period in which the required IQ Stabilization Calibrations are being performed, these calibrations will also fulfill the system’s Daily Fast Calibration requirements. | Laikā, kad tiek veiktas nepieciešamās IQ stabilizācijas kalibrācijas, šīs kalibrācijas izpilda arī sistēmas ikdienas ātrās kalibrēšanas prasības. |
| No Additional Daily Calibration Needed | Papildu ikdienas kalibrēšana nav nepieciešama |
| Users do not need to perform a separate Daily Fast Calibration while the IQ Stabilization sequence is active and in progress. | Lietotājiem nav jāveic atsevišķa ikdienas ātrā kalibrēšana, kamēr IQ stabilizācijas secība ir aktīva un notiek. |
| Daily calibration | Ikdienas kalibrēšana |
| The system requires that all kV and mA settings be within specific ranges. | Sistēmai visiem kV un mA uzstādījumiem jābūt noteiktās robežās. |
| These ranges are established and maintained by performing air calibrations. | šīs robežas ir izveidotas un saglabātas, veicot gaisa kalibrēšanu. |
| These calibrations are performed as part of the daily system preparation following a tube warmup procedure. | Kalibrēšana tiek veikta pēc lampas uzsildīšanas procedūras kā daļa no ikdienas sistēmas sagatavošanas procesa. |
| Daily calibration (Fast Cal) must be performed every 24 hours to maintain image quality. | Ikdienas kalibrēšanu (ātrā kalibrēšana — Fast Cal) ir jāveic ik pēc 24 stundām, lai uzturētu attēlu kvalitāti. |
| Single kV Fast Cal notifications | Atsevišķas kV ātrās kalibrēšanas paziņojumi |
| Fast Cal State | Ātrās kalibrēšanas statuss |
| State | Statuss |
| User Information | Lietotāja informācija |
| Single kV Fast Cal was completed and current. | Atsevišķa kV ātrā kalibrēšana tika pabeigta. |
| When a single kV Fast Cal was done within last 24 hours, calibration is fresh and in good condition. | Ja pēdējo 24 stundu laikā tika veikta atsevišķa kV ātrā kalibrēšana, tad šī kalibrēšana ir jauna un labā stāvoklī. |
| Users can use the system normally. | Lietotāji var izmantot sistēmu kā parasti. |
| Hover the mouse over the Fast Cal card and a message will be displayed, showing the timestamp of the last single kV Fast Cal run. | Novietojiet peles kursoru virs Fast Cal (ātrā kalibrēšana) kartes, un parādīsies ziņojums, kas parāda pēdējās atsevišķās kV ātrās kalibrēšanas darbības laika zīmogu. |
| Single kV Fast Cal has not been completed within 24 hours. | Atsevišķā kV ātrā kalibrēšana netika pabeigta 24 stundu laikā. |
| A Fast Cal needs to occur once every 24 hours, in order to ensure good image quality. | Lai nodrošinātu labu attēla kvalitāti, ātrā kalibrēšana ir jāveic reizi 24 stundās. |
| Run single kV Fast Cal. | Palaidiet atsevišķo kV ātro kalibrēšanu. |
| Single kV Fast Cal is unknown. | Atsevišķā kV ātrā kalibrēšana nav zināma. |
| If the single kV Fast Cal completion timestamp file is missing or Cal history cannot be determined, user must run Fast Cal to ensure good image quality. | Ja trūkst atsevišķās kV ātrās kalibrēšanas pabeigšanas laika zīmoga fails vai kalibrēšanas vēsturi nevar noteikt, lietotājam ir jāpalaiž ātrā kalibrēšana, lai nodrošinātu labu attēla kvalitāti. |
| Run single kV Fast Cal. | Palaidiet atsevišķo kV ātro kalibrēšanu. |
| A new timestamp will be created to record the completion of the new Fast Cal just ran. | Tiks izveidots jauns laika zīmols, lai reģistrētu tikko palaistās jaunās ātrās kalibrēšanas pabeigšanu. |
| Messages will vary depending on if GSI software option has been installed. | Ziņojumi var atšķirties atkarībā no tā, vai ir instalēta GSI programmatūras opcija. |
| Single kV Fast Cal & GSI notifications | Atsevišķas kV ātrās kalibrēšanas un GSI paziņojumi |
| Fast Cal State | Ātrās kalibrēšanas statuss |
| State | Statuss |
| User Information | Lietotāja informācija |
| Both single kV and GSI Fast Cal are good. | Gan atsevišķā kV, gan GSI ātrā kalibrēšana ir labā stāvoklī. |
| When a Fast Cal was done within last 24 hours and, a GSI Fast Cal was done within 168 hours (7 days). | Ja ātrā kalibrēšana tika veikta pēdējo 24 stundu laikā un GSI ātrā kalibrēšana tika veikta 168 stundu (7 dienu) laikā. |
| GSI Fast Cal is good however, single kV Fast Cal has not been completed within 24 hours. | GSI ātrā kalibrēšana ir labā stāvoklī, tomēr atsevišķā kV ātrā kalibrēšana netika pabeigta 24 stundu laikā. |
| The last single kV Fast Cal was done more than 24 hours ago however, a GSI Fast Cal was done within 168 hours (7 days). | Pēdējā ātrā kalibrēšana tika veikta vairāk nekā pirms 24 stundām un GSI ātrā kalibrēšana tika veikta 168 stundu (7 dienu) laikā. |
| Run single kV Fast Cal. | Palaidiet atsevišķo kV ātro kalibrēšanu. |
| GSI Fast Cal has not been completed within 168 hours (7 days). | GSI ātrā kalibrēšana netika pabeigta 168 stundu (7 dienu) laikā. |
| GSI FastCal was not done within last 168 hours. | GSI ātrā kalibrēšana netika veikta pēdējo 168 stundu laikā. |
| Run Fast Cal with GSI. | Palaidiet ātro kalibrēšanu ar GSI. |
| The last single kV Fast Cal run is unknown however, GSI Fast Cal is good. | Pēdējās atsevišķās kV ātrās kalibrēšanas palaišana nav zināma, taču GSI ātrā kalibrēšana ir labā stāvoklī. |
| If the single kV Fast Cal completion timestamp file is missing or Cal history cannot be determined, user must run Fast Cal to ensure good image quality. | Ja trūkst atsevišķās kV ātrās kalibrēšanas pabeigšanas laika zīmoga fails vai kalibrēšanas vēsturi nevar noteikt, lietotājam ir jāpalaiž ātrā kalibrēšana, lai nodrošinātu labu attēla kvalitāti. |
| Run single kV Fast Cal. | Palaidiet atsevišķo kV ātro kalibrēšanu. |
| A new timestamp will be created to record the completion of the new Fast Cal just ran. | Tiks izveidots jauns laika zīmols, lai reģistrētu tikko palaistās jaunās ātrās kalibrēšanas pabeigšanu. |
| The last single kV Fast Cal run is known however, GSI Fast Cal is unknown. | Pēdējās atsevišķās kV ātrās kalibrēšanas palaišana ir zināma, taču GSI ātrā kalibrēšana nav zināma. |
| If the GSI Fast Cal completion timestamp file is missing or Cal history cannot be determined, user must run Fast Cal with GSI to ensure good image quality. | Ja trūkst GSI ātrās kalibrēšanas pabeigšanas laika zīmoga fails vai kalibrēšanas vēsturi nevar noteikt, lietotājam ir jāpalaiž ātrā kalibrēšana ar GSI, lai nodrošinātu labu attēla kvalitāti. |
| Run Fast Cal with GSI. | Palaidiet ātro kalibrēšanu ar GSI. |
| A new timestamp will be created to record the completion of the new Fast Cal just ran. | Tiks izveidots jauns laika zīmols, lai reģistrētu tikko palaistās jaunās ātrās kalibrēšanas pabeigšanu. |
| When both the last single kV and GSI Fast Cal were run however, both are unknown. | Tomēr, ja tika palaista gan pēdējā atsevišķā kV, gan GSI ātrā kalibrēšana, neviena no tām nav zināma. |
| If the Fast Cal completion timestamp files for both single kV and GSI are missing, Cal history cannot be determined, user must run Fast Cal with GSI to ensure good image quality. | Ja trūkst ātrās kalibrēšanas pabeigšanas laika zīmoga faila atsevišķajai kV un GSI, kalibrēšanas vēsturi nevar noteikt, lietotājam ir jāpalaiž ātrā kalibrēšana ar GSI, lai nodrošinātu labu attēla kvalitāti. |
| Run Fast Cal with GSI. | Palaidiet ātro kalibrēšanu ar GSI. |
| A new timestamp will be created to record the completion of the new Fast Cal just ran. | Tiks izveidots jauns laika zīmols, lai reģistrētu tikko palaistās jaunās ātrās kalibrēšanas pabeigšanu. |
| Daily calibration performs several automatic checks: | Ikdienas kalibrēšanā tiek veiktas vairākas automātiskas pārbaudes: |
| Tube Warmup, if needed. | Lampas uzsildīšana pēc nepieciešamības. |
| The system confirms the gantry is in balance with a gantry balance check. | Sistēma apstiprina, ka gentrijs ir līdzsvarā, izmantojot gentrija līdzsvara pārbaudi. |
| The system confirms the scan window is clean with a scan window check. | Sistēma apstiprina, ka skenēšanas logs ir tīrs, izmantojot skenēšanas loga pārbaudi. |
| If the scan window is dirty or obstructed, it could lead to image degradation. | Ja skenēšanas logs ir netīrs vai nosprostots, tas var pasliktināt attēlu kvalitāti. |
| The system prompts you to clean it and remove any obstructions. | Sistēma prasa to notīrīt un noņemt visus šķēršļus. |
| Click Retry to repeat a scan window check, or click Continue to proceed to Fast Cal without repeating the check. | Noklikšķiniet uz Retry (Mēģināt vēlreiz), lai atkārtotu skenēšanas loga pārbaudi, vai arī noklikšķiniet uz Continue (Turpināt), lai pārietu uz ātro kalibrēšanu (Fast Cal), neatkārtojot pārbaudi. |
| The number of tube warmup scans depends on the current temperature of the tube. | Lampas uzsildīšanas skenu skaits ir atkarīgs no lampas pašreizējās temperatūras. |
| The system finishes the Fast Cal procedure by performing a set of 3 scans. | Sistēma beidz ātrās kalibrēšanas (Fast Cal) procedūru, veicot 3 skenu kopu. |
| The system finishes the Fast Cal procedure by performing a set of 6 additional scans. | Sistēma beidz ātrās kalibrēšanas (Fast Cal) procedūru, veicot 6 papildu skenu kopu. |
| Bad Channel | Nepareizs kanāls |
| EmitterCal (only run every 90 days) | EmitterCal (izpildiet tikai ik pēc 90 dienām) |
| FocalSpotAir | FocalSpotAir |
| FocalSpotSizeMonitor | FocalSpotSizeMonitor |
| BasisAir | BasisAir |
| GSIRefreshAir (only if GSI Software Option (GSI Xtream) option installed) | GSIRefreshAir (tikai, ja uzstādīta opcija GSI Software Option (GSI Xtream)) |
| Fast Cal Progress Window | Ātrās kalibrēšanas norises logs |
| The system finishes the Fast Cal procedure by performing a set of 3 scans. | Sistēma beidz ātrās kalibrēšanas (Fast Cal) procedūru, veicot 3 skenu kopu. |
| Bad Channel | Nepareizs kanāls |
| BasisAir | BasisAir |
| GSIRefreshAir (only if GSI Software Option (GSI Xtream) option installed) | GSIRefreshAir (tikai, ja uzstādīta opcija GSI Software Option (GSI Xtream)) |
| Fast Cal Progress Window | Ātrās kalibrēšanas norises logs |
| Power Management | Enerģijas pārvaldības sistēma |
| Do not restart the system with a USB device connected. | Sistēmu nekādā gadījumā nedrīkst restartēt, kad ir pievienota USB ierīce. |
| Moving the system into shutdown state will lose the thermal state of the detector. | Pārslēdzot sistēmu izslēgšanas stāvoklī, tiek zaudēts detektora termālais stāvoklis. |
| Moving the system into Power Down state will lose the thermal state of the detector. | Pārslēdzot sistēmu izslēgšanas stāvoklī, tiek zaudēts detektora termālais stāvoklis. |
| For Optimal system performance: | Lai nodrošinātu optimālu sistēmas veiktspēju, rīkojieties, kā norādīts tālāk. |
| Use Power Down if site main power are planned to be turned off or the scanner is not planned to be in use for over one week. | Izmantojiet Power Down (Izslēgšana), ja tiek plānota ēkas strāvas padeves izslēgšana vai skeneris netiks izmantots vairāk kā nedēļu. |
| For systems with Quantix™ liquid bearing tube, when Power Down is selected immediately following a scan, the time for the rotor to stop may be up to 41 minutes. | Sistēmām ar Quantix™ šķidrumu saturošo lampu, atlasot Power Down (Izslēgt) uzreiz pēc skenēšanas, laiks līdz rotora apstāšanās brīdim var būt līdz 41 minūtei. |
| DO NOT TURN OFF THE GANTRY POWER DURING THIS PERIOD. | NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEIZSLĒDZIET GENTRIJA STRĀVAS PADEVI ŠAJĀ LAIKĀ. |
| OTHERWISE TUBE LIFE MAY BE AFFECTED. | PRETĒJĀ GADĪJUMĀ VAR TIKT IETEKMĒTS LAMPAS KALPOŠANAS LAIKS. |
| A label will be placed at the A1 Panel and on the PDU to remind the user to avoid premature tube failure, do not remove the main power unnecessarily. | Uz A1 paneļa un PDU tiks izvietota norāde, kas atgādinās lietotājam par lampas pāragras atteices novēršanu — neatslēgt strāvu bez vajadzības. |
| Use Energy Saving Mode to save energy consumption during non-operational times (overnights, weekends or holidays). | Izmantojiet Energy Saving Mode (Enerģijas taupīšanas režīmu), lai samazinātu enerģijas patēriņu, kad iekārta netiek izmantota (nakts laikā, brīvdienās vai svētku dienās). |
| In this mode the detector will lose temperature and will take hours to be ready for scanning. | Šajā režīmā detektors zaudēs temperatūru, kā rezultātā tā sagatavošanai skenēšanai būs nepieciešamas vairākas stundas. |
| Energy Saving mode is only recommended when scanner is scheduled to be not in use for more than four hours, and there will be no emergency scan needs. | Enerģijas taupīšanas režīmu ir ieteicams izmantot tikai tad, kad skeneris netiek izmantots vairāk par četrām stundām un kad ir zināms, ka nebūs vajadzības to izmantot ārkārtas gadījumā. |
| Air Conditioner should be ON to maintain the room Temperature. | Gaisa kondicionierim ir jābūt IESLĒGTAM (ON), lai uzturētu temperatūru telpā. |
| Failing to do so, will cause delay on system warm up and possible artifacts on image.(see ) | Pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas iesildīšana, kā arī ir iespējami artefakti attēlos (sk. ). |
| Use Sleep to conserve power over short durations. | Izmantojiet Sleep (Miegs), lai taupītu enerģiju īsos laika periodos. |
| Sleep mode powers off the host computer, but leaves power to the gantry. | Miega režīms izslēdz resursdatoru, bet atstāj ieslēgtu gentriju. |
| For systems with the Quantix liquid bearing tube, there is no wait time needed for the rotor to stop as power remains to the gantry. | Sistēmām ar Quantix šķidrumu saturošo lampu nav jāgaida laiks, kas nepieciešams, lai rotoru apturētu, jo gentrijs paliek ieslēgts. |
| To start the system from Sleep; press the flashing power button on the Scan Control Interface. | Lai atmodinātu sistēmu no miega režīma, nospiediet mirgojošo barošanas pogu uz skenēšanas vadības saskarnes. |
| This mode allows the system to wake quickly when needed. | Šis režīms ļauj ātri atmodināt iekārtu, ja nepieciešams. |
| Air Conditioner should be ON to maintain the room Temperature. | Gaisa kondicionierim ir jābūt IESLĒGTAM (ON), lai uzturētu temperatūru telpā. |
| Failing to do so, will cause delay on system warm up and possible artifacts on image. | Pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas iesildīšana, kā arī ir iespējami artefakti attēlos. |
| System Restart should be done daily. | Sistēmas restartēšana ir jāveic katru dienu. |
| Restart shuts down applications and operating system software as well as resetting the scan hardware. | Restartēšana izslēdz lietotnes un operētājsistēmas programmatūru, kā arī atiestata skenēšanas aparatūru. |
| For systems with the Quantix™ liquid bearing tube, there is no wait time needed for the rotor to stop during the Restart processes. | Sistēmām ar Quantix™ šķidrumu saturošo lampu nav jāgaida laiks, kas nepieciešams, lai rotoru apturētu restartēšanas procesa laikā. |
| The system returns to operational state without user intervention. | Sistēma tiek atgriezta darba stāvoklī bez lietotāja iejaukšanās. |
| System Restart should be done daily. | Sistēmas restartēšana ir jāveic katru dienu. |
| Restart shuts down applications and operating system software as well as resetting the scan hardware. | Restartēšana izslēdz lietotnes un operētājsistēmas programmatūru, kā arī atiestata skenēšanas aparatūru. |
| There is no wait time needed for the rotor to stop during the Restart processes. | Nav jāgaida, līdz rotors apstājas restartēšanas procesa laikā. |
| The system returns to operational state without user intervention. | Sistēma tiek atgriezta darba stāvoklī bez lietotāja iejaukšanās. |
| Close any open study. | Aizveriet un atveriet izmeklējumu. |
| Remove any USB devices before restarting or shutting down. | Pirms restartēšanas vai izslēgšanas atvienojiet visas USB ierīces. |
| If a save or restore of scan data is in progress, wait for the process to complete, exit Scan Data Manager, and remove the USB device. | Ja notiek skenēto datu saglabāšana vai atjaunošana, uzgaidiet, līdz tas tiek pabeigts, izejiet no Scan Data Manager (Skenēšanas datu pārvaldnieks) un atvienojiet USB ierīci. |
| If the system shuts down unexpectedly while a USB drive is connected, remove the USB drive prior to restarting the system. | Ja sistēma negaidīti izslēdzas, kamēr USB ierīce ir pievienota, atvienojiet USB ierīci pirms sistēmas restartēšanas. |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| From the Mode menu, click Power Management, then select Restart, Sleep, Power Down or Energy Saving Mode. | Izvēlnē Mode (Režīms) noklikšķiniet uz Power Management (Elektroapgādes pārvaldība), pēc tam atlasiet Restart (Restartēt), Sleep (Miegs), Power Down (Izslēgšana) vai Energy Saving Mode (Enerģijas taupīšanas režīms). |
| (Energy Saving Mode will only be visible if turned on in system preferences, see ) | (Enerģijas taupīšanas režīms būs redzams tikai tad, ja tas ir ieslēgts sistēmas preferencēs, sk. ) |
| Check the console display for messages that require your attention. | Vadības pults displejā pārbaudiet ziņojumus, kuriem jums ir jāpievērš uzmanība. |
| Follow any instructions. | Ievērojiet visus norādījumus. |
| From the dialog box , click Power Down or Restart. | Dialoglodziņā noklikšķiniet uz Power Down (Izslēgt) vai Restart (Restartēt). |
| The system indicates when it is entering the power down/sleep state or when restart is complete. | Sistēma norāda, kad tā tiek pārslēgta izslēgšanas/miega režīma stāvoklī vai kad restartēšana ir pabeigta. |
| If power down or sleep was selected, the monitors will turn off when process is complete. | Ja tiek atlasīta izslēgšana vai pārslēgšana miega režīmā, pēc procesa pabeigšanas monitors izslēdzas. |
| If restart was selected, the system indicates when the restart is complete. | Ja ir atlasīta restartēšana, sistēma norāda, kad restartēšana ir pabeigta. |
| Scan Control Interface and Keyboard | Skenēšanas vadības interfeiss un tastatūra |
| The Scan Control Interface and keyboard consist of an alphanumeric keyboard, 10-key number keypad, buttons specific to initiating scan and communication with the patient. | Skenēšanas vadības interfeiss un tastatūra sastāv no burtciparu tastatūras, 10 taustiņu cipartastatūras, pogām, kas paredzētas skena inicializēšanai un saziņai ar pacientu. |
| All buttons on the Scan Control Interface, except the Exposure Indicator, are backlit (illuminated) when the system is energized and dark when the system is off. | Visas skenēšanas vadības interfeisa pogas, izņemot ekspozīcijas indikatoru, ir ar aizmugurapgaismojumu (apgaismotas), kad sistēma ir pievienota strāvas padevei, un tās ir tumšas, kad sistēma ir izslēgta. |
| The Exposure Indicator illuminates only when an exposure is taking place. | Ekspozīcijas indikators ir izgaismots tikai ekspozīcijas laikā. |
| Some buttons can also flash as an indication to the operator. | Dažas pogas var arī mirgot kā norāde operatoram. |
| Scan Control Interface and Keyboard | Skenēšanas vadības interfeiss un tastatūra |
| Scan Control Interface Buttons | Skenēšanas vadības interfeisa pogas |
| Number | Numurs |
| Button | Poga |
| Function | Funkcija |
| Description | Apraksts |
| 1 | 1 |
| Emergency Stop | Ārkārtas apturēšanas slēdzis |
| In the event of an emergency, pressing emergency stop will stop all table and gantry motions, as well as any X-ray exposure in progress. | Avārijas apturēšanas gadījumā nospiežot avārijas apturēšanas pogu, tiek apturētas visas galda un gentrija kustības, kā arī jebkura notiekošā rentgenstaru ekspozīcija. |
| 2 | 2 |
| Exposure indicator | Ekspozīcijas indikators |
| Illuminates when an exposure is taking place. | Iedegas, kad notiek ekspozīcija. |
| 3 | 3 |
| Start Scan | Sākt skenēšanu |
| The Start Scan indicator flashes green once the tube has reached exposure speed. | Skenēšanas sākšanas indikators mirgo zaļā krāsā, līdzko lampa ir sasniegusi ekspozīcijas ātrumu. |
| Press the button to start the scan. | Lai sāktu skenēšanu, nospiediet pogu. |
| Start Scan will flash for 30 seconds before timing out. | Start Scan (Sākt skenēšanu) mirgo 30 sekundes pirms laika beigām. |
| Press Start Scan button again to bring the system back to the ready state. | Lai sistēma atgrieztos uz gatavu stāvokli, vēlreiz nospiediet Start Scan (Sākt skenēšanu) pogu. |
| 4 | 4 |
| Pause Scan | Apturēt skenēšanu |
| Pauses scanning, once the current scan is completed. | Aptur skenēšanu, kad pašreizējā skenēšana ir pabeigta. |
| You can resume the scan by clicking Resume from the Scan Progress screen. | Varat atsākt skenēšanu, ekrānā Scan Progress (Skenēšanas norise) noklikšķinot uz Resume (Atsākt). |
| 5 | 5 |
| Stop Scan | Pārtraukt skenēšanu |
| Immediately stops the scan. | Nekavējoties pārtrauc skenēšanu. |
| You can resume the scan by clicking Resume from the Scan Progress screen. | Varat atsākt skenēšanu, ekrānā Scan Progress (Skenēšanas norise) noklikšķinot uz Resume (Atsākt). |
| 6 | 6 |
| Move to Scan | Virzīt uz skenēšanu |
| The indicator flashes green for three minutes, indicating that the system is ready to advance the cradle to the start position. | Indikators mirgo zaļā krāsā trīs minūtes, norādot, ka sistēma ir gatava virzīt galda virsmu sākuma pozīcijā. |
| Press Move to Scan to advance the cradle to the start location. | Nospiediet Move to Scan (Virzīties uz skenēšanas sākuma vietu), lai virzītu galda virsmu skenēšanas sākuma vietā. |
| The Move to Scan button has two functions, to advance the cradle to the start position and to perform action when using the remote control panel. | Pogai Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu) ir divas funkcijas: galda virsmas pārvietošana sākuma pozīcijā un darbības veikšana, izmantojot attālās vadības paneli. |
| Press Move to Scan when the indicator flashes green within three minutes. | Kad indikators mirgo zaļā krāsā, trīs minūšu laikā nospiediet Move to Scan (Pārvietošana uz skenēšanu). |
| 7 | 7 |
| Stop Move | Pārtraukt kustību |
| Stops cradle motion in/out. | Pārtrauc galda virsmas kustību iekšā/ārā. |
| Click Resume from the Scan Settings screen to resume the scan. | Ekrānā Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) noklikšķiniet uz Resume (Atsākt), lai atsāktu skenēšanu. |
| 8 | 8 |
| Cradle Home | Galda virsmas sākuma stāvoklis |
| Moves the cradle to the home position. | Pārvieto galda virsmu sākuma pozīcijā. |
| Cradle movement options are Sequential, Simultaneous or Cradle only and can be set in System Preferences. | Galda pārvietošanas opcijas ir tikai secīgas, vienlaicīgas vai kustas tikai galds, un tās var iestatīt sadaļā Sistēmas preferences. |
| 9 | 9 |
| Talk | Saziņa |
| Press Talk and speak towards the intercom to communicate with the scan room. | Lai sazinātos ar skenēšanas telpu, nospiediet Talk (Saziņa) pogu un runājiet saziņas ierīces virzienā. |
| The green LED (next to button) lights when Talk is pressed. | Zaļā LED (blakus pogai) iedegas, ja Talk (Saziņa) poga tiek nospiesta. |
| 10 | 10 |
| Volume Control (Auto Voice to gantry) | Skaļuma vadīkla (Auto Voice gentrijam) |
| This dial controls the Auto Voice volume to the patient. | Ar šo pogu kontrolē Auto Voice skaļumu pacientam. |
| An upward adjustment of the dial increases the volume while a downward adjustment of the dial decreases the volume. | Slēdža regulēšana virzienā uz augšu palielina skaļumu, bet regulēšana virzienā uz leju — samazina skaļumu. |
| The dial has numbers indicating what volume level you have set. | Pogai ir skaitļi, ar kuriem tiek norādīts iestatītais skaļuma līmenis. |
| The LED light is solid green when Auto Voice is playing. | Ja tiek atskaņots AutoVoice ziņojums, gaismas diode nepārtraukti deg zaļā krāsā. |
| 11 | 11 |
| Volume Control (operator to patient) | Skaļuma vadīkla (operators pacientam) |
| This dial controls the volume of the operator’s voice to the patient. | Ar šo skalu tiek regulēts pacientam dzirdamās lietotāja balss skaļums. |
| An upward adjustment of the dial increases the volume while a downward adjustment of the dial decreases the volume. | Slēdža regulēšana virzienā uz augšu palielina skaļumu, bet regulēšana virzienā uz leju — samazina skaļumu. |
| The dial has numbers indicating what volume level you have set. | Pogai ir skaitļi, ar kuriem tiek norādīts iestatītais skaļuma līmenis. |
| 12 | 12 |
| Volume Control (patient to operator) | Skaļuma vadīkla (pacients operatoram) |
| This dial controls the volume of the patient’s voice to the operator. | Izmantojot šo skalu, tiek regulēts lietotājam dzirdamās pacienta balss skaļums. |
| An upward adjustment of the dial increases the volume while a downward adjustment of the dial decreases the volume. | Slēdža regulēšana virzienā uz augšu palielina skaļumu, bet regulēšana virzienā uz leju — samazina skaļumu. |
| The dial has numbers on it indicating what volume level you have set. | Pogai ir skaitļi, ar kuriem tiek norādīts iestatītais skaļuma līmenis. |
| When the volume is turned on, the intercom will auto-mute after 2-3 seconds of inactivity in the scan room to minimize hissing sound from higher ambient noise. | Kad skaļums ir ieslēgts, saziņas sistēma automātiski izslēdz skaņu, ja 2–3 sekunžu laikā skenēšanas telpā nekas nav noticis, lai samazinātu apkārtējā trokšņa izraisīto šņākoņu. |
| The muted intercom will then automatically pick up and immediately play back the sounds of anyone talking in the scan room. | Tiklīdz skenēšanas telpā kāds sāk runāt, saziņas sistēma to automātiski uztver un atsāk atskaņošanu. |
| 13 | 13 |
| Power | Strāva |
| Push the Power button to power up the scanner desktop. | Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu skenera darbvirsmu. |
| The Power button is lit when the scanner desktop is on. | Barošanas poga deg, kad skenera darbvirsma ir ieslēgta. |
| Purchasable Options | Iegādājamās opcijas |
| 1225645 | 1225645 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| The system supports the following configuration options: | Sistēma atbalsta tālāk aprakstītās konfigurācijas opcijas. |
| Not all Purchasable Options are available in all markets or in all configurations. | Ne visos tirgos vai ne visās konfigurācijās ir pieejamas visas iegādājamās opcijas. |
| Purchasable Options | Iegādājamās opcijas |
| Option | Opcija |
| Description | Apraksts |
| 70 kV Scan Mode | 70 kV Scan Mode (70 kV skenēšanas režīms) |
| Enables 70 kV scan mode. | Tiek iespējots 70 kV skenēšanas režīms. |
| High Definition | Augsta izšķirtspēja |
| Enables High Resolution scanning (focal spot deflection). | Tiek iespējota augstas izšķirtspējas skenēšana (fokusa punkta novirzīšana). |
| Only available with GE Tube. | Pieejama tikai ar GE lampu. |
| Cardiac Scan Modes | Cardiac Scan Modes (Sirds skenēšanas režīmi) |
| Enables Cardiac scan acquisition modes, External ECG gating and guides the user in selecting the appropriate cardiac imaging mode based on patient profile. | Tiek iespējoti sirds skenēšanas datu ieguves režīmi, ārējā EKG sinhronizācija, un lietotājam tiek palīdzēts izvēlēties atbilstošu sirdsdarbības attēlveidošanas režīmu, pamatojoties uz pacienta profilu. |
| Provides retrospective review of the gating information and capability to edit the triggering information on the ECG waveform. | Nodrošina retrospektīvu pārskatu par sinhronizācijas informāciju un iespēju rediģēt ierosmes informāciju EKG līknē. |
| ECG Gating | ECG Gating (EKG sinhronizācija) |
| Enables internal ECG trigger device. | Tiek iespējota iekšējā EKG impulsu ierīce. |
| Provides capability to display and view the ECG waveform on the operator console. | Nodrošina iespēju attēlot un skatīt EKG līkni operatora pultī. |
| Temporal Enhance | Temporal Enhance (Īslaicīga uzlabošana) |
| Enables Temporal Enhance prescription used with Snapshot Freeze motion correction. | Tiek iespējots īslaicīgas pastiprināšanas nozīmējums, kas tiek lietots ar SnapShot Freeze kustību korekciju. |
| Reconstruction mode to create images to support SnapShot Freeze cardiac image post processing. | Rekonstruēšanas režīms tādu attēlu izveidei, kas atbalsta sirds attēla pēcapstrādi ar “SnapShot Freeze”. |
| SmartPhase | SmartPhase |
| Enables a reconstruction mode that automatically selects the phase of least motion within the selected acquisition part. | Nodrošina rekonstrukcijas režīmu, kas automātiski atlasa vismazākās kustības fāzi ar atlasīto ieguves daļu. |
| Smart Arrhythmia Management | Smart Arrhythmia Management (Viedā aritmijas pārvaldība) |
| Enables automatic retry, if needed when an arrhythmia is detected during gated acquisitions. | Nodrošina automātisku atkārtotu skenēšanu, ja nepieciešams, kad aritmija tiek noteikta sinhronizētās attēlu ieguves laikā. |
| Smart MAR (metal artifact reduction) | Smart MAR (Viedā metālu artefaktu samazināšana) |
| A reconstruction technique that reduces photon starvation artifacts caused by metal implantations. | Rekonstrukcijas metode, kura ļauj samazināt metāla implantu radītu nepietiekama fotonu daudzuma artefaktu veidošanos. |
| SmartPrep with Dynamic Transition | SmartPrep with Dynamic Transition (SmartPrep ar dinamisko pāreju) |
| Enables real-time monitoring of IV contrast and a user-selectable mode to dynamically transition to the diagnostic scan phase when a user entered Enhancement Threshold is reached in the Transition ROI. | Tiek iespējota intravenozās kontrastvielas reāllaika uzraudzība un lietotāja atlasāms režīms, lai dinamiski pārietu uz dinamisko skenēšanas fāzi, kad pārejas izpētes apgabalā sasniegta lietotāja ievadītā pastiprinājuma robežvērtība. |
| Fast Scout | Fast Scout |
| Enables 2x table speed for scout acquisitions | Nodrošina 2 reizes lielāku galda ātrumu topogrammu ieguvei. |
| Overlapped Recon | Overlapped Recon (Pārklātā rekonstrukcija) |
| Overlapped image reconstruction for Axial scan type. | Pārklātā attēla rekonstrukcija aksiālās skenēšanas tipam. |
| Organ Dose Modulation | Orgānu devas modulācija |
| mA profile as a function of tube angle to reduce organ specific dose. | Lampas leņķa funkcijas mA profils, lai samazinātu orgānam raksturīgo devu. |
| Digital Tilt | Digitālais slīpuma iestatījums |
| Protocols that allows prospective tilted MPR. | Protokoli, kas pieļauj prospektīvi saliektu MPR. |
| 0.28 Sec Rotation | 0.28 Sec Rotation (0,28 s rotācija) |
| Enables 0.28 second scanning. | Tiek iespējota 0,28 sekunžu skenēšana. |
| 0.23 Sec Rotation | 0.23 Sec Rotation (0,23 s rotācija) |
| Enables 0.23 second scanning. | Tiek iespējota 0,23 sekunžu skenēšana. |
| 64 Slice | 64 Slice (64 slāņi) |
| Enables up to 64 slice generation using 40 mm of detector coverage. | Ļauj ģenerēt līdz 64 slāņiem, izmantojot 40 mm detektora pārklājumu. |
| 128 Slice | 128 Slice (128 slāņi) |
| Enables up to 128 slice generation using 80 mm detector coverage. | Ļauj ģenerēt līdz 128 slāņiem, izmantojot 80 mm detektora pārklājumu. |
| 256 Slice | 256 Slice (256 slāņi) |
| Enables up to 256 slice generation using 160 mm detector coverage. | Ļauj ģenerēt līdz 256 slāņiem, izmantojot 160 mm detektora pārklājumu. |
| VolumeShuttle™ (Axial) | VolumeShuttle™ (aksiālais) |
| Enables axial shuttle scan mode. | Iespējo aksiālās atspoles skenēšanas režīmu. |
| VolumeShuttle (Axial) mode is a repetitive axial scan mode where the table shuttles back and forth between two adjacent locations with 40 mm detector coverage. | Volume Shuttle (Axial) mode (Tilpuma atspoles aksiālās skenēšanas režīms) ir atkārtotas aksiālās skenēšanas režīms, kur galds tiek virzīts uz priekšu un atpakaļ starp divām tuvu novietotām vietām ar detektora pārklājumu 40 mm. |
| VolumeShuttle uses a special mode to achieve the minimum interscan delay possible for the prescription. | Volume Shuttle (Tilpuma atspoles funkcija) izmantots īpašs režīms, lai sasniegtu minimālo iespējamo instrukcijas skenēšanas aizkavi. |
| Auto Patient Positioning | Automātiska pacienta pozicionēšana |
| Auto Positioning option includes one depth camera and UI workflow on CT gantry display. | Automātiskās pozicionēšanas iespēja ietver vienu dziļuma kameru un UI darbplūsmu DT gentrija displejā. |
| The depth camera is installed on the ceiling above the CT gantry, to obtain the patient body's 3D shape information (also called depth image) and video images. | Dziļuma kamera ir uzstādīta pie griestiem virs DT gentrija, lai iegūtu pacienta ķermeņa 3D formas informāciju (sauktu arī par dziļuma attēlu) un video attēlus. |
| The system displays the patient's video images to the gantry display, and calculates the patient's orientation and gesture based on depth images. | Sistēma parāda pacienta video attēlus gentrija displejā un aprēķina pacienta orientāciju un žestu, pamatojoties uz dziļuma attēliem. |
| It also calculates the scout scan range and the height of body center, improving the workflow of patient positioning and scout scan. | Tā arī aprēķina topogrammas diapazonu un ķermeņa centra augstumu, uzlabojot pacientu pozicionēšanas un topogrammas darbplūsmu. |
| Additionally, cardiac centering adjustment factors have been added to assist with table elevation and positioning the heart in isocenter in the Y direction. | Papildus ir pievienoti sirds centrēšanas pielāgošanas faktori, lai palīdzētu pacelt galdu un novietot sirdi izocentrā Y virzienā. |
| Remote Auto Patient Positioning | Automātiska pacienta pozicionēšana |
| The depth camera is installed on the ceiling above the CT gantry, to obtain the patient body's 3D shape information (also called depth image) and video images. | Dziļuma kamera ir uzstādīta pie griestiem virs DT gentrija, lai iegūtu pacienta ķermeņa 3D formas informāciju (sauktu arī par dziļuma attēlu) un video attēlus. |
| The system displays the patient's video images to console, and calculates the patient's orientation and gesture based on depth images. | Sistēma konsolē attēlo pacienta video attēlus un aprēķina pacienta orientāciju un žestu, pamatojoties uz dziļuma attēliem. |
| It also calculates the scout scan range and the height of body center, improving the workflow of patient positioning and scout scan. | Tā arī aprēķina topogrammas diapazonu un ķermeņa centra augstumu, uzlabojot pacientu pozicionēšanas un topogrammas darbplūsmu. |
| 3D Dose Modulation | 3D Dose Modulation (3D devas modulācija) |
| Rotational and Z-axis dose modulation. | Rotācijas un Z ass devas modulācija. |
| Dynamic Perfusion | Dynamic Perfusion (Dinamiskā perfūzija) |
| Enables protocols that use multiple groups to accomplish variable sampling. | Tiek iespējoti protokoli, kas lieto vairākas grupas, lai izpildītu mainīgu paraugu iegūšanu. |
| CARDIQ Xpress | CARDIQ Xpress |
| Provides the user with multiple tools to post process images from cardiac data sets. | Nodrošina lietotājam dažādus rīkus attēlu no sirds datu komplektiem parādīšanai. |
| CARDIQ Xpress 2.0 Reveal | CARDIQ Xpress 2.0 Reveal |
| Provides the user with multiple tools to post process images from cardiac data sets. | Nodrošina lietotājam dažādus rīkus attēlu no sirds datu komplektiem parādīšanai. |
| CardIQ Xpress Reveal DL (OC) | CardIQ Xpress Reveal DL (OC) |
| With the CardIQ Xpress Reveal DL Option, users will benefit from an improved Heart Segmentation with the implementation of a new DL-based algorithm to generate Heart Volume Rendering. | Ar CardIQ Xpress Reveal DL opciju lietotāji var izmantot uzlabotu sirds segmentāciju ar ieviestu jaunu, uz DL balstītu algoritmu, lai ģenerētu sirds apjoma renderēšanu. |
| AutoBone Xpress | AutoBone Xpress |
| Facilitates removal of bone and CT table from CT Angiography (CTA) studies of the abdomen and lower extremities. | Atvieglo kaulu un DT galda noņemšanu no rumpja un apakšējo ekstremitāšu DT angiogrāfijas (DTA) izmeklējumiem. |
| Advanced Vessel Analysis Xpress — AVA Express | Advanced Vessel Analysis Xpress (Uzlabota asinsvadu analīze Xpress) — AVA Express |
| Provides enhanced analysis of vascular features, which include stenosis analysis, pre/post stent planning procedures and directional vessel tortuosity visualization. | Nodrošina asinsvadu īpašību uzlabotu analīzi, kas ietver stenozes analīzi, plānošanas procedūras pirms un pēc stenta ievietošanas, asinsvadu izliekuma virziena vizualizēšanu. |
| VesseIIQ Xpress and AutoBone (OC) | VesseIIQ Xpress and AutoBone (OC) |
| VesselIQ Xpress and AutoBone software option facilitates removal of bone and CT table from CT Angiography (CTA) studies of the abdomen and lower extremities. | Programmatūras opcija VesselIQ Xpress and AutoBone atvieglo kaulu un DT galda izņemšanu no vēdera un apakšējo ekstremitāšu DT angiogrāfijas (CTA) izmeklējumiem. |
| It provides enhanced analysis of vascular features, which include stenosis analysis, pre/post stent planning procedures and directional vessel tortuosity visualization. | Tā nodrošina uzlabotu asinsvadu iezīmju analīzi, tostarp stenozes analīzi, plānošanas procedūras pirms/pēc stenta ievietošanas un virziena asinsvadu savijuma vizualizēšanu. |
| CT Colon (CTC) Pro 3D_EC — CT Colon Pro 3D | CT Colon (CTC) Pro 3D_EC — CT Colon Pro 3D |
| Provides comprehensive software package for evaluation of quick, accurate, noninvasive colon exams. | Nodrošina vispusīgu programmatūras pakotni ātru, precīzu, neinvazīvu resnās zarnas izmeklējumu novērtēšanai. |
| CardEP | CardEP |
| Post processing image analysis software for the application of cardiovascular and electrophysiology imaging. | Pēcapstrādes attēlu analizēšanas programmatūra, sirds un asinsvadu izmeklējumiem un elektrofizioloģiskai attēlveidošanai. |
| Volume Viewer 5.0 — Volume Viewer | Volume Viewer 5.0 — Volume Viewer |
| Provides protocols for reformat, 3D rendering and volume rendering. | Nodrošina pārformatēšanas protokolus, 3D renderēšanu un apjoma renderēšanu. |
| Volume Viewer 7.0 — Volume Viewer | Volume Viewer 7.0 — Volume Viewer |
| Volume Viewer provides excellent 3D visualization and processing capabilities for reading and comparing CT, MR, 3D X-ray, PET, PET/MR and PET/CT datasets. | Volume Viewer skatītājs nodrošina izcilas 3D vizualizācijas un apstrādes iespējas DT, MR, 3D rentgena, PET, PET/MR un PET/DT datu kopu nolasīšanai un salīdzināšanai. |
| Volume Viewer also features a broad portfolio of high performancea nalysis tools, automating routine tasks and helping to make 3D image processing a stress-free component of your routine workflow. | Volume Viewer ietver arī plašu augstas veiktspējas analīzes rīku portfeli, kas automatizē ikdienas uzdevumus un palīdz padarīt 3D attēlu apstrādi par vienkāršu daļu no jūsu ikdienas darbplūsmas. |
| Volume Viewer is the pre-requisite to the following Image analysis tools on-console: | Volume Viewer ir priekšnoteikums šādu attēlu analīzes rīku izmantošanai vadības pultī: |
| AutoBone Xpress and Vessel IQ Xpress | AutoBone Xpress and Vessel IQ Xpress |
| CardIQ Xpress 2.0 | CardIQ Xpress 2.0 |
| CT Perfusion 4D Neuro | CT Perfusion 4D Neuro |
| Volume Viewer is standard on the console. | Volume Viewer ir standarta skatītājs vadības pultī. |
| CT Perfusion 4D Multi-Organ — Perfusion 4D | CT Perfusion 4D Multi-Organ — Perfusion 4D |
| Multi-organ package includes protocols for neuro stroke and tumor perfusion imaging and body tumor including liver perfusion imaging. | Vairākiem orgāniem paredzētā pakotne ietver protokolus nervu triekas un audzēju perfūzijas attēlveidošanai, kā arī ķermeņa audzēju, ieskaitot aknu audzējus, attēlveidošanai. |
| CT Perfusion 4D Neuro — Perfusion 4D Neuro | CT Perfusion 4D Neuro — Perfusion 4D Neuro |
| Package includes protocols for neuro stroke and brain tumor perfusion. | Pakotne ietver protokolus nervu triekas un smadzeņu audzēju perfūzijai. |
| CT Perfusion 4D Neuro enhanced (OC) | CT Perfusion 4D Neuro pastiprināta (OC) |
| Perfusion 4D Neuro software option is a fast, easy-to-use automated software for analyzing CT Perfusion images related to stroke. | Programmatūras opcija Perfusion 4D Neuro ir ātri un vienkārši lietojama automatizēta programmatūra, ar kuru analizēt DT perfūzijas attēlus saistībā ar insultu. |
| Its simple user interface and automated perfusion post-processing make it easy to diagnose quickly and accurately. | Tās vienkāršais lietotāja interfeiss un automatizētā perfūzijas pēcapstrāde ļauj noteikti diagnozi viegli, ātri un precīzi. |
| The protocol-driven design leads the user step-by-step, reducing keystrokes and improving repeatability so you get the information you want quickly and reliably. | Protokola noteiktais dizains virza lietotāju soli pa solim, samazinot taustiņsitienu skaitu un uzlabojot atkārtojamību, lai varētu ātri un uzticami iegūt vajadzīgo informāciju. |
| Revolution Multi-Phase CTA Stroke Protocol | Revolution Multi-Phase CTA Stroke Protocol |
| Enables Multi-Pass Head and Neck CTA protocols. | Nodrošina vairāku fāžu galvas un kakla CTA protokolus. |
| GSI Software Option (GSI Xtream) | GSI Software Option (GSI Xtream) |
| Enables processing of different energy image data sets to characterize materials. | Nodrošina dažādu enerģijas attēlu datu kopu apstrādi, lai raksturotu materiālus. |
| Available only with GE Tube | Opcija ir pieejama tikai kopā ar GE lampu. |
| SmartPower | SmartPower |
| Enables Partial UPS Feature | Iespējo daļēju UPS funkciju. |
| Power Xtream | Power Xtream |
| Constrains the maximum power level for systems with Quantix™ 160 Tube and 2326492-91 PDU or 2326492-92 PDU | Ierobežo maksimālās jaudas līmeni sistēmām ar Quantix™ 160 Tube un 2326492-91 PDU vai 2326492-92 PDU |
| Power Pro | Power Pro |
| Constrains the maximum power level for systems with Quantix™ 160 Tube and 2326492-61 PDU or 2326492-92 PDU | Ierobežo maksimālās jaudas līmeni sistēmām ar Quantix™ 160 Tube un 2326492-61 PDU vai 2326492-92 PDU |
| Power Core | Power Core |
| Constrains the maximum power level for systems with Quantix™ 160 Tube and 2326492-92 PDU | Ierobežo maksimālās jaudas līmeni sistēmām ar Quantix™ 160 Tube un 2326492-92 PDU |
| Revolution Apex | Revolution Apex |
| Enables annotation of product name | Nodrošina produkta nosaukuma anotēšanu |
| Enhanced Xtream Injector | Uzlabotais Xtream injektors |
| Enables Class 4 in CiA425 of a CiA425 compliant injector allowing ON/OFF and injector parameters to be set from the CT scanner. | Tiek iespējota standarta CiA425 4. klase CiA425 atbilstīgam injektoram, ļaujot veikt darbību ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) un iestatīt injektora parametrus DT skenerī. |
| The Xtream Injector is a start synchronization of CT scanner and injector. | Xtream injektors sinhronizē injektora un DT skenera startēšanu. |
| Tube License | Spuldzes licence |
| Enables non-GE tube usage for High Definition and GSI Software Option (GSI Xtream). | Ļauj izmantot augstas izšķirtspējas opciju un GSI programmatūras opciju (GSI Xtream) kopā ar GE neražotu lampu. |
| Revolution CT Recon Server Xtream | Revolution CT Recon Server Xtream |
| Enables additional computational hardware to increase image reconstruction throughput. | Sniedz iespēju izmantot papildu datoraparatūru, lai palielinātu attēlu rekonstrukcijas ātrumu un apjomu. |
| Xtream Stroke | Xtream Stroke |
| Enables optimization of system workflow for stroke use cases [CID Stroke category]. | Ļauj optimizēt sistēmas darbplūsmu, strādājot ar insulta gadījumiem [CID insulta kategorija]. |
| Pre-Requisite: | Nepieciešamais aprīkojums: |
| Revolution CT Recon Server Xtream | Revolution CT Recon Server Xtream |
| Xtream ER/Trauma | Xtream ER/Trauma |
| Enables optimization of system workflow for ER/Trauma [CID ER/Trauma category]. | Ļauj optimizēt sistēmas darbplūsmu, sniedzot neatliekamo palīdzību/strādājot ar traumām [CID neatliekamās palīdzības/traumas kategorija]. |
| Pre-Requisite: | Nepieciešamais aprīkojums: |
| Revolution CT Recon Server Xtream | Revolution CT Recon Server Xtream |
| SmartStep | SmartStep |
| A mode of scanning designed to be used by the Radiologist or Physician during interventional procedures. | Skenēšanas režīms, ko radiologs vai ārsts var izmantot iejaukšanās procedūru laikā. |
| Accomplished by using the integrated Hand Held Controller (HHC) and foot switch. | Tiek izpildīts, izmantojot integrēto rokas vadības ierīci (HHC — Hand Held Controller) un kājas pedāli. |
| DLIR | DLIR |
| Enables deep learning image reconstruction to create TrueFidelity™ CT Images. | Iespējo dziļās apguves attēla rekonstrukciju, lai izveidotu TrueFidelity™ DT attēlus. |
| DLIR for GSI | GSI paredzētais DLIR |
| Enables deep learning image reconstruction to create TrueFidelity™ CT Images for GSI reconstruction types | Iespējo dziļās apguves attēla rekonstrukciju, lai izveidotu TrueFidelity™ DT attēlus GSI rekonstrukcijas veidiem |
| Enables GSI Deep Learning Image Reconstruction | Iespējo GSI dziļās apguves attēla rekonstrukciju |
| DLIR High Resolution | DLIR High Resolution (DLIR augsta izšķirtspēja) |
| Enables Deep Learning Image Reconstruction for: | Tā nodrošina dziļās apguves attēlu rekonstrukciju: |
| DLIR Detail/HD Detail | DLIR detalizācija/HD detalizācija |
| Advanced Cardiac Filter | Uzlabotais sirds filtrs |
| DLSR | DLSR |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) is a deep learning based CT reconstruction method intended for high contrast spatial resolution enhancement for bone and lung imaging. | Deep Learning Super Resolution (DLSR) ir uz dziļo mācīšanos balstīta DT rekonstrukcijas metode, kas paredzēta augsta kontrasta telpiskās izšķirtspējas uzlabošanai kaulu un plaušu attēlveidošanai. |
| Advanced Cybersecurity Controls | Uzlabotas kiberdrošības vadīklas |
| Enables advanced security features for access control and data security. | Iespējo uzlabotas drošības funkcijas piekļuves vadībai un datu drošībai. |
| Intelligent Protocoling | Viedā protokolēšana |
| Enables automatic recommendation of protocols to the user for a study session. | Nodrošina automātisku protokolu ieteikšanu lietotājam pētījuma sesijai. |
| MaxFOV 2 | MaxFOV 2 |
| Allows user to reconstruct up to an 80 cm FOV image | Ļauj lietotājam rekonstruēt līdz 80 cm lielu FOV attēlu |
| GSI Neuro for Quantix | Quantix paredzētais GSI Neuro |
| Enables GSI Neuro scan modes, profiles and reference protocols | Iespējo GSI Neuro skenēšanas režīmus, profilus un atsauces protokolus |
| Lung Cancer Screening | Plaušu vēža skrīnings |
| Enables Lung Cancer Screening protocols | Iespējo plaušu vēža skrīninga protokolus |
| Auto ROI | Automātisks izpētes apgabals |
| The deep learning-based Auto ROI automatically provides the CT user with efficient and reliable Baseline Location and Monitor ROI thereby improving the SmartPrep workflow efficiency and consistency. | Uz dziļo mašīnmācīšanos balstītā opcija Auto ROI (Automātiskais ROI) automātiski nodrošina DT lietotājam efektīvu un uzticamu atskaites punkta atrašanās vietu un monitora ROI, tādējādi uzlabojot SmartPrep darbplūsmas efektivitāti un konsekvenci. |
| Auto ROI supports contrast scans of pulmonary, cardiac, abdomen and pelvis for adult patient protocol. | Auto ROI atbalsta plaušu, sirds, vēdera un iegurņa skenēšanu ar kontrastvielu pieaugušu pacientu protokolā. |
| SmartScore 4.0 (OC) | SmartScore 4.0 (OC) |
| SmartScore 4.0 software option is designed to identify the presence of regional and global coronary artery calcification from a CT scan, then measure and score the results. | Programmatūras opcija SmartScore 4.0 ir izstrādāta, lai noteiktu reģionālas un vispārējas koronāro artēriju pārkalķošanās esamību DT skenējumā un pēc tam izmērītu to un aprēķinātu rezultātus. |
| Scores can be calculated using a standard Agatston/Janowitz (AJ) method. | Rezultātus var aprēķināt, izmantojot standarta Agatstona/Janoviča (Agatston/Janowitz — AJ) metodi. |
| When correlated with a patient’s personal information, the score can yield an estimation of a patient’s risk for coronary artery disease. | Ja rezultāts korelē ar pacienta personīgo informāciju, tas var ļaut novērtēt koronāro artēriju slimības risku pacientam. |
| McAfee Standalone Antivirus | McAfee Standalone Antivirus (McAfee autonomais antivīruss) |
| Enables user management of antivirus scanning on console. | Ļauj lietotājam pārvaldīt antivīrusu skenēšanu vadības pultī. |
| AntiMalware McAfee ePO | AntiMalware McAfee ePO (Pretļaunatūras programma McAfee ePO) |
| McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) provides a centralized management console that simplifies and accelerates your security effectiveness with visibility and control from device to cloud. | McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) sniedz centralizētu vadības konsoli, kas vienkāršo un paātrina drošības efektivitāti, nodrošinot redzamību un kontroli no ierīces uz mākoni. |
| Requires connecting to EPO server for Virus Definition updates and license verification. | Lai veiktu vīrusu definīcijas atjauninājumus un licences pārbaudi, ir jāizveido savienojums ar EPO serveri. |
| Smart Subscription Connection | Smart Subscription Connection (Viedais abonēšanas savienojums) |
| Connection devices to digital processing applications. | Ierīču savienošana ar digitālās apstrādes lietojumprogrammām. |
| These options are offered for commercial sale and distribution via a alternate Product Configuration Matrix (PCM) | Šīs opcijas tiek piedāvātas komerciālai pārdošanai un izplatīšanai, izmantojot alternatīvu produkta konfigurācijas matricu (PCM). |
| Smart Subscription AW Server | Smart Subscription AW Server (Viedās abonēšanas AW serveris) |
| Connection devices to digital processing applications. | Ierīču savienošana ar digitālās apstrādes lietojumprogrammām. |
| These options are offered for commercial sale and distribution via a alternate Product Configuration Matrix (PCM) | Šīs opcijas tiek piedāvātas komerciālai pārdošanai un izplatīšanai, izmantojot alternatīvu produkta konfigurācijas matricu (PCM). |
| 1024 Reconstruction Matrix | 1024 rekonstruēšanas matrica |
| 1024 Reconstruction Matrix is an additional image reconstruction matrix selection, to the normal 512 matrix. | 1024 rekonstruēšanas matrica ir papildu attēlu rekonstrukcijas matricas izvēles iespēja līdztekus parastajai 512 matricai. |
| 1024 matrix is for improved local detail resolution in lung exams acquired with a large DFOV and IAC's in the axial plane and better resolution for cardiac stents. | 1024 matricai nodrošina uzlabotu lokālo detalizācijas izšķirtspēju plaušu izmeklējumiem, kas iegūti ar lielu DFOV un IAC aksiālā plaknē un labāku izšķirtspēju sirds stentiem. |
| for more details. | lai uzzinātu vairāk. |
| Cardiac Helical | Cardiac Helical (Sirds spirālveida skenēšanas režīms) |
| Cardiac helical is a lower pitch helical scan mode for gated imaging. | Sirds spirālveida skenēšanas režīms ir spirālveida skenēšanas režīms ar mazāku soli, kas paredzēts sinhronizētai attēlveidošanai. |
| In this scanning mode, heart rate monitoring is performed during the helical acquisition and the associated EKG gating information is stored with the scan data such that a cardiac gated SnapShot reconstruction algorithm can be applied for prospective and retrospective images. | Šajā skenēšanas režīmā sirds ritma kontrole tiek veikta spirālveida datu ieguves laikā un saistītā EKG sinhronizēšanas informācija tiek uzglabāta kopā ar skenēšanas datiem tā, lai kardiālais sinhronizētais SnapShot rekonstrukcijas algoritms varētu tikt piemērots gan perspektīviem, gan retrospektīviem attēliem. |
| ECG-less cardiac | Sirds skenēšana ar EKG bez novadījumu vadiem |
| ECG-less Cardiac streamlines patient preparation by enabling the acquisition of cardiac CT images without the need of a patient-attached ECG monitor. | Sirds skenēšanas bez EKG vienkāršo pacienta sagatavošanu, ļaujot iegūt sirds datortomogrāfijas attēlus bez pacientam pievienota EKG monitora. |
| More information can be found in . | Papildinformāciju skatiet . |
| Wide Coverage Neuro | Plaša pārklājuma Neuro |
| Enables 80mm, 100mm, 120mm, 140mm and 160mm axial and cine scan mode coverage for neuro imaging. | Iespējo 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm un 160 mm aksiālo un kino skenēšanas režīma pārklājumu neiroattēlveidošanai. |
| Configure the System for Dose Check | Sistēmas konfigurēšana opcijai Dose Check (Devu pārbaude) |
| 1157311 | 1157311 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Use this procedure to configure the system for dose checking by Notification Value (NV) and Alert Value (AV). | Lai konfigurētu sistēmu devu pārbaudei atbilstoši funkcijai Notification Value (NV) Checking (Paziņojumu vērtības (NV) pārbaude) un Alert Value (AV) (Trauksmes vērtība (AV)), veiciet tālāk norādītās darbības. |
| You must have one user assigned to a group with the Dose Administrator role to confirm dose check settings. | Lai apstiprinātu opcijas Dose Check (Devu pārbaude) iestatījumus, ir jābūt vienam lietotājam, kam ir piešķirta grupa ar devas administrēšanas lomu. |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| From the Mode menu, click Access Controls, then Dose Check Management. | Izvēlnē Mode (Režīms) noklikšķiniet uz Access Controls (Piekļuves vadīklas) un pēc tam uz Dose Check Management (Devu pārbaudes pārvaldība). |
| From the Dose Check Management window, in the NV (Notification Value) Checking area, select CTDIvol and/or DLP. | Loga Dose Check Management (Devu pārbaudes pārvaldība) apgabalā NV (Notification Value) Checking (Paziņojumu vērtību (NV) pārbaude) atlasiet CTDIvol un/vai DLP. |
| The system default for Notification Value (NV) Checking is CTDIvol On and DLP Off. | Sistēmas noklusējuma iestatījums paziņojumu vērtību (NV) pārbaudei ir funkcija CTDIvol stāvoklī On (Ieslēgts) un funkcija DLP stāvoklī Off (Izslēgts). |
| The GE Reference protocols will not contain any NV values. | GE atsauces protokolos nebūs nevienas paziņojumu vērtības. |
| Dose Check Enabled | Aktivizēta opcija Dose Check (Devu pārbaude) |
| From the Dose Check Management window, in the AV (Alert Value) Checking area, select CTDIvol and/or DLP. | Loga Dose Check Management (Devu pārbaudes pārvaldība) apgabalā AV (Alert Value) Checking (Trauksmes vērtību (AV) pārbaude) atlasiet CTDIvol un/vai DLP. |
| The Alert Value (AV) should be determined by the site’s radiologist and physicist. | Trauksmes vērtība (AV) ir jānosaka iestādes radiologam vai fiziķim. |
| Enter a value for CTDIvol and/or DLP. | Ievadiet CTDIvol un/vai DLP vērtību. |
| The maximum AV value for CTDIvol is 2,000 mGy. | CTDIvol maksimālā trauksmes vērtība ir 2000 mGy. |
| The maximum AV value for DLP is 400,000 mGy-cm. | Maksimālā AV vērtība DLP ir 400 000 mGy-cm. |
| The system default is AV checking by CTDIvolOn with a value of 1,000 mGy and/or DLPOff with a value of 0 mGy-cm. | Sistēmas noklusējuma iestatījums opcijai AV checking (Trauksmes vērtības pārbaude) ir funkcija CTDIvol stāvoklī On (Ieslēgts) ar vērtību 1000 mGy un/vai DLP stāvoklī Off (Izslēgts) ar vērtību 0 mGy-cm. |
| Click Save. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt). |
| Enter Logon Name, Password, then click Accept or click Cancel to close with out saving changes. | Ievadiet Logon Name (Pieteikšanās vārdu), Password (Paroli), tad noklikšķiniet uz Accept (Pieņemt) vai noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt), lai aizvērtu, nesaglabājot izmaiņas. |
| Overview | Pārskats |
| 1205175 | 1205175 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| The system provides powerful data collection capability with following scan modes: | Sistēma nodrošina jaudīgu datu apkopošanas iespēju ar tālāk minētajiem skenēšanas režīmiem. |
| Scout | Topogramma |
| Scout/SmartScout | Scout/SmartScout |
| Axial | Aksiāls |
| VolumeShuttle™ Axial | VolumeShuttle™ (aksiālais) |
| Cine | Cine (Kinorežīms) |
| Helical | Spirālveida |
| Cardiac Axial | Sirds aksiāls |
| Cardiac Helical | Cardiac Helical (Sirds spirālveida skenēšanas režīms) |
| GSI Xtream Spectral Imaging | GSI Xtream spektrālā attēlveidošana |
| SmartStep | SmartStep |
| For the 256 slice system, 80 mm configuration, collimations greater than 80 mm are not selectable. | 256 slāņu sistēmai ar 80 mm konfigurāciju nevar atlasīt kolimāciju, kas pārsniedz 80 mm. |
| GSI Xtream Spectral Imaging | GSI Xtream spektrālā attēlveidošana |
| 1205175 | 1205175 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Gemstone Spectral Imaging (GSI) is licensed for use with a GE X-ray tube. | Gemstone spektrālā attēlveidošana (GSI) ir licencēta lietošanai ar GE rentgenstaru lampu. |
| Use of a third party X-ray tube will require an additional license for this feature. | Ja tiek izmantota cita ražotāja rentgenstaru spuldze, nepieciešams šai funkcijai iegādāties papildu licenci. |
| GSI Xtream Spectral Imaging is a dual energy scan mode that uses two nearly simultaneous scans at two different energy levels to generate material characterization information. | GSI Xtream ir duālas enerģiju skenēšanas režīms, kurā materiālu raksturojošas informācijas iegūšanai tiek izmantoti divi gandrīz līdzīgi skeni, kas tika veikti, izmantojot divus dažādus enerģijas līmeņus. |
| The X-ray tube kV determines the average energy level of the X-ray beam. | Rentgenstaru spuldzes kV nosaka rentgenstara vidējo enerģijas līmeni. |
| By acquiring data of an object at different energy levels, data with different attenuation values corresponding to the energy levels is generated. | Iegūstot datus par objektu, ja izmantojat atšķirīgus enerģijas līmeņus, var iegūt datus ar atšķirīgu absorbciju, kas atbilst konkrētajam enerģijas līmenim. |
| This data can be utilized to identify material-specific differences in attenuation in terms of Water, Iodine, Calcium, Uric Acid, Fat and Hydroxyapatite (HAP) basis-pair images, allowing monochromatic and material representations. | Šos datus var izmantot, lai identificētu materiāla specifiskas absorbcijas atšķirības atbilstoši ūdens, joda, kalcija, urīnskābes, tauku un hidroksiapatīta (HAP) bāzu pāru attēliem, kas nodrošina vienkrāsainu un materiālu atspoguļojumu. |
| Dual Energy scanning has been researched for several years in conventional X-ray Imaging as well as CT imaging. | Duālās enerģijas skenēšana tika pētīta, vairākus gadus analizējot tās iespējas gan parastajā rentgenstaru attēlveidošanā, gan datortomogrāfijā. |
| The earlier methods include sequential Axial/Cine scans and dual source scans. | Agrāk izmantotās metodes ir pamīšus veikta aksiālā/kino skenēšana un divu avotu skenēšana. |
| Both earlier methods suffer from the inability to temporally register the high and low energy data leading to artifacts in the images. | Abu metožu trūkums bija nespēja reģistrēt laikā spēcīgas un vājas enerģijas datus, kā dēļ attēlos radās artefakti. |
| The system cycles or switches the kV from high to low at a very fast switching rate of up to 4.8kHz and utilizes the fast response of the detector to capture the two data sets that are temporally registered to within micro-seconds. | Sistēma darbojas ciklos vai pārslēdz enerģiju no spēcīgas uz vāju un tas notiek ļoti strauji, līdz pat 4,8 kHz, un izmantot detekora ātro reakciju, lai uztvertu abas datu kopas, kas tiek laikā reģistrētas mikrosekunžu laikā. |
| The acquisition of the two kV samples that are temporally well registered, provides the ability to use the feature for a broad range of applications. | Abu kV paraugu kopas tiek ļoti labi reģistrētas laikā, ļaujot šo iespēju izmantot dažādiem mērķiem. |
| GSI Xtream has the following image quality benefits and capabilities: | GSI Xtream piemīt šādas ar attēlu kvalitāti saistītas priekšrocības un spējas: |
| Improved Beam Hardening performance - Streaking and shading artifacts in traditional CT imaging, which is caused by the presence of bone or metal, is mitigated when using GSI Xtream. | Pārmērīgi augsta blīvuma artefaktu samazināšana – tradicionālajiem datortomogrāfijas uzņēmumiem raksturīgās svītras un ēnas, ko rada kauls vai metāls, izmantojot GSI Xtream, tiek samazinātas. |
| Improved Contrast Visualization - GSI Xtream allows for improved contrast visualization by providing the capability to visualize the data at lower derived monochromatic spectral energy settings. | Uzlabota kontrasta izšķirtspēja – GSI Xtream ļauj labāk izšķirt kontrastus, šādi ļaujot identidficēt datus vājākā vienkrāsainas enerģijas spektrā. |
| Virtual Contrast Subtraction - GSI Xtream allows for virtual "subtraction" of virtual non-contrast like images. | Virtuālā kontrastvielas subtrakcija — GSI Xtream funkcija ļauj veikt virtuālu “atņemšanu” no virtuāliem attēliem bez kontrastvielas. |
| Iodine/Calcium Separation - GSI Xtream enhances CT Angiographic capabilities to better discern the differences between contrast opacified vessels and surrounding bone structures. | Joda/kalcija nodalīšana – GSI Xtream pastiprina DT angiogrāfijas iespējas, lai labāk izceltu atšķirības starpar kontrastvielu par neskaidriem padarītiem asinsvadiem un apkārt esošajiem kaulaudiem. |
| GSI Xtream provides better accuracy and sensitivity of identification of materials and may lead to new uses or applications that require more accurate quantification than achievable with mono-energetic CT imaging. | GSI Xtream nodrošina labāku precizitāti un jutību, identificējot materiālus, un ļauj iekārtu izmantot jomās, kur ir nepieciešama precīzāka kvantifikācija, nekā izmantojot vienas enerģijas DT attēlveidošanu. |
| GSI Xtream Spectral Imaging | GSI Xtream spektrālā attēlveidošana |
| The feature has the ability to generate multiple image representations including: | Šī iespēja ļauj iegūt dažādu veidu attēlus, tai skaitā tālāk minētos. |
| Material Basis Pair Images (in mg/cm3, μg/cm3) | Materiālu bāzes pāru attēli (mg/cm3, μg/cm3 vienībās) |
| Monochromatic – Data File Images – Contains Transform Data | Vienkrāsaini — datu failu attēli — ietver pārveidošanas datus |
| kVp-like Images – A monochromatic image made guided based on choosing the keV level that will look most like a 100 or 120 kVp image | kVp veida attēli — vienkrāsaini attēli, kas veidoti, izvēloties tādu keV līmeni, lai attēli līdzinātos 100 vai 120 kVp attēliem |
| Monochromatic Images | Vienkrāsaini attēli |
| High kVp Images | Augsta kVp attēli |
| QC High kVp Images | QC augsta kVp attēli |
| VUE | VUE |
| With the rapid switching of the kV values, it is helpful to think of the data as "Mean Low Energy" and "Mean High Energy". | Strauji pārslēdzot kV vērtības, ir noderīgi datus uztvert kā Mean Low Energy (Vidēji zemas enerģijas) un Mean High Energy (Vidēji augstas enerģijas). |
| The concept of Mean Energy is illustrated in the figure below. | Vidusmēra enerģijas koncepts ir atspoguļots tālāk sniegtajā attēlā. |
| As the CT detector integrates the signal during one sample or one view, the kV value for each view will also be an integral of the rise and fall curves as illustrated. | Kad DT detektors integrē signālu viena parauga vai vienas projekcijas laikā, kV vērtība katrai projekcijai būs līkņu kāpuma un krituma integrālis, kā tas ir redzams attēlā. |
| Mean Energy during GSI scan | Vidējā enerģija GSI skenēšanas laikā |
| Two important specifications that are impacted by the non-static beam energy are X-ray dose reporting and kV accuracy. | Divi būtiski parametri, ko ietekmē staru kūļa aktīvā enerģija, ir ziņojumi par rentgenstaru devām un kV precizitāte. |
| X-ray dose measurements using the standard CTDIw metric will be performed using a scan with the rapid kV switching. | Rentgenstaru devas mērījumi, kas izmanto standarta CTDIw, tiks veikti, izmantojot skenēšanu, kuras gaitā tiek strauji mainīti kV. |
| A separate set of CTDI100 measurements have been defined and reported in the Dosimetry section. | Atsevišķa CTDI100 mērījumu kopa tiek definēta un darīta zināma dozimetrijas sekcijā. |
| Further, since the kV is rapidly switched view by view, an accuracy specification has been defined for the GSI modes. | Turklāt, tā kā kV tiek strauji pārslēgta no attēla uz attēlu, GSI režīmiem ir jānosaka precizitātes parametri. |
| Set Notification Preferences: | Paziņojumu preferenču iestatīšana: |
| Use this procedure to set notification for head holder positioning reminder. | izmantojiet šo procedūru, lai iestatītu paziņojumu ar galvas turētāja pozicionēšanas atgādinājumu. |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Protocol Controls tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Protocol Controls (Protokola vadīklas). |
| In the Head Holder notification set preference to on or off. | Paziņojumā Head Holder (Galvas turētājs) ieslēdziet vai izslēdziet preferenci. |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Set Notification Preferences: | Paziņojumu preferenču iestatīšana: |
| Use this procedure to enable Smart Series Description. | Šī procedūra izmanto Viedos sēriju aprakstus |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Protocol Controls tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Protocol Controls (Protokola vadīklas). |
| In the Smart Series Description set preference to on or off. | Šo preferenci varat ieslēgt vai izslēgt Viedajā sērijas aprakstā. |
| If Smart series is set to on, set up to six parameters that will be used for the Smart series description. | Ja režīms Smart series ir iestatīts uz ieslēgts, iestatiet līdz sešiem parametriem, kas tiks izmantoti Smart series aprakstā. |
| A minimum of one setting is required when Smart Series is set to on. | Ja Smart Series ir ieslēgts, ir nepieciešams vismaz viens iestatījums. |
| If no Smart series parameters are set user will receive pop-up | Ja nav iestatīti Smart series parametri, lietotājs saņems uznirstošo logu |
| Duplicate parameters are not allowed. | Parametru dublikāti nav atļauti. |
| If duplicate entries are set user will receive pop-up | Ja ir iestatīti ierakstu dublikāti, lietotājs saņems uznirstošo logu |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Set Notification Preferences: | Paziņojumu preferenču iestatīšana: |
| Use this procedure to customize when to show notifications when the mA values do not match the protocol or profile prescription value. | Šī procedūra ir izmantojama, lai pielāgotu, kad rādīt paziņojumus, ja mA vērtības neatbilst protokola vai profila nosūtījuma vērtībai. |
| To allow for more variance and less notifications use a larger tolerance. | Lai nodrošinātu lielāku novirzi un mazāk paziņojumu, jāizmanto lielāka pielaide. |
| To allow for less variance from the prescribed target use a smaller threshold. | Lai pieļautu mazāku novirzi no noteiktā mērķa, jāizmanto mazāks slieksnis. |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Protocol Controls tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Protocol Controls (Protokola vadīklas). |
| In the mA Threshold notification set a threshold value between 0% and 50% | Paziņojumā par mA slieksni jāiestata robežvērtība no 0% līdz 50% |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Set Notification Preferences: | Paziņojumu preferenču iestatīšana: |
| Use this procedure to modify the maximum age for a pediatric protocol. | Lai mainītu pediatrijas protokola maksimālo vecumu, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| This is the age that will automatically display for pediatric protocols. | Šis ir vecums, kas tiek automātiski parādīts pediatrijas protokoliem. |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Protocol tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Protokols. |
| Protocol Controls Tab | Cilne Protocol Contols (Protokola vadīklas) |
| In the Maximum Pediatric Age area, select an age. | Apgabalā Maximum Pediatric Age (Maksimālais bērna vecums) atlasiet vecumu. |
| The system preset is 18 years old. | Sistēmas iepriekšējais iestatījums ir 18 gadi. |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Set Simple Setting Preferences | Vienkāršu iestatījumu preferenču iestatīšana |
| Use these procedures to set Simple Settings preferences. | Lai iestatītu sistēmas preferences, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Simple Settings tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Simple settings (Vienkāršie izmeklējumi). |
| To enable Simple Settings toggle switch to on. | Lai iespējotu vienkāršos iestatījumus, slēdzis jāpārslēdz uz ieslēgtu pozīciju. |
| Select settings to appear to user in Simple Settings view during scan session. | Atlasiet iestatījumus, kas lietotājam jāparāda vienkāršo iestatījumu skatā skenēšanas sesijas laikā. |
| Select settings for Axial, Helical and Cine scan types. | Atlasiet iestatījumus Aksiālā, Spirālveida un Kino skenēšanas tipiem. |
| Settings are categorized as Mandatory, Dependent and Optional. | Iestatījumi tiek klasificēti kā obligāti, atkarīgi un neobligāti. |
| Click Save to save the new preferences or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jaunās preferences, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Set Dose Analytics | Devas analītikas iestatīšana |
| Use these procedures to enable the Dose Analytics. | Izmantojiet šīs procedūras, lai iespējotu devas analītiku. |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Dose Analytics tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Dose Analytics (Devas analītika). |
| Select On to enable Dose Analytics. | Atlasiet On (Ieslēgt), lai iespējotu Dose Analytics (Devas analītika). |
| Select Network Destination you want to transfer dose information. | Atlasiet Network Destination (Tīkla galamērķis), uz kuru vēlaties nosūtīt devas informāciju. |
| - The selected Network Destination in this preference cannot be deselected during scan session. | - Atlasīto tīkla galamērķa iestatījumu nevar atcelt skenēšanas sesijas laikā. |
| Select Reports Only or Reports and Primary Images for Integration Mode. | Atlasiet Reports Only (Tikai ziņojumi) vai Reports and Primary Images (Ziņojumi un primārie attēli) Integration Mode (Integrācijas režīmam). |
| - If select Reports Only, Dose SR, Dose SC and Contrast Report are automatically transferred to network destination you selected in step 5. | - Atlasot Reports Only (Tikai ziņojumi), devas SR, devas SC un Kontrasta ziņojumi tiks automātiski nosūtīti uz tikla galamērķi, ko atlasījāt 5. solī. |
| - If select Reports and Primary Images, Dose SR, Dose SC, Contrast Report, and primary recon images for both scout and axial are automatically transferred to network destination you selected in step 5. | - Ja atlasīts Reports and Primary Images (Ziņojumi un primārie attēli), devas SR, devas SC, kontrastvielu ziņojumi, kā arī primārās rekonstrukcijas izpētes un aksiālās versijas attēli tiks automātiski nosūtīti uz 5. solī atlasīto galamērķi. |
| Click Save to save the new preferences or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jaunās preferences, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Dose Analytics is agnostic to any particular dose tracking software. | Devas analītika ir piemērota jebkāda veida devas uzskaites programmatūrai. |
| This capability will not be transferred across systems. | Šī funkcija netiek pārcelta starp sistēmām. |
| Dose Analytics is a system preference thus is not part of protocol exchange. | Devas analītika ir sistēmas iestatījums, kas nav daļa no protokolu apmaiņas. |
| Dose Analytics tab | Devas analītikas cilne |
| Set Energy Saving Mode | Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana |
| From the display monitor, click . | Displeja monitorā noklikšķiniet uz . |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Energy Saving Mode tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Energy Saving Mode (Enerģijas taupīšans režīms). |
| To enable Energy Saving Mode change default to “ON”. | Lai iespējotu enerģijas taupīšanas režīmu, mainiet noklusējuma iestatījumu uz “ON” (ieslēgts). |
| Set desired start up days. | Iestatiet vēlamās ieslēgšanas dienas. |
| Set desired start up times. | Iestatiet vēlamo ieslēgšanas laiku. |
| Click Save to save the new preferences or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jaunās preferences, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Set Energy Saving Mode | Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana |
| Guidance Display | Guidance displejs |
| Use this procedure to enable Guided Workflow during scan sessions. | Šī procedūra ir izmantojama, lai skenēšanas sesijas laikā iespējotu vadītu darbplūsmu. |
| Guided Workflow presents the user with visual guidance through the scanning steps needed. | Vadītā darbplūsma sniedz lietotājam vizuālus norādījumus par nepieciešamajām skenēšanas darbībām. |
| Guidance Display | Guidance displejs |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the General tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes General (Vispārīgi). |
| Set Guidance Display to off or on. | Iestatiet Guidance Display uz izslēgtu vai ieslēgtu. |
| Guidance Display | Guidance displejs |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Introduction | Ievads |
| 1244399 | 1244399 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| The following preference require a system restart to take effect: | Lai aktivizētu tālāk norādītās preferences, sistēma ir jārestartē: |
| Enable Access Control | piekļuves kontroles iespējošana; |
| Calling AE Title setting on | AE nosaukuma iestatījuma izsaukšanas aktivizēšana; |
| Simultaneous Transfer Mode | vienlaicīgas pārsūtīšanas režīms; |
| Simultaneous Transfer Per Host | vienlaicīga pārsūtīšana vienam resursdatoram; |
| Remote Cradle Home setting in Interventional | Attālināta galda sākuma iestatījums intervences laikā |
| All settings in Close Exam | Visi iestatījumi sadaļā Aizvērt izmeklējumu |
| Open IDM Service | IDM pakalpojuma atvēršana |
| Use this procedure to use the Identity and Access Management(IDM) Service. | Izmantojiet šo procedūru, lai izmantotu identitātes un piekļuves pārvaldības (IDM) pakalpojumu. |
| From the image display, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| From the Mode menu, click Access Controls, then User Admin Tool. | Izvēlnē Mode (Režīms) noklikšķiniet uz Access Controls (Piekļuves vadīklas) un pēc tam uz User Admin Tool (Lietotāju administrēšanas rīks). |
| - System will open IDM Welcome screen with user currently logged into CT. | - Sistēma atvērs IDM ievada ekrānu, kurā lietotājs pašlaik ir pieteicies DT. |
| Ask your administrator or GE Service for a Username and Password. | Lai iegūtu savu Username un Password, jautājiet administratoram vai GE tehniskās apkalpes dienesta pārstāvim. |
| To configure IDM, you must have administrative privileges. | Lai konfigurētu IDM, nepieciešamas administratora priekšrocības. |
| IDM Welcome screen | IDM ievada ekrāns |
| From the menu at upper right corner of IDM screen, select the desired action below. | IDM ekrāna augšējā labajā stūrī esošajā izvēlnē atlasiet tālāk norādīto vajadzīgo darbību. |
| Edit Profile – User can modify own Full Name and Email Address. | Rediģēt profilu — lietotājs var mainīt savu pilno vārdu un e-pasta adresi. |
| Change password – Password can be changed for the user currently logged in. | Mainīt paroli — lietotājs, kurš pašlaik ir pieteicies, var mainīt paroli. |
| Switch User – If other user needs to login, select Switch User and login from the IDM Service window (). | Mainīt lietotāju — ja citam lietotājam ir jāpiesakās, IDM pakalpojuma logā atlasiet Switch User (Mainīt lietotāju) un piesakieties . |
| IDM Service Window | IDM pakalpojuma logs |
| Select the desired action for the following: | Izvēlieties vajadzīgo darbību tālāk norādītajām opcijām: |
| User Management – Add or delete users, and configure groups and policy for each user. | Lietotāju pārvaldība — lietotāju pievienošana vai dzēšana un katra lietotāja grupas un politikas konfigurēšana. |
| Policy Management – Define password rules and account rules. | Politikas pārvaldība — paroles un konta noteikumu definēšana. |
| User Groups – Add or delete groups, and configure roles, users and policy for each group. | Lietotāju grupas — grupas pievienošana vai dzēšana un lomas konfigurēšana, lietotāju un politiku pievienošana katrai grupai. |
| Enterprise Configuration – Add or delete Enterprise configuration, and configure/map groups. | Iestādes konfigurācija — iestādes konfigurācijas pievienošana vai dzēšana un grupu konfigurēšana/kartēšana. |
| Customization – Enable banner/emergency banner, Last User Name visible, Access Control, Enable emergency and Inactivity Duration. | Pielāgošana — paziņojumu karoga/ārkārtas paziņojumu karoga iespējošana, pēdējā lietotājvārda rādīšana, piekļuves vadīkla, ārkārtas piekļuves iespējošana un neaktivitātes ilgums. |
| Enabling SmartPlan | SmartPlan iespējošana |
| SmartPlan can only be enabled in Protocol Management. | SmartPlan var iespējot tikai sadaļā Protocol Management (Protokolu pārvaldība). |
| The SmartPlan settings are not displayed and cannot be enabled at scan time. | SmartPlan iestatījumi netiek parādīti, un tos nevar iespējot skenēšanas laikā. |
| From , click Protocol Management. | No noklikšķiniet uz Protocol Management (Protokolu pārvaldība). |
| Select the protocol and click Edit. | Atlasiet protokolu un noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt). |
| Open Patient Position area to set Patient Orientation/Position. | Atveriet apgabalu Patient Position (Pacienta pozīcija), lai iestatītu pacienta orientāciju/pozīciju. |
| SmartPlan supports Head first or Feet first orientation. | SmartPlan atbalsta orientāciju Head first (Galva pa priekšu) vai Feet first (Ar kājām pa priekšu). |
| For Neuro scans, SmartPlan is valid only when the patient position is Supine. | Neuro (Neiroloģija) skeniem SmartPlan ir derīgs tikai tad, ja pacienta pozīcija ir Supine (Uz muguras). |
| For Thoracic, Cardiac, Abdominal or Pelvis scans, SmartPlan is valid only when the patient position is Supine or Prone. | Skenējumiem Thoracic (Krūškurvis), Cardiac (Sirds), Abdominal (Vēdera dobums) vai Pelvis (Iegurnis) SmartPlan funkcija ir derīga tikai tad, ja pacienta pozīcija ir Supine (Uz muguras) vai Prone (Uz vēdera). |
| Decubitus patient position is not valid with SmartPlan. | Pacienta stāvoklis Decubitus (Gulēt uz sāna) nav derīgs ar SmartPlan. |
| Ensure that a scout series is prescribed and includes valid scout for the intended anatomy. | Pārliecinieties, vai izlūkskenu sērija ir iepriekš noteikta un iekļauj derīgu izlūkskenu paredzētajai anatomijai. |
| If more than one valid scout is acquired, the system will use the last valid scout for the SmartPlan processing. | Ja tiek iegūts vairāk nekā viens derīgs izlūkskens, sistēma izmantos pēdējo derīgo izlūkskenu SmartPlan apstrādei. |
| Scout Plane: | Izlūkskena plakne: |
| For all anatomies, both an AP and lateral scout are desired, however SmartPlan only requires a single scout to run. | Visām anatomijām ir vēlams gan AP, gan sānu izlūkskens, taču SmartPlan palaišanai ir nepieciešams tikai viens izlūkskens. |
| A lateral scout (90° /270° azimuth) is mandatory for Neuro CIDs. | Neuro (Neiroloģija) CID ir obligāts sānu izlūkskens (90°/270° azimuts). |
| An AP scout (0°/180° azimuth) is mandatory for Thoracic, Abdominal, and Pelvis CID’s. | AP izlūkskens (0°/180° azimuts) ir obligāts opciju Thoracic (Krūškurvis), Abdominal (Vēdera dobums) un Pelvis (Iegurnis) CID. |
| Both AP and lateral scouts (90° /270°, 0°/180° azimuth) are required for Cardiac CID's. | Sirds CID ir nepieciešami gan AP, gan sānu topogrammas (90 ° / 270 °, 0 ° / 180 ° azimuts). |
| Scan Coverage: | Skenēšanas pārklājums: |
| The scan range needs to include the anatomical landmarks | Skenēšanas diapazonam jāietver anatomiskie orientieri |
| Neuro: | Neiroloģija: |
| top of skull, base of skull, forehead and back of head | galvaskausa virsma, galvaskausa pamatne, piere un pakausis |
| Thoracic (including Cardiac): | Krūškurvios (ieskaitot sirdi): |
| bilateral lung apex, both costophrenic angles, both axillary soft tissue | divpusēja plaušu galotne, abi kostodiafragmas leņķi, abu padušu mīkstie audi |
| Abdominal: | Vēdera dobums: |
| top of diaphragm, iliac crest, bilateral soft tissue | diafragmas augšpuse, iegurņa kore, abpusēji mīkstie audi |
| Pelvis: | Iegurnis: |
| superior border of iliac crest, ischial tuberosity, bilateral soft tissue | iegurņa kores augšējā robeža, sēžas tuberoze, abpusēji mīkstie audi |
| For each group and secondary recon that you would like to enable SmartPlan | Katrai grupai un sekundārajai rekonstrukcijai, kurai vēlaties iespējot SmartPlan |
| Open the Anatomy Selection Collection | Atveriet ķermeņa daļu atlases kopu |
| Enter Start (Full FOV Start), End (Full FOV End), DFOV, A/P center and R/L center based on the series landmark setting in case SmartPlan does not run at scan time due to invalid scout or inability to identify anatomical landmarks. | Ievadiet Start (Full FOV Start) (Sākt (Pilna skata lauka sākums)), End (Full FOV End) (Beigt (Pilna skata lauka beigas)), DFOV, A/P centrs un R/L centrs, pamatojoties uz sērijas orientieru iestatījumu, ja SmartPlan nedarbojas skenēšanas laikā, jo ir nederīgs izlūkskens vai nespēja identificēt anatomiskos orientierus. |
| SmartPlan cannot be enabled if Copy Forward (“d” duplicate) is entered in Start or End Location. | SmartPlan nevar iespējot, ja sākuma vai beigu atrašanās vietā tiek ievadīts Copy Forward (Kopēt uz nākamo) (“d” dublikāts). |
| DFOV/Center Adjust cannot be enabled when Copy Forward (“d” duplicate) is entered in DFOV, A/P center or R/L center. | DFOV / centra pielāgošanu nevar iespējot, ja Copy Forward (Kopēt uz nākamo) (“d” dublikāts) tiek ievadīts DFOV, A/P centrā vai R/L centrā. |
| Click Clinical Identifier and select a supported clinical category/clinical identifier pair for the desired SmartPlan anatomical region. | Noklikšķiniet uz Clinical Identifier (Klīniskais identifikators) un atlasiet atbalstītu klīnisko kategoriju / klīnisko identifikatoru vēlamajam SmartPlan anatomiskajam apgabalam. |
| Refer to . | Skatiet . |
| Click SmartPlan and set to On. | Noklikšķiniet uz SmartPlan un iestatiet to uz On (Ieslēgts). |
| Click Center Adjust set to On or Off. | Noklikšķiniet uz Center Adjust (centra pielāgošana), kas ir iestatīta kā On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts). |
| Click DFOV Adjust set to On or Off. | Noklikšķiniet uz DFOV Adjust (DFOV pielāgošana), kas ir iestatīta kā On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts). |
| Center Adjust and DFOV Adjust will default to ON for all CID categories except Neuro. | Center Adjust and DFOV Adjust pēc noklusējuma būs iestatītas uz ON (Ieslēgts) visām CID kategorijām, izņemot attiecībā uz neiroloģiju. |
| When CID Categrory is Neuro, Center Adjust defaults to ON, and DFOV Adjust defaults to OFF. | Ja CID kategorija ir neirooģija, Center Adjust pēc noklusējumu būs iestatīta uz ON (Ieslēgts), bet DFOV Adjust pēc noklusējuma būs iestatīta uz OFF (Izslēgts). |
| SmartPlan supported Clinical Identifiers | SmartPlan atbalstītie klīniskie identifikatori |
| Supported CID | Atbalstītais CID |
| Clinical Category. | Klīniskā kategorija. |
| Clinical Identifier Pair | Klīniskā identifikatora pāris |
| SmartPlan Region | SmartPlan reģions |
| Superior Margin | Augstākā rezerve |
| Inferior Margin | Zemākā rezerve |
| Neuro.General | Neuro.General |
| Head | Head (Galva) |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | foramen magnum |
| Neuro.Routine Head | Neuro.Routine Head |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | lielā pakauša atvere |
| Neuro.Routine Head w Contrast | Neuro.Routine Head w Contrast |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Neuro.CTA | Neuro.CTA |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Neuro.COW | Neuro.COW |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Neuro.Perfusion | Neuro.Perfusion |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Neuro.Dynamic CTA | Neuro.Dynamic CTA |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Neuro.Tumor Perfusion | Neuro.Tumor Perfusion |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Stroke.General | Stroke.General |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Stroke.Routine Head | Stroke.Routine Head |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Stroke.Routine Head w Contrast | Stroke.Routine Head w Contrast |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Stroke.CTA | Stroke.CTA |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Stroke.Perfusion | Stroke.Perfusion |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Stroke.Dynamic CTA | Stroke.Dynamic CTA |
| Head | Galva |
| top of head | galvas virspuse |
| foramen magnum | Lielā pakauša atvere |
| Cardiac.General | Cardiac.General |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.CCTA | Cardiac.CCTA |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.LV Function | Cardiac.LV Function |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.CACS | Cardiac.CACS |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.TAVI | Cardiac.TAVI |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Mitral Valve | Cardiac.Mitral Valve |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Static Stress Perfusion | Cardiac.Static Stress Perfusion |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Static Rest Perfusion | Cardiac.Static Rest Perfusion |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Dyn Stress Perfusion | Cardiac.Dyn Stress Perfusion |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Dyn Rest Perfusion | Cardiac.Dyn Rest Perfusion |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Myocardial Viability | Cardiac.Myocardial Viability |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Left Atrium | Cardiac.Left Atrium |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Morphology | Cardiac.Morphology |
| Cardiac | Sirds |
| bronchial carina | trahejas ķīlis |
| heart bottom | sirds apakšdaļa |
| Cardiac.Gated Chest | Cardiac.Gated Chest |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Cardiac.Triple Ruleout | Cardiac.Triple Ruleout |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Cardiac.PE | Cardiac.PE |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.General | Thoracic.General |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.Routine Chest | Thoracic.Routine Chest |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.Hires Chest | Thoracic.Hires Chest |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.Lung Nodule | Thoracic.Lung Nodule |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.Chest Abd | Thoracic.Chest Abd |
| Chest + Abdomen | krūškurvis un vēdera dobums |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Thoracic.Aorta | Thoracic.Aorta |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| celiac artery | celiakijas artērija |
| Thoracic.PE | Thoracic.PE |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.Chest Abd Pelvis | Thoracic.Chest Abd Pelvis |
| Chest + Abdomen + Pelvis | krūškurvis, vēdera dobums un iegurnis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Thoracic.Lung Airway | Thoracic.Lung Airway |
| Lung | Plaušas |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| costophrenic angles | kostodiafragmas leņķi |
| Thoracic.Lung Parenchyma | Thoracic.Lung Parenchyma |
| Lung | Plaušas |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| costophrenic angles | kostodiafragmas leņķi |
| Thoracic.Respiratory Gated | Thoracic.Respiratory Gated |
| Lung | Plaušas |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.CTA | Thoracic.CTA |
| Chest | Krūškurvis |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| adrenals | virsnieres |
| Thoracic.Tumor Perfusion | Thoracic.Tumor Perfusion |
| Lung | Plaušas |
| bilateral lung apex | abpusēja plaušu galotne |
| costophrenic angles | kostodiafragmas leņķi |
| Abdominal.General | Abdominal.General |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Abdominal.Abdomen | Abdominal.Abdomen |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Abdominal.Abdomen w Contrast | Abdominal.Abdomen w Contrast |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Abdominal.Renal Stone | Abdominal.Renal Stone |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.Colonography | Abdominal.Colonography |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.Abd Pelvis | Abdominal.Abd Pelvis |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.Pelvis | Abdominal.Pelvis |
| Pelvis | Pelvis (Iegurnis) |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.Bony Pelvis | Abdominal.Bony Pelvis |
| Pelvis | Pelvis (Iegurnis) |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.CTA | Abdominal.CTA |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.Renal | Abdominal.Renal |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Abdominal.Pancreas | Abdominal.Pancreas |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Abdominal.Tumor Perfusion | Abdominal.Tumor Perfusion |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| iliac crest | iegurņa kore |
| Abdominal.Abd Pelvis w Contrast | Abdominal.Abd Pelvis w Contrast |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Abdominal.Urogram | Abdominal.Urogram |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| top of diaphragm | diafragmas augšpuse |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Pelvis.General | Pelvis.General |
| Pelvis | Pelvis (Iegurnis) |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Pelvis.Pelvis | Pelvis.Pelvis |
| Pelvis | Pelvis (Iegurnis) |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Pelvis.Bony Pelvis | Pelvis.Bony Pelvis |
| Pelvis | Iegurnis |
| iliac crest | iegurņa kore |
| lessor trochanter of femur | augšstilba samazinājuma trohanters |
| Pelvis.Hip | Pelvis.Hip |
| Pelvis | Iegurnis |
| iliac crest | iegurņa kore |
| lessor trochanter of femur | augšstilba samazinājuma trohanters |
| Pelvis.Sacroilliac | Pelvis.Sacroilliac |
| Pelvis | Iegurnis |
| iliac crest | iegurņa kore |
| lessor trochanter of femur | augšstilba samazinājuma trohanters |
| Pelvis.Urogram | Pelvis.Urogram |
| Pelvis | Iegurnis |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Pelvis.Cystogram | Pelvis.Cystogram |
| Pelvis | Iegurnis |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| Pelvis.Pelvis w Contrast | Pelvis.Pelvis w Contrast |
| Pelvis | Iegurnis |
| iliac crest | iegurņa kore |
| ischial tuberosity | sēžas tuberoze |
| SmartPlan Theory | SmartPlan teorija |
| SmartPlan is designed to identify anatomical landmarks within a scout image for the supported anatomical regions. | SmartPlan ir izstrādāts, lai identificētu anatomiskos orientierus atbalstīto anatomisko reģionu izlūkattēlā. |
| When enabled within a group, SmartPlan uses the prescribed CID to determine which anatomical landmarks to look for and then sets the Start, End and when enabled, the DFOV, AP Centering and RL Centering for each group based on identified landmark locations plus system defined margin. | Ja SmartPlan ir iespējots grupā, tas izmanto iepriekš norādīto CID, lai noteiktu, kuri anatomiskie orientieri jāmeklē, un pēc tam katrai grupai nosaka sākumu, beigas un, ja iespējots, DFOV, AP centrēšanu un RL centrēšanu, pamatojoties uz noteiktām orientieru vietām un sistēmas definēto rezervi. |
| SmartPlan is designed to identify anatomical landmarks within a scout image for the supported anatomical regions. | SmartPlan ir izstrādāts, lai identificētu anatomiskos orientierus atbalstīto anatomisko reģionu izlūkattēlā. |
| When enabled within a group, SmartPlan uses the prescribed CID to determine which anatomical landmarks to look for and then sets the Start, End and when enabled, the DFOV, AP Centering and RL Centering for each group based on identified landmark locations plus system defined or user defined margin. | Ja SmartPlan ir iespējots grupā, tas izmanto iepriekš norādīto CID, lai noteiktu, kuri anatomiskie orientieri jāmeklē, un pēc tam katrai grupai nosaka sākumu, beigas un, ja iespējots, DFOV, AP centrēšanu un RL centrēšanu, pamatojoties uz identificētajām orientieru vietām un sistēmas definēto vai lietotāja definēto rezervi. |
| To set user defined margins see . | Lai noteiktu lietotāja definētas rezerves, skatiet . |
| SmartPlan is designed to identify the initial scan range settings for the following anatomical regions: | SmartPlan ir izstrādāts, lai identificētu sākotnējos skenēšanas diapazona iestatījumus šiem anatomiskajiem apgabaliem: |
| Single Anatomy: | Viena anatomija: |
| Head | Galva |
| Chest | Krūškurvis |
| Cardiac | Sirds |
| Abdomen | Vēdera dobums |
| Pelvis | Iegurnis |
| Combination anatomies: | Kombinētās anatomijas: |
| Chest + Abdomen | krūškurvis un vēdera dobums |
| Abdomen + Pelvis | vēdera dobums un iegurnis |
| Chest + Abdomen + Pelvis | krūškurvis, vēdera dobums un iegurnis |
| SmartPlan can only be applied to head, chest, cardiac, abdomen and pelvis regions based on the supported CID. | SmartPlan var izmantot tikai galvas, krūškurvja, sirds, vēdera dobuma un iegurņa apgabalos, pamatojoties uz atbalstīto CID. |
| If a head, neck, chest, abdomen and pelvis is to be scanned in a single group, do not enable SmartPlan. | Ja vienā grupā jāskenē galva, kakls, krūškurvis, vēdera dobums un iegurnis, neiespējojiet SmartPlan. |
| In these cases, select the scan range manually. | Šādos gadījumos skenēšanas diapazonu atlasiet manuāli. |
| Define a User Protocol | Lietotāja protokola definēšana |
| 1152567 | 1152567 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Use this procedure to change the established user protocols on the system. | Lai sistēmā mainītu izveidotos lietotāju protokolus, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| GE Reference protocols are read-only and cannot be edited. | GE atsauces protokoli ir tikai lasāmi, un tos nevar rediģēt. |
| Several option packages may be purchased and installed on your system, including the setup of various protocols. | Vairākas opciju pakotnes var nopirkt un instalēt sistēmā, iekļaujot dažādu protokolu iestatīšanu. |
| You need to have some understanding of their functions to use them in your protocols. | Ja gatavojaties izmantot tās protokolos, ir jāsaprot to funkcijas. |
| These options include Cardiac Scan modes and 3D Dose Modulation. | Šīs opcijas ietver sirds skenēšanas režīmus un 3D devas modulāciju. |
| Please review Scan and Recon Parameters prior to building protocols. | Lūdzu, pārskatiet skenēšanas un rekonstrukcijas parametrus pirms protokolu izveides. |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| Click Protocol Management, then click Protocol Management again. | Noklikšķiniet uz Protocol Management (Protokolu pārvaldība) un pēc tam vēlreiz uz Protocol Management (Protokolu pārvaldība). |
| From the CT Login authentication window, enter your Log On Name and Password. | Autentifikācijas logā CT Login (DT pieteikšanās) ievadiet Log On Name un Password. |
| From the Protocol Selection window, use the category and anatomical selector or the search field to identify the starting protocol to edit or create a new protocol. | Logā Protocol Selection (Protokolu atlase) izmantojiet kategoriju un anatomisko selektoru vai meklēšanas lauku, lai identificētu sākuma protokolu rediģēšanai vai jauna protokola izveidošanai. |
| You can create a new protocol by copying and pasting a starting protocol or by editing a protocol with the Save As option. | Jaunu protokolu varat izveidot, kopējot un ielīmējot sākuma protokolu vai rediģējot protokolu ar opciju Save As (Saglabāt kā). |
| It is recommended to use the Edit and Save As option to create pediatric protocols in the different color weight categories. | Ieteicams izmantot opciju Edit (Rediģēt) un Save As (Saglabāt kā), lai izveidotu pediatrijas protokolus dažādu krāsu svara kategorijās. |
| Copy and Paste a starting protocol: | Sākuma protokola kopēšana un ielīmēšana: |
| Protocols marked as Favorites when copied are marked as favorites when pasted into any anatomical category. | Protokoli, kas atzīmēti kā Favorites (Izlase) kopējot, tiek atzīmēti kā izlase, ielīmējot jebkurā anatomijas kategorijā. |
| If you do not wish the newly pasted protocol to be a favorite, right click on the protocol name and select Remove from Favorite. | Ja nevēlaties nesen ielīmēta protokola iekļaušanu izlasē, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz protokola nosaukuma un atlasiet Remove from Favorite (Noņemt no izlases). |
| Refer to the section of the user manual. | Skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu . |
| Click the desired category and anatomy selections to view that protocol list. | Noklikšķiniet uz vēlamās kategorijas un anatomijas izvēles, lai skatītu šo protokolu sarakstu. |
| Select the protocol to be copied. | Atlasiet kopējamo protokolu. |
| Right-click and select Copy. | Noklikšķiniet ar peles labo pogu un atlasiet Copy (Kopēt). |
| Select the anatomical category as the destination to paste the protocol. | Lai atlasītu vietu, kur ielīmēt protokolu, atlasiet ķermeņa kategoriju. |
| Right-click in the protocol list area and select Paste | Noklikšķiniet ar peles labo pogu protokolu sarakstu apgabalā un atlasiet Paste (Ielīmēt) |
| Rename the protocol as needed. | Pārdēvējiet protokolu pēc nepieciešamības. |
| Click the protocol. | Uzklikšķiniet uz protokola. |
| Right-click and select Rename to enter the New name. | Noklikšķiniet ar peles labo pogu un atlasiet Rename (Pārdēvēt), lai atvērtu New name (Jauns nosaukums). |
| Click OK. | Noklikšķiniet uz OK (Labi). |
| Select a protocol you wish to edit. | Atlasiet rediģējamo protokolu. |
| Click Edit if you are making changes to an existing protocol. | Lai veiktu izmaiņas esošā protokolā, noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt). |
| From the Scout Settings window, you will be able to define scout length, turn SmartScout on or off, set exposure, define planes, enable voice, light and timer, enable ECG trace and set Auto Scan. | Topogrammas iestatījumu logā jūs varēsiet definēt topogrammas garumu, ieslēgt vai izslēgt SmartScout, iestatīt ekspozīciju, definēt plaknes, iespējot balsi, gaismu un taimeri, iespējot EKG izsekošanu un iestatīt automātisko skenēšanu. |
| From the Scan Settings window, you will be able to define the scan acquisition, recon and image processing tasks, and set the desired scan and recon parameters within each task for the clinical intent of the protocol. | Logā Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) varēsiet definēt skena ieguves, rekonstrukcijas un attēlu apstrādes uzdevumus, kā arī iestatīt vēlamos skenēšanas un rekonstrukcijas parametrus katra uzdevuma ietvaros protokola klīniskajām vajadzībām. |
| You will be able to enable Prospective Exam Split with pre-configured procedure codes and set the transfer options for each image series as well as the exam. | Varēsiet iespējot prospektīvā izmeklējuma sadalījumu ar iepriekš konfigurētiem procedūras kodiem un iestatīt katras attēlu sērijas pārsūtīšanas iespējas, kā arī izmeklējumu. |
| You will be able to set notification values for dose check for each protocol. | Varēsiet iestatīt paziņojumu vērtības katra protokola devas pārbaudei. |
| These settings are described throughout this manual. | Šie iestatījumi ir aprakstīti visā šajā rokasgrāmatā. |
| Please review how they will impact the protocol before use. | Pirms lietošanas, lūdzu, pārskatiet, kā tie ietekmēs protokolu. |
| Dose values displayed in the Dose Display area of the Scan Settings window use the Manual mA and Manual kV values, and for Cardiac scans the baseline SFOV is defined in the protocol to calculate the CTDIvol and DLP. | Loga Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) laukā Dose Display (Devas attēlojums) devas vērtības tiek rādītas, izmantojot vērtības Manual mA (Manuāla mA) un Manual kV (Manuāla kV) un sirds skeniem bāzlīnija SFOV tiek noteikta protokolā, lai aprēķinātu CTDIvol un DLP. |
| The SmartmA, SmartmA ODM or Cardiac Modulation settings are not used. | Programmu SmartmA, SmartmA ODM un Cardiac Modulation iestatījumi netiek lietoti. |
| Click Changes Complete, then click the appropriate button for the desired result. | Noklikšķiniet uz Changes Complete (Izmaiņas pabeigtas) un pēc tam noklikšķiniet uz atbilstīgās pogas, lai iegūtu vēlamo rezultātu. |
| Exit without Save - will close the edit session. | Exit without Save (Iziet nesaglabājot) — aizvērs rediģēšanas sesiju. |
| No changes will be made to the protocol. | Protokolā netiks veiktas nekādas izmaiņas. |
| Save- to save the changes to the current protocol | Save (Saglabāt) — lai saglabātu pašreizējā protokola izmaiņas |
| Save As - will save changed as a new protocol, You will be prompted to enter the settings for the new protocol in the Protocol Save window. | Save As (Saglabāt kā) — saglabās izmaiņas kā jaunu protokolu. Jums tiks piedāvāts ievadīt jaunā protokola iestatījumus logā Protocol Save (Protokola saglabāšana). |
| In the Protocol Save window, enter the desired settings for the new protocol. | Logā Protocol Save (Protokola saglabāšana) ievadiet nepieciešamos jaunā protokola iestatījumus. |
| Enter Protocol Name, select the Protocol Category, and Anatomy from the drop-down menu. | Ievadiet Protocol Name (Protokola nosaukums), atlasiet Protocol Category (Protokola kategorija) un Anatomy (Anatomija) nolaižamajā izvēlnē. |
| Note that when the Category is Pediatric, and the selected Anatomy region supports weight-based protocols, you will need to make a Color Selection. | Ņemiet vērā, ka, ja kategorija ir Pediatric (Pediatrija) un atlasītais anatomijas apgabals atbalsta protokolus, kas balstīti uz svaru, jums būs jāveic Color Selection (Krāsu atlase). |
| Protocol Save window | Protokolu saglabāšanas logs |
| CTDIvol, DLP and Dw/SSDE | CTDIvol, DLP and Dw/SSDE |
| As you setup the scan parameters from the Scan Settings screen, the Dose Information area at the bottom center of the scan monitor contains updated dose information. | Iestatot skenēšanas parametrus ekrānā Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi), devas informācijas zona skenēšanas monitora apakšas vidusdaļā satur atjauninātu informāciju par devu. |
| The CTDIvol is a weighted average measurement in a reference phantom. | CTDIvol ir svērtais vidējais mērījums atskaites fantomā. |
| This dose is expressed in milliGrays. | Šī deva izteikta miligrejos. |
| For additional information on specific CTDIvol doses and their calculations, refer to your Technical Reference manual. | Papildinformāciju par specifiskām CTDIvol devām un to aprēķiniem skatiet dokumentu Technical Reference manual. |
| The DLP or Dose Length Product is the product of the CTDIvol and the scan length for a group of scans. | DLP jeb devas un garuma reizinājums ir CTDIvol un skena garuma reizinājums skenu grupai. |
| This number can be summed over the entire exam to give an estimate of the total dose. | Lai aprēķinātu kopējo devu, šo rādītāju visa izmeklējuma laikā var summēt. |
| The value is expressed in milliGray centimeters. | Šī vērtība ir izteikta miligreju centimetros. |
| The Projected DLP shows the DLP that would result from scanning the current group or groups. | Projicētais DLP uzrāda DLP, kas iegūstams, skenējot esošo grupu vai grupas. |
| The Accumulated DLP displays the total exam DLP up to the current point in time. | Uzkrātais DLP attēlo kopējo izmeklējuma DLP līdz konkrētam punktam laikā. |
| Scout dose is included in the DLP totals but is generally a very small part of the exam. | Topogrammas deva ir iekļauta DLP kopējos rādītājos, taču tā parasti veido ļoti nelielu daļu izmeklējuma apjoma. |
| Size-specific dose estimate is a CT-derived value in milliGrays that incorporates patient size as a modifying correction factor to better estimate patient dose. | Specifiska izmēra devas novērtējums ir no DT izgūta vērtība miligrejos, kas kā modificējošu korekcijas faktoru ietver pacienta izmēru, kas ļauj labāk novērtēt pacienta devu. |
| The size specific dose estimate (SSDE) is an estimate of the average absorbed dose to the scan volume that considers the attenuation of the anatomy being scanned (using the water equivalent diameter (Dw) and the radiation output of the scanner (using CTDIvol). | Specifiska izmēra devas novērtējums (SSDE) ir vidējās absorbētās devas aprēķins skenēšanas tilpumam, ņemot vērā skenējamās anatomijas vājinājumu (izmantojot ūdens ekvivalenta diametru (Dw) un skenera starojuma izeju (izmantojot CTDIvol). |
| Dw/SSDE calculations requires that a valid scout image exists and the prescribed scan range falls within the acquired scout range. | Dw/SSDE aprēķiniem ir nepieciešams, lai būtu derīgs topogrammas attēls un noteiktais skenēšanas diapazons ietilpst iegūtajā topogrammas diapazonā. |
| The dose information updates when technique values such as kV, mA, scan time, slice thickness, and scan field of view are changed. | Informācija par devu tiek atjaunināta, kad mainās parametru vērtības, piemēram, kV, mA, skenēšanas laiks, slāņa biezums, kā arī skenēšanas redzes lauks. |
| Dose information is saved as a screen save image in Series 999 upon selecting End Exam. | Pēc izmeklējuma beigām informācija par devu tiek saglabāta 999. sērijā kā ekrānuzņēmumā iegūts attēls. |
| Series 997 contains the DICOM Dose Structured Report. | 997. sērija satur DICOM strukturēto devas atskaiti. |
| Cleaning and Disinfection Agents | Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi |
| Do not clean connectors on the cables for ECG, respiratory equipment, etc. | Netīriet EKG, elpošanas iekārtu u.c kabeļu savienotājus. |
| If you need to clean these components, contact GE Service. | Ja šiem komponentiem nepieciešama tīrīšana, sazinieties ar GE apkalpes dienestu. |
| Use dry use cleaning for electronic components. | Elektriskajiem komponentiem izmantojiet sauso tīrīšanu. |
| The following cleaners and disinfectants have been evaluated based on their chemical compatibility with the device materials. | Tālāk norādītie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir novērtēti, pamatojoties uz to ķīmisko saderību ar ierīces materiāliem. |
| The cleaners and disinfectants listed here may not be available in all countries. | Šeit norādītie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi var nebūt pieejami visās valstīs. |
| Follow hospital procedures for infection control in compliance with local regulations. | Ievērojiet slimnīcas procedūras infekciju kontrolei saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |
| Keep the equipment clean. | Uzturiet aprīkojumu tīru. |
| Remove body fluids and/or contrast spills to prevent health risk and damage to internal parts. | Notīriet ķermeņa šķidrumu un/vai kontrastvielas paliekas, lai novērstu veselības apdraudējumu un iekšējo daļu bojājumus. |
| See 5881700-1xx for detailed Cleaning and Disinfection Instructions for Use. | Skatiet 5881700-1xx, lai iegūtu detalizētu informāciju par tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļa lietošanas norādījumiem. |
| Follow cleaning/disinfection agent manufacturer instructions for disinfection contact time. | Ievērojiet tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumus par dezinfekcijas kontakta laiku. |
| Inspect to ensure visual cleanliness prior to disinfection. | Veiciet pārbaudi, lai nodrošinātu vizuālo tīrību pirms dezinfekcijas. |
| Cleaning is the removal of visible soil (for example, organic and inorganic material) from objects and surfaces and normally is accomplished manually or mechanically using water with detergents or enzymatic products. | Tīrīšana ir redzamā piesārņojuma (piemēram, organiska un neorganiska materiāla) noņemšana no objektiem un virsmām, un parasti to veic manuāli vai mehāniski, izmantojot ūdeni ar mazgāšanas līdzekļiem vai fermentatīviem produktiem. |
| Thorough cleaning is essential before disinfection because inorganic and organic materials that remain on the surfaces of instruments interfere with the effectiveness of these processes. | Rūpīga tīrīšana ir būtiska pirms dezinfekcijas, jo neorganiskie un organiskie materiāli, kas paliek uz instrumentu virsmām, traucē šo procesu efektivitāti. |
| Disinfection should follow recommendations for low- to intermediate-level disinfection as defined in CDC guidance www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf. The system surfaces are noncritical surfaces and are disinfected with low- to intermediate-level disinfectants. | Dezinfekcijai ir jāievēro ieteikumi par zema vai vidēja līmeņa dezinfekciju, kā noteikts CDC vadlīnijās www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf. Sistēmas virsmas ir nekritiskās virsmas, un tās dezinficē ar zema vai vidēja līmeņa dezinfekcijas līdzekļiem. |
| Ensure the appropriate contact time as defined by the disinfectant manufacturer. | Nodrošiniet piemērotu saskares laiku, kā noteicis dezinfekcijas līdzekļa ražotājs. |
| In situations that arise requiring a sterile field, ie interventional procedures, alternative means/barriers should be used. | Gadījumos, kad nepieciešams sterils lauks, piemēram, intervences procedūrās, jāizmanto alternatīvi līdzekļi/barjeras. |
| The system is rated for Intermediate-Level disinfection, in cases of non-intact skin, ie open wound, a barrier should be applied. | Sistēma ir paredzēta vidēja līmeņa dezinfekcijai, gadījumos, kad āda nav neskarta, piemēram, ir atvērta brūce, jāizmanto barjera. |
| Additionally, upon inspection of the head holder insert, if saturated in bodily fluids please dispose and replace. | Tāpat, ja galvas turētāja ieliktņa pārbaudes rezultātā konstatējat, ka tas ir piesārņots ar ķermeņa šķidrumiem, likvidējiet un nomainiet to. |
| Apply cleaning/disinfection solutions to a lint-free cloth or use a wipe. | Uzklājiet tīrīšanas/dezinfekcijas šķīdumus uz neplūksnojošas drānas vai izmantojiet salveti. |
| Spraying directly onto the CT scanner can damage parts like the tilt centers and control panels. | Tieši smidzinot uz DT skenera, var tikt bojātas tā daļas, piemēram, savēršanas centri un kontrolpaneļi. |
| The following cleaning and disinfection agents in the list below are approved for use on the product by GE HealthCare and are USA EPA registered disinfectants agents: | Tālāk esošajā sarakstā minētos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus lietošanai uz produkta ir apstiprinājis uzņēmums GE Healthcare, un tie ir ASV EPA reģistrēti dezinfekcijas līdzekļi: |
| Sani-Cloth® Bleach Wipes* | Sani-Cloth® balinātāja salvetes* |
| Sani-Cloth® Prime* | Sani-Cloth® grunts* |
| Clorox Healthcare™ Bleach Germicidal Cleaner Spray* | Clorox Healthcare™ balinātāja baktericīds tīrīšanas aerosols* |
| Clorox Healthcare™ Bleach Germicidal Wipes* | Clorox Healthcare™ balinātāja baktericīdās salvetes* |
| Clorox Healthcare™ Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes* | Clorox Healthcare™ ūdeņraža pārskābes tīrīšanas un dezinfekcijas salvetes* |
| Clorox Multi Surface Cleaner + Bleach* | Clorox dažādu virsmu tīrīšanas līdzeklis + balinātājs* |
| Micro-kill Bleach Solution* | Micro-kill balinātāja šķīdums* |
| Micro-kill Bleach Germicidal Bleach Wipes* | Micro-kill balinātāja baktericīdās salvetes* |
| *denotes effectivity claims made by governing bodies or manufacturers for Covid-19. | * apzīmē pārvaldības iestāžu vai ražotāju norādīto efektivitāti attiecībā uz Covid-19. |
| The following cleaning and disinfection agents are approved for use on the product by GE HealthCare but are not on the USA EPA list which may be used for facilities outside of the United States. | Uzņēmums GE HealthCare ir apstiprinājis tālāk norādītos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus lietošanai uz produkta, bet tie nav iekļauti ASV EPA sarakstā, ko var izmantot iestādēs ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. |
| 10% Bleach Solution (Common household bleach, diluted 1:9-mix 1 part bleach with 9 parts tap water, disinfection wet time of 5 minutes) | 10 % balinātāja šķīdums (parasts mājsaimniecības balinātājs, atšķaidīts attiecībā 1:9, 1 daļa balinātāja un 9 daļas krāna ūdens, dezinfekcijas mitrināšanas laiks — 5 minūtes) |
| Follow the labeled instructions of the cleaning agent manufacturer and observe the dilution/concentration and contact time instructions. | Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja marķētās instrukcijas un ievērojiet norādījumus par atšķaidīšanu/koncentrāciju un saskares laiku. |
| Use tap (utility) water for dilution. | Atšķaidīšanai izmantojiet krāna (komunālo) ūdeni. |
| Always clean and disinfect the equipment between each patient. | Vienmēr notīriet un dezinficējiet aprīkojumu pēc katra pacienta. |
| As preferred cleaning and disinfection practices change and new products become available, GE HealthCare continues to test the material compatibility of these agents for GE devices. | Tā kā mainās vēlamās tīrīšanas un dezinfekcijas prakses un kļūst pieejami jauni produkti, GE HealthCare turpina pārbaudīt šo līdzekļu saderību ar GE ierīču materiāliem. |
| See for any newly qualified agent. | Jaunus atbilstīgos līdzekļus skatiet . |
| Deep Learning Super Resolution (DLSR) | Deep Learning Super Resolution (DLSR) |
| DLSR IMAGES HAVE REDUCED PARTIAL VOLUME EFFECTS, WHICH CAN RESULT IN A CHANGE IN THE APPARENT SHAPE OF METAL IN THESE IMAGES COMPARED TO NON DLSR IMAGE RECONSTRUCTION. | DLSR ATTĒLIEM IR SAMAZINĀTS DAĻĒJA APJOMA EFEKTS, KAS VAR IZRAISĪT ŠĶIETAMAS METĀLA FORMAS IZMAIŅAS, SALĪDZINOT AR ATTĒLU REKONSTRUKCIJĀM, KAS NAV DLSR ATTĒLI. |
| IF THERE IS AN AREA OF CONCERN, ALWAYS COMPARE TO A NON-DLSR IMAGE RECONSTRUCTION. | JA RODAS ŠAUBAS PAR KĀDU ATTĒLĀ ESOŠU APGABALU, VIENMĒR SALĪDZINIET TO AR ATTĒLA REKONSTRUKCIJU, KAS NAV DLSR. |
| ARTIFACTS (STREAKING, METAL, ETC) MAY POTENTIALLY BE ENHANCED BY THE APPLICATION OF DLSR. | ARTEFAKTUS (SVĪTRAS, METĀLS UTT.) VAR UZLABOT, IZMANTOJOT DLSR. |
| IF THERE IS AN AREA CONCERN, ALWAYS COMPARE TO A NON-DLSR RECONSTRUCTION. | JA RODAS ŠAUBAS PAR KĀDU ATTĒLĀ ESOŠU APGABALU, VIENMĒR SALĪDZINIET TO AR REKONSTRUKCIJU, KAS NAV DLSR. |
| Recon Management concepts | Rekonstrukcijas pārvaldības jēdzieni |
| This section provides the information you need to view reconstruction progress and manage reconstruction jobs. | Šajā sadaļā ir sniegta informācija, kas jums ir nepieciešama, lai skatītu rekonstrukcijas norisi un pārvaldītu rekonstrukcijas darbus. |
| The system status dashboard Recon Status Card will show the number of active reconstruction tasks and the number of suspended reconstruction tasks. | Sistēmas statusa informācijas panelī Recon Status Card (Rekonstrukcijas statusa karte) tiks parādīts aktīvo un atlikto rekonstrukcijas uzdevumu skaits. |
| The icon is green when there are no suspended tasks and orange when there is one or more suspended tasks. | Ikona ir zaļa, ja nav atliktu uzdevumu, un oranža, ja ir viens vai vairāki atlikti uzdevumi. |
| To access the Recon Management UI select Recon Management from the home card or select the Recon Management icon from the upper corner of the right monitor. | Lai piekļūtu Recon Management lietotāja saskarnei, sākuma kartiņā atlasiet Recon Management vai labā monitora augšējā stūrī atlasiet ikonu Recon Management . |
| Recon Status Card - no suspended tasks | Rekonstrukcijas statusa karte — nav atliktu uzdevumu |
| Recon Status Card - suspended tasks | Rekonstrukcijas statusa karte — atlikti uzdevumi |
| Recon Management window | Rekonstrukcijas pārvaldības logs |
| User Prioritized Recon | Lietotāja prioritārā rekonstrukcija |
| User Prioritized Recon give the user access to the reconstruction queue and allows the ability to re-order pending retro-reconstruction jobs. | Lietotāja prioritārā rekonstrukcija sniedz lietotājam piekļuvi rekonstrukcijas rindai un ļauj pārkārtot gaidāmos retrorekonstrukcijas darbus. |
| This feature allows the user to select multiple retro recon jobs from Recon Management UI. | Šī funkcija ļauj lietotājam no Recon Management lietotāja interfeisa atlasīt vairākus retrorekonstrukcijas darbus. |
| This feature introduces a new button “Prioritized Retro” and a new column below “In Progress” section | Šī funkcija ievieš jaunu pogu “Prioritized Retro” un jaunu kolonnu zem sadaļas “Notiek” |
| Users can select multiple retro recon jobs listed in the “In Progress” section and prioritize the selected recon jobs by pressing the “Prioritized Retro” button. | Lietotāji var atlasīt vairākus retrorekonstrukcijas darbus, kas uzskaitīti sadaļā “Notiek”, un noteikt prioritāti atlasītajiem rekonstrukcijas darbiem, nospiežot pogu “Prioritized Retro”. |
| The user prioritized column will display the same icon (blue for latest prioritized and black for others) as the header to show which retro recon jobs were prioritized from the user. | Lietotāja prioritārajā kolonnā parādīsies tā pati ikona (zila jaunākajai prioritātei un melna citām) kā galvenē, norādot, kuri retrorekonstrukcijas darbi tika piešķirti no lietotāja prioritātes. |
| To access the Recon Management UI select Recon Management from the home card or select the Recon Management icon from the upper corner of the right monitor. | Lai piekļūtu Recon Management lietotāja saskarnei, sākuma kartiņā atlasiet Recon Management vai labā monitora augšējā stūrī atlasiet ikonu Recon Management . |
| Select the pending retro recon jobs that need to be prioritized and hit the Prioritize Retro button. | Atlasiet gaidāmos retrorekonstrukcijas darbus, kuriem jāpiešķir prioritāte, un nospiediet pogu Prioritize Retro. |
| Series with linked groups will be prioritized as a single job. | Sērijas ar saistītajām grupām tiks piešķirtas kā viens darbs. |
| A maximum of 10 retro recon jobs are available for recon prioritization. | Retrorekonstrukcijas prioritāšu noteikšanai ir pieejami ne vairāk kā 10 retrorekonstrukcijas darbi. |
| If Prioritize Retro button is unavailable the user may have: | Ja poga Prioritize Retro nav pieejama, lietotājam var būt: |
| Selected a non-applicable job: | Atlasīts neatbilstošs darbs: |
| example – Prospective reconstruction, recon with trauma or stroke CID. | piemērs – perspektīva rekonstrukcija, rekonstrukcija ar traumu vai insulta CID. |
| The user will receive notification below. | Lietotājs saņems tālāk norādīto paziņojumu. |
| Selected more than the allowed 10 jobs. | Atlasīti vairāk nekā atļautie 10 darbi. |
| The user will receive notification below. | Lietotājs saņems tālāk norādīto paziņojumu. |
| Adding a recon | Rekonstrukcijas pievienošana |
| The Reconstruction and Image Processing Task List provides the ability to add secondary recon tasks that were not prescribed as part of the protocol. | Rekonstrukcijas un attēlu apstrādes uzdevumu sarakstā ir iespēja pievienot sekundārās rekonstrukcijas uzdevumus, kas netika nozīmēti kā daļa no protokola. |
| Click Add Recon. | Noklikšķiniet uz Add Recon (Pievienot rekonstrukciju). |
| Select either Add All Anatomy Recon or Add Recon (Select desired Group, ex: | Atlasiet vai nu Add All Anatomy Recon (Pievienot visa ķermeņa rekonstrukciju), vai Add Recon (Select desired Group, ex G1) (Pievienot rekonstrukciju (atlasīt vēlamo grupu, piemēram: |
| G1). | G1). |
| A new recon task is added at the bottom of the list of recons, highlighted and opened to display its settings. | Jauns rekonstrukcijas uzdevums tiek pievienots rekonstrukcijas versiju saraksta lejasdaļā, iezīmēts un atvērts, lai parādītu tā iestatījumus. |
| The values in this recon inherit the setting from the primary recon. | Šīs rekonstrukcijas vērtībām tiek pārņemts iestatījums no primārās rekonstrukcijas. |
| Add recon menu | Rekonstrukcijas pievienošanas izvēlne |
| If scan data for a series no longer exists, the Add Recon button is disabled. | Ja skenēšanas dati sērijai vairs nepastāv, poga Add Recon (Pievienot rekonstrukciju) ir atspējota. |
| If the scan is already completed, the primary recons are reconstructed and you pressed Continue to start any secondary recons for this primary recon, when the new secondary recon is created, you must click Run to start/queue the recon. | Ja skenēšana jau ir pabeigta, primārās rekonstrukcijas versijas ir rekonstruētas un jūs nospiežat Continue (Turpināt), lai sāktu jebkuru no sekundārās rekonstrukcijas versijām šai primārajai rekonstrukcijai, kad jauna sekundārā rekonstrukcija ir izveidota, jums ir jānoklikšķina uz Run (Palaist), lai palaistu/ievietotu rindā rekonstrukciju. |
| You can also start/queue the recon by closing the panel. | Jūs varat arī palaist/ievietot rindā rekonstrukciju, aizverot paneli. |
| The new recon is processed last on the recon list once scan data is available. | Līdzko skenēšanas dati ir pieejami, rekonstrukciju sarakstā jaunā rekonstrukcija tiek apstrādāta kā pēdējā. |
| Filming Status | Uzņemšanas statuss |
| The Filming status for the exam can be displayed in the File Manager as Filmed (F) status when images are filmed from the File Manager. | Izmeklējuma filmēšanas statusu var attēlot failu pārvaldniekā kā statusu Filmed (F) (Iefilmēts (F)), kad attēli tiek filmēti no failu pārvaldnieka. |
| Film Status Exam | Izmeklējuma filmas statuss |
| The Filming status for the series can be displayed in the File Manager as Filmed (F) status when images are filmed from the File Manager. | Sērijas filmēšanas statusu var attēlot failu pārvaldniekā kā statusu Filmed (Filmēts), kad attēli tiek filmēti no failu pārvaldnieka. |
| Film Status Series | Filmas sēriju statuss |
| Load images to the Film Composer | Ielādējiet attēlus filmas veidotājā. |
| Use these steps to load images into the Film Composer | Šīs darbības ir izmantojamas, lai ielādētu attēlus Filmas veidotājā. |
| Select the patient and exam from the left column list. | Atlasiet pacientu un izmeklējumu no kreisās kolonnas saraksta. |
| Select Patient exam in Film Composer | Filmas veidotājā atnesiet pacienta izmeklējumu |
| Select the series desired for filming. | Atlasiet filmai nepieciešamās sērijas. |
| The series can be selected singly by highlighting one series. | Sēriju varat atlasīt atsevišķi, izceļot vienu sēriju. |
| Multiple series can be selected by holding the control key and highlighting the desired series. | Vairākas sērijas varat izvēlēties, turot vadības taustiņu un iezīmējot vēlamo sēriju. |
| All series can be selected by highlighting the first series, holding the shift key and selecting the last series. | Visas sērijas varat atlasīt, iezīmējot pirmo sēriju, turot taustiņu Shift un izvēloties pēdējo sēriju. |
| Drag and drop the selected series into the Film Composer layout grid. | Ievelciet un nometiet atlasītās sērijas filmas veidotāja Izkārtojuma režģī. |
| Unwanted images can be highlighted in the Film Composer layout grid and removed by hitting the Delete key. | Nevēlamos attēlus varat iezīmēt filmas veidotāja izkārtojuma režģī un dzēst, nospiežot taustiņu Delete. |
| Select Print to complete. | Lai pabeigtu, atlasiet Drukāt . |
| Film Composer | Filmas veidotājs |
| The Film Composer can be launched from the File Manger by selecting the Filmer Icon from the File Manger list, by a right mouse click at the exam list level or from the File Manger by right mouse click at the series list level by a right mouse click. | Filmas veidotāju varat palaist no failu pārvaldnieka, izvēloties filmēšanas ikonu no failu pārvaldnieka saraksta, ar peles labo pogu noklikšķinot izmeklējumu saraksta līmenī vai no failu pārvaldnieka ar peles labo klikšķi sēriju saraksta līmenī. |
| Film Composer Icon | Filmas veidotāja ikona |
| Film Composer from exam List | Filmu veidotājs no izmeklējumu saraksta |
| Composer from series List | Veidotājs no sēriju saraksta |
| Tools on the Film Composer | Filmas veidotājā esošie rīki |
| The film composer has two modes (Maximized mode and Minimized mode) and the mode can be switched by the Maximize or Minimize button. | Filmas veidotājam ir divi režīmi (Maksimizēts režīms un Minimizēts režīms), un režīmu var pārslēgt, izmantojot pogu Maksimizēt vai Minimizēt. |
| Only the maximized mode has the Tool panel at upper left window. | Tikai maksimizētajā režīmā rīku panelis atrodas augšējā kreisajā logā. |
| Film Composer tools | Filmas veidotāja rīki |
| ICON | IKONA |
| Functions | Funkcijas |
| 1 | 1 |
| Filter list by print status | Filtrēt sarakstu atbilstoši drukas statusam |
| 2 | 2 |
| Sort list by time (ascending or descending) or ort list by name (ascending or descending) | Kārtot sarakstu atbilstoši laikam (augošā vai dilstošā secībā) vai kārtojot sarakstu pēc nosaukuma (augošā vai dilstošā secībā) |
| 3 | 3 |
| Patient exam list | Pacienta izmeklējumu saraksts |
| 4 | 4 |
| 1:1 display mode | Displeja režīms 1:1 |
| 5 | 5 |
| 2:1 display mode | Displeja režīms 2:1 |
| 6 | 6 |
| 6:1 display mode | Displeja režīms 6:1 |
| 7 | 7 |
| Layout settings | Izkārtojuma iestatījums |
| 8 | 8 |
| Free Layout, Customize Layout | Brīvs izkārtojums, pielāgot izkārtojumu |
| 9 | 9 |
| Layout save to preset | Izkārtojuma saglabāšana standartiestatījumā |
| 10 | 10 |
| Anatomy linked layout | Ar anatomisko struktūru saistītais izkārtojums |
| 11 | 11 |
| Display Normal | “Display Normal” (Normāla attēlošana) |
| 12 | 12 |
| Flip and Rotate Images | Apvērst un pagriezt attēlu |
| 13 | 13 |
| Ascending/Descending | Augošā/dilstošā secībā |
| 14 | 14 |
| Print options setup | Drukāšanas opciju iestatīšana |
| 15 | 15 |
| Print all pages | Drukāt visas lapas |
| 16 | 16 |
| Close Film Composer, Return to File Manger | Aizvērt filmu veidotāju, atgriezties failu pārvaldniekā |
| Custom Layout | Pielāgots izkārtojums |
| Pre-defined custom layout is selectable, and user can create new custom layout. | Ir atlasāms iepriekš definēts pielāgots izkārtojums, un lietotājs var izveidot jaunu pielāgoto izkārtojumu. |
| Create a Custom Layout | Pielāgota izkārtojuma izveide |
| Click Free layout . | Noklikšķiniet uz brīva izkārtojuma. |
| Highlight desired layout. | Iezīmējiet vēlamo izkārtojumu. |
| Custom Layout | Pielāgots izkārtojums |
| Layout settings will update. | Tiks atjaunināti izkārtojuma iestatījumi. |
| Print Options Setup | Drukāšanas opciju iestatīšana |
| Print settings allow the user to select the printer used and film size for the printing of images. | Drukas iestatījumi ļauj lietotājam izvēlēties izmantojamo printeri un filmas izmēru attēlu drukāšanai. |
| The Film Header setting allows for customization of the information included in the Film Header when images are printed. | Iestatījums Filmas galvene ļauj pielāgot filmas galvenē iekļauto informāciju, kad tiek drukāti attēli. |
| Print Options Setup | Drukāšanas opciju iestatīšana |
| Modify active (blue) annotation | Aktīvās (zilās) anotācijas pārveidošana |
| All active (blue) annotations on the image indicate adjustable fields. | Visas aktīvās (zilās) anotācijas attēlā norāda pielāgojamus laukus. |
| Blue Numerical values can also be adjusted with left/right-click to decrease/increase values. | Zilās krāsas skaitliskās vērtības var regulēt arī ar peles kreisās/labās pogas klikšķi, samazinot/palielinot vērtības. |
| Automatic reformat | Automātiskā pārformatēšana |
| For an automatic reformat, no images are acquired before planning the reformat. | Automātiskai pārformatēšanai attēli netiek uzņemti pirms pārformatēšanas plānošanas. |
| From the Reconstruction and Image Processing Task List, click the down arrow on the series you want to reformat. | Rekonstrukcijas un attēlu apstrādes uzdevumu sarakstā noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas tām sērijām, kuras vēlaties pārformatēt. |
| Select the protocol you want to use from the Reformat Settings panel. | Panelī Reformat Settings (Pārformatēšanas iestatījumi) atlasiet izmantojamo protokolu. |
| Check the Auto Run box in the lower right of the window to enable auto run. | Lai iespējotu automātisko palaišanu, loga apakšējā labajā pusē atzīmējiet izvēles rūtiņu Auto Run (Automātiskā palaišana). |
| DMPR images will be generated automatically. | DMPR attēli tiek izveidoti automātiski. |
| If manual tasks remain in uncompleted status when done scanning is selected the user will be notified by an orange manual task reminder banner. | Ja manuālie uzdevumi paliek nepabeigtā statusā, kad tiek atlasīta skenēšana, lietotājam tiks parādīts oranžs manuālo uzdevumu atgādinājuma baneris. |
| The exam will have to be re-opened and manual tasks completed for the reformats to complete. | Izmeklējums būs jāatver no jauna un manuāli jāveic uzdevumi, lai pabeigtu pārformatēšanu. |
| Set ECG Preferences | EKG preferenču iestatīšana |
| 1224402 | 1224402 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Use this procedure to set the ECG device preferences. | Lai iestatītu EKG ierīces preferences, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| From the image monitor, click | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the ECG tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes ECG (EKG). |
| ECG Tab | Cilne ECG (EKG) |
| In the ECG Device area, select Internal or External. | Apgabalā ECG Device (EKG ierīce) atlasiet Internal (Iekšēja) vai External (Ārēja). |
| If Internal is selected, see the Integrated Cardiac Module Operator Manual for information on the settings described in 5–9 below. | Ja atlasāt vienumu Internal (Iekšēja), informāciju par iestatījumiem, kas aprakstīti tālāk no 5. līdz 9. darbībai, skatiet dokumentā Integrated Cardiac Module Operator Manual (Iebūvēta sirds moduļa lietotāja rokasgrāmata). |
| In the Active Lead area, select Lead I, Lead II, Lead III or Auto. | Apgabalā Active Lead (Aktīvais novadījums) atlasiet Lead I (I novadījums), Lead II (II novadījums), Lead III (III novadījums) vai Auto (Automātiski). |
| In the Waveform Filter area, select On or Off. | Apgabalā Waveform Filter (Līknes filtrs) atlasiet On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt). |
| The filter is used to suppress 50 or 60Hz interference from nearby AC power sources. | Filtru izmanto, lai novērstu 50 vai 60 Hz radītus traucējumus no tuvumā esošiem maiņstrāvas avotiem. |
| With the filter turned on, typically less noise is observed on ECG traces, as long as proper patient prep is followed. | Ja filtrs ir ieslēgts, EKG pierakstos parasti tiek novērots mazāks troksnis, ja tiek ievērota pareiza pacienta sagatavošana. |
| Refer to | Skat. |
| In the Gain area, select 1X, 2X, 4X, 8X or Sets the ECG "R" wave to predetermined amplitude. | Apgabalā Gain (Pieaugums) atlasiet 1X, 2X, 4X, 8X vai EKG "R" viļņiem iestata iepriekš noteikto amplitūdu. |
| This will change the amount of amplification applied to a waveform signal. | Tiks izmainīts viļņu formas signālam pielietotā pastiprinājuma apjoms. |
| Depending on which the user selects, the height and depth of the cardiac waveform signal will change. | Atkarībā no tā, kuru atlasa lietotājs, mainīsies sirds viļņu formas signāla augstums un dziļums. |
| A selection of 1x will appear more 'zoomed out' compared to a selection of 8x 'more zoomed in. | 1x atlase vairāk "tālina" attēlu salīdzinājumā ar 8x, kas vairāk tuvina attēlu. |
| In the Impedance Sensitivity area, select High (50 kΩ), Medium (25 kΩ) or Low (10 kΩ). | Apgabalā Impedance Sensitivity (Pretestības jutība) atlasiet High (Augsts) (50 kΩ), Medium (Vidējs) (25 kΩ) vai Low (Zems) (10 kΩ). |
| In the Pacer Detect area, select On or Off. | Apgabalā Pacer Detect (Elektrokardiostimulatora noteikšana) atlasiet On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt). |
| The following settings are for the ECG trace displayed on the scan monitor. | Tālāk norādītie iestatījumi attiecas uz EKG līkni, kas redzama skenēšanas monitorā. |
| See the Cardiac chapter for more details. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu Sirds. |
| In the Statistics Window Length area, enter a value for seconds (0–99). | Apgabalā Statistics Window Length (Statistikas loga garums) ievadiet vērtību sekundēs (0–99). |
| In the Irregular Beat Window Length area, enter a value for seconds (0–999). | Apgabalā Irregular Beat Window Length (Neregulāra sitiena loga garums) ievadiet vērtību sekundēs (0–999). |
| The system default is set to 60 seconds. | Sistēmas noklusējuma iestatījums ir 60 sekundes. |
| Decrease this value to 30-45 seconds if you want Auto Gating to use a smaller time window for heart rate measurements. | Samaziniet šo vērtību līdz 30–45 sekundēm, ja vēlaties, lai funkcija Auto Gating izmantotu mazāku laika intervālu sirdsdarbības frekvences mērījumiem. |
| In the Breathhold Record Length area, enter a value for seconds (0–99). | Apgabalā Breathhold Record Length (Elpas aiztures ieraksta garums) ievadiet vērtību sekundēs (0–99). |
| In the Cardiac Multiphase Fixed Interval Recon field, select On to activate the feature, or set to Off, the default value. | Laukā Cardiac Multiphase Fixed Interval Recon (Sirds vairāku fāžu fiksēta intervāla rekonstrukcija) atlasiet On (Ieslēgts), lai aktivizētu funkciju, vai iestatiet uz Off (Izslēgts), lai izmantotu noklusējuma vērtību. |
| If SnapShot Freeze 3 is integrated to this system select On to activate the feature, or set to Off, the default value. | Ja SnapShot Freeze 3 ir integrēts šajā sistēmā, atlasiet Ieslēgts, lai aktivizētu līdzekli, vai iestatiet noklusējuma vērtību Izslēgts. |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Output Options | Izvades opcijas |
| Output options | Izvades opcijas |
| For this setting: | Izmantojamais iestatījums |
| Select or set: | Atlase vai iestatīšana |
| Series Description | Series Description (Sērijas apraksts) |
| You can enter a description for the series in this field. | Šajā laukā var ievadīt sērijas aprakstu. |
| If you do not enter a description, the series will take the name of the pre-selected protocol. | Ja apraksts netiek ievadīts, sērijai tiek izmantots iepriekš atlasītā protokola nosaukums. |
| If you are not using a pre-selected protocol, the series will take the name "Reformatted Images" . The Series Description will always match the Series Description on the Reconstruction and Image Processing Task List for that reformat. | Ja neizmantojat iepriekš izraudzītu protokolu, sērija saņems nosaukumu “Pārformatēti attēli”. Sērijas apraksts vienmēr atbilst sērijas rekonstrukcijas un attēlu apstrādes uzdevumu sarakstā esošam aprakstam attiecībā uz šo pārformatējumu. |
| Reference Image | Atsauces attēls |
| Indicate whether to include a reference image, an optional image created as part of the batch reformat image series. | Norādiet, vai ietvert atsauces attēlu, kas ir izvēles attēls un izveidots kā daļa no pakešu pārformatēšanas attēlu sērijas. |
| Set Patient Handling Preferences | Pacienta aprūpes preferenču iestatīšana |
| 1349694 | 1349694 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Use this tab to set the scout table speed. | Izmantojiet šo cilni, lai iestatītu izlūkskenu galda ātrumu. |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Patient Handling tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Patient Handling (Pacienta datu apstrāde). |
| Indicate whether the Scout Table Speed is to be set at 100 mm/s, the default value, or 200 mm/s. | Norādiet, vai izlūkskena galda ātrumam ir jābūt iestatītam uz 100 mm/s, noklusējuma vērtību vai 200 mm/s. |
| 200mm/s is available only if the Fast Scout option in installed. | Vērtība 200 mm/s ir pieejama tikai tad, ja ir instalēta opcija Fast Scout (Ātrais izlūkskens). |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Use this tab to set the Remote Home Motion preference. | Šī cilne ir izmantojama, lai iestatītu Remote Home Motion preferenci. |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Patient Handling tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Patient Handling (Pacienta datu apstrāde). |
| Select Sequential, Simultaneous or Cradle only. | Atlasiet Secīgs, Vienlaicīgi vai Tikai galds. |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Use this tab to set the Scout Scan Direction preference. | Šī cilne ir izmantojama, lai iestatītu topogrammas skenēšanas virziena preferenci. |
| From the image monitor, click . | Attēlu monitorā noklikšķiniet uz . |
| Click System Preferences. | Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences). |
| From the System Preferences window, click the Patient Handling tab. | Logā System Preferences (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz cilnes Patient Handling (Pacienta datu apstrāde). |
| Set Bi-directional scan to on or off. | Iestatiet divvirzienu skenēšanu uz ieslēgtu vai izslēgtu. |
| Set head first and feet first orientation preferences. | Iestatiet galvas un pēdas pirmās orientācijas preferences. |
| Click Save to save the new preference, or Save and Close to additionally close the System Preferences window. | Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai saglabātu jauno preferenci, vai Save and Close (Saglabāt un aizvērt), lai arī aizvērtu logu System Preferences (Sistēmas preferences). |
| Patient Handling tab | Cilne Patient Handling (Pacienta aprūpe) |
| View images in a cine loop | Attēlu skatīšanas kino cikla režīmā |
| Use this procedure to view images in a cine loop, which is useful for tracking flow in same-location scans taken with contrast or with motion such as flexing an elbow. | Lai skatītu attēlus kino cikla režīmā, kas ir noderīgi, lai trasētu plūsmu vienas un tās pašas vietas skenējumos, kas uzņemti ar kontrastvielu vai ar kustību (piemēram, elkoņa saliekšanu), izpildiet šādas darbības. |
| Cine loop controls | Kino cikla vadīklas |
| Paging series with an unequal number of images does not keep paging synchronized. | Lapošanas sērijā ar nevienādu attēlu skaitu lapošana netiek sinhronizēta. |
| To view individual series use the Next/Prior Series arrows from the hover menu bar. | Atsevišķas sērijas skatīšanai izmantojiet bultiņas Next/Prior Series (Nākamā/iepriekšējā sērija) no uznirstošās izvēlnes joslas. |
| From the Reconstruction and Image Processing window, load the series you want to view into a viewport. | Rekonstrukcijas un attēlu apstrādes logā ielādējiet sēriju, kuru vēlaties skatīt skatvietā. |
| From the viewport control panel, click the arrow next to Export, then click the Cine icon . | Skatvietu vadības panelī noklikšķiniet uz bultiņas līdzās vienumam Export (Eksportēt) un pēc tam noklikšķiniet uz ikonas Cine (Kino) . |
| In the Cine area, click the Play icon , which uses all the default settings. | Kino apgabalā noklikšķiniet uz ikonas Play (Demonstrēt) , kam izmanto visas noklusējuma iestatījumus. |
| Alternatively, make selections from the Cine area. | Varat arī atlasīt no kino apgabala. |
| To do this: | Veicamā darbība: |
| Use this setting: | Izmantojamais iestatījums: |
| Icon: | Ikona: |
| Define the range of slices in the cine display | Slāņu diapazona definēšana kino rādījumā |
| Check Play All to play all of the images in the series, or click Play Range and enter the image numbers in the From and To fields. | Atzīmējiet Play All (Demonstrēt visu), lai parādītu visus sērijas attēlus, vai noklikšķiniet uz Play Range (Demonstrēt diapazonu) un laukos From (No) un To (Līdz) ievadiet attēlu numurus. |
| Define the image interval | Attēlu intervāla definēšana |
| Typically, leave this value set to 1 (the default value). | Parasti atstājiet šo vērtību iestatītu uz 1 (noklusējuma vērtība). |
| When displaying a multi-phase series in cine, enter the number representing the number of phases in the image range. | Ja kino ciklā tiek rādīta daudzfāžu sērija, ievadiet skaitli, kas apzīmē attēlu diapazona fāžu skaitu. |
| Select a viewing mode | Apskates režīmu atlase |
| Click the Loop icon to view the series from start to end, then from start to end. | Noklikšķiniet uz ikonas Loop (Cikls), lai skatītu sēriju no sākuma līdz beigām un atkal no sākuma līdz beigām. |
| For example, if there are 20 images in the series, the images display 1-20, 1–20, 1-20, and so on. | Ja, piemēram, sērijā ir 20 attēli, attēli tiek rādīti šādi: 1-20, 1–20, 1-20 un tā tālāk. |
| Click the Rock icon to view the series from start to end, and then end to start. | Noklikšķiniet uz ikonas Rock (Uz priekšu un atpakaļ), lai skatītu sēriju no sākuma līdz beigām un beigām uz sākumu. |
| For example, if there are 20 images in the series, the images display 1-20, 20-1, 1-20, and so on. | Ja, piemēram, sērijā ir 20 attēli, attēli tiek rādīti šādi: 1–20, 1–20, 1–20 un tā tālāk. |
| Loop icon | Ikona Loop (Cikls) |
| Rock icon | Ikona Rock (Uz priekšu un atpakaļ) |
| Play the cine loop forward and backward | Kino cikla demonstrēšana uz priekšu un atpakaļ |
| Click the Play icon to play the cine loop. | Lai demonstrētu kino ciklu, noklikšķiniet uz ikonas Play (Demonstrēt). |
| Play icon | Ikona Play (Demonstrēt) |
| Pause the cine loop | Kino cikla pauzēšana |
| Click the Pause icon. | Noklikšķiniet uz ikonas Pause (Pauzēt). |
| Pause icon | Pauzēšanas ikona |
| Go to the end of the cine loop | Pāriešana uz kino cikla beigām |
| Click the End icon. | Noklikšķiniet uz ikonas End (Beigas). |
| End icon | Ikona End (Beigas) |
| Go to the beginning of the cine loop | Pāriešana uz kino cikla sākumu |
| Click the Beginning icon. | Noklikšķiniet uz ikonas Beginning (Sākums). |
| Beginning icon | Ikona Beginning (Sākums) |
| Step forward through the cine loop, one image at a time | Pāriešana uz priekšu kino ciklā soli pa solim, pa vienam attēlam |
| Click the Step Forward icon. | Noklikšķiniet uz ikonas Step Forward (Soli uz priekšu). |
| Step Forward icon | Ikona Step Forward (Soli uz priekšu) |
| Step backward through the cine loop, one image at a time | Pāriešana atpakaļ kino ciklā soli pa solim, pa vienam attēlam |
| Click the Step Backward icon. | Noklikšķiniet uz ikonas Step Backward (Soli atpakaļ). |
| Step Backward icon | Ikona Step Backward (Soli atpakaļ) |
| To change the series, load the new series into the viewport. | Lai mainītu sēriju, ielādējiet jaunu sēriju skatvietā. |
| SmartPhase | SmartPhase |
| While AutoGating helps determine the appropriate cardiac phase range to be acquired (given patient heart rate and variability), the SmartPhase feature can be utilized following the cardiac scan to determine the optimal phase location for coronary imaging within the acquired range. | Funkcija Auto Gating palīdz noteikt atbilstošo iegūstamo sirds fāzes diapazonu (kad ir norādīta pacienta sirdsdarbības frekvence un mainīgums), savukārt funkciju SmartPhase var izmantot pēc sirds skenēšanas, lai noteiktu optimālo fāzes atrašanās vietu iegūtā diapazona ietvaros koronārās attēlveidošanas vajadzībām. |
| The automated SmartPhase feature is particularly helpful on coronary exams where the user might otherwise have to prescribe an earliest-to-latest multiphase reconstruction and manually search for a best phase, including irregular heart beat scenarios that utilized msec-based fixed-delay triggering. | Automatizētā funkcija SmartPhase ir īpaši noderīga koronāro asinsvadu izmeklējumos, kur citādā gadījumā lietotājam būtu jānozīmē vairāku fāžu rekonstrukcija Earliest-to-Latest (No vecākās uz jaunāko) un manuāli jāmeklē vispiemērotākā fāze (tas attiecas arī uz neregulāru sirds sitienu scenārijiem, kuros tiek izmantota uz milisekundēm balstīta fiksēta aizkaves sinhronizēšana). |
| SmartPhase can also be used in conjunction with SnapShot Freeze where a lowest motion target phase is first automatically selected as a starting point for subsequent motion correction. | Funkciju SmartPhase var izmantot arī apvienojumā ar opciju SnapShot Freeze, kur vismazākās kustības mērķa fāze sākotnēji tiek automātiski atlasīta kā secīgas kustību korekcijas sākumpunkts. |
| This is particularly advantageous for challenging high heart rate exams that might otherwise be difficult to process at a nominal (45% for example) target phase location. | Tas ir īpaši noderīgi sarežģītos augstas sirdsdarbības frekvences izmeklējumos, kurus citādā gadījumā būtu grūti apstrādāt, izmantojot nominālu (piemēram, 45%) mērķa fāzes atrašanās vietu. |
| The user can select five modes of SmartPhase: | Lietotājs var atlasīt piecus SmartPhase režīmus: |
| SmartPhase, Smartphase (Sytole), SmartPhase (Diasole), SmartPhase (All) and SmartPhase Manual. | SmartPhase, Smartphase (Sytole), SmartPhase (Diasole), SmartPhase (Visi) un SmartPhase manuāls. |
| Descriptions of each of these modes can be found in step 9 of section 14.6.4. | Katrs no šiem režīmiem ir aprakstīts 14.6.4. sadaļas 9. punktā. |
| If any of the three SmartPhase modes is selected as the phase type, a SmartPhase Region will also be set. | Ja kāds no trim SmartPhase režīmiem tiek izvēlēts kā fāzes veids, tiks iestatīts arī SmartPhase reģions. |
| This field prescribes the region of the heart which will be used for SmartPhase processing and should be selected to include the mid-proximal region of the heart including the right coronary artery (RCA), left coronary artery (LCA), and left circumflex (LCX). | Šajā laukā nozīmēts sirds reģions, kas tiks izmantots SmartPhase režīma apstrādē; tas jāizvēlas tā, lai iekļautu sirds vidējo proksimālo reģionu, tostarp labo sirds artēriju, kreiso sirds artēriju un kreisās sirds artērijas apliecošo zaru. |
| An Auto solution is provided to assist in identifying which table location will most likely contain these vessels of the heart. | Tiek nodrošināts Auto (Automātisks) risinājums, lai palīdzētu noteikt, kura galda atrašanās vieta, visticamāk, ietvers šos sirds asinsvadus. |
| The user should always confirm the SmartPhase Region aligns with the proper heart anatomy after the scan has been acquired as a failure to do so may result in a sub-optimal phase being selected. | Lietotājam vienmēr jāapstiprina SmartPhase reģiona saskaņošana ar pareizu sirds anatomiju pēc skena ieguves, pretējā gadījumā var tikt atlasīta neoptimāla fāze. |
| In the event the Auto solution does not adequately cover the proper heart anatomy the user will have the ability to manually select a scan location. | Gadījumā, ja Auto (Automātisks) risinājums nenosedz atbilstošo sirds anatomijas reģionu, lietotājam ir iespēja manuāli atlasīt skenēšanas atrašanās vietu. |
| Shown above is the SmartPhase recon collection when viewed in Protocol Management. | Iepriekš attēlotā ir SmartPhase rekonstrukciju kolekcija, kas tiek skatīta protokolu pārvaldībā. |
| Similar to the manual Phase Type options, SmartPhase Region will be user configurable only after the scan has been acquired. | Līdzīgi manuālās fāzes veida opcijām, SmartPhase reģionu varēs konfigurēt lietotājs tikai pēc skena ieguves. |
| When the recon collection is observed either in protocol management or prior to acquiring the scan (e.g. during scan setup) SmartPhase Region will be constrained to Auto and Region Selected will not be displayed on the UI. | Ja rekonstrukciju kolekcija tiek novērota vai nu protokola pārvaldībā, vai pirms skena iegūšanas (piemēram, skenēšanas iestatīšanas laikā), SmartPhase reģions tiks ierobežots līdz Auto (Automātisks) un Region Selected (Atlasītais reģions) netiks parādīts lietotāja interfeisā. |
| As depicted below, when the recon collection is viewed post-scan the SmartPhase Region and Region Selected fields are both displayed. | Kā redzams zemāk, kad rekonstrukciju kolekcija tiek skatīta pēc skenēšanas, kas attēloti lauki SmartPhase Region (SmartPhase reģions) un Region Selected (Atlasītais reģions). |
| The SmartPhase Region will have selectable dropdown values of Auto in addition to the total number of table locations scanned. | Laukā SmartPhase Region (SmartPhase reģions) ir atlasāmas nolaižamās izvēlnes vērtības zem Auto (Automātiski) papildus kopējam skenēto galda atrašanās vietu skaitam. |
| The values listed correlate to the chronological order of table locations scanned. | Sarakstā norādītās vērtības atbilst skenēto galda atrašanās vietu hronoloģiskai secībai. |
| The Region Selected field is also displayed indicating the corresponding z-locations for the selected SmartPhase Region. | Lauks Region Selected (Atlasītais reģions) tiek attēlots, norādot atlasītā SmartPhase Region (Viedās fāzes reģions). atbilstošās Z vietas. |
| If Auto is selected this field also displays the corresponding scan number. | Ja atlasīta opcija Auto (Automātisks), šajā laukā redzams atbilstošā skena numurs. |
| Prescribing Basic Cardiac Secondary Recons | Pamata sirds sekundārās rekonstrukcijas versiju nozīmēšana |
| Use this procedure to prescribe cardiac secondary reconstructions pre-scan or post-scan. | Lai nozīmētu sirds sekundārās rekonstrukcijas versijas pirms skenēšanas vai pēc skenēšanas, veiciet tālāk norādītās darbības. |
| Cardiac Axial acquisitions allow reconstruction during a portion of the R-to-R interval. | Izmantojot sirds aksiālo skenu ieguvi, var rekonstruēt R-R intervāla daļas laikā. |
| The amount of data acquired is controlled by cardiac phases prescribed in the acquisition. | Iegūto datu daudzums tiek kontrolēts ar uzņemšanā noteiktajām sirds fāzēm. |
| See for details on adding a recon from raw scan data. | Lai uzzinātu, kā pievienot rekonstrukciju no skenēšanas jēldatiem, skatiet informāciju šeit: . |
| From the image monitor, in the Reconstruction and Imaging Processing area, select the secondary recon task and click Add Recon. | Attēlu monitora apgabalā Reconstruction and Imaging Processing (Rekonstrukcija un attēlu apstrāde) atlasiet sekundārās rekonstrukcijas uzdevumu un noklikšķiniet uz Add Recon (Pievienot rekonstrukciju). |
| The window displays all of the recon settings available for the secondary reconstruction. | Logā tiek parādīti visi sekundārā rekonstrukcijā pieejamie rekonstrukcijas iestatījumi. |
| Optional: | Pēc izvēles: |
| Type the Start and End locations that fall within the range of the selected group. | Ierakstiet sākuma un beigu vietu, kas atrodas atlasītās grupas diapazonā. |
| Add an S (+) or I (-) prefix to the location. | Vietai pievienojiet prefiksu S (+) vai I (-). |
| Optional: | Pēc izvēles: |
| Click Thickness and enter a thickness that populates all groups. | Noklikšķiniet uz Thickness (Biezums) un ievadiet biezumu, kas tiek attiecināts uz visām grupām. |
| If you only need to change the thickness for one group, or only one of multiple groups, select the thickness area for that group. | Ja ir jāmaina tikai vienas grupas biezums vai tikai viena no vairākām grupām, atlasiet šīs grupas biezuma apgabalu. |
| The original detector configuration at which the patient was scanned affects how you can change the slice thickness. | Sākotnējā detektora konfigurācija, pie kuras pacients ir ticis skenēts, ietekmē slāņa biezuma mainīšanas iespējas. |
| The thickness in black is available for reconstruction. | Melnas krāsas biezums ir pieejams rekonstruēšanai. |
| Optional: | Pēc izvēles: |
| Click DFOV and type a DFOV value. | Noklikšķiniet uz DFOV un ierakstiet DFOV vērtību. |
| The system defaults to the DFOV used for the scan acquisition. | Sistēma pēc noklusējuma izmanto skenu uzņemšanā lietoto DFOV. |
| Optional: | Pēc izvēles: |
| Click R/L Center. | Noklikšķiniet uz R/L Center (Labais/kreisais centrs). |
| Type an offset value. | Ierakstiet nobīdes vērtību. |
| Use one of the following methods to determine the offset value: | Lai noteiktu nobīdes vērtību, izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm. |
| Place the real-time cursor in an image and view the upper-left corner for the RAS coordinates. | Novietojiet reāllaika kursoru attēlā un attēla augšējā kreisajā stūrī apskatiet RAS koordinātas. |
| Optional: | Pēc izvēles: |
| Click A/P Center and enter an offset value. | Noklikšķiniet uz A/P Center (Priekšējais/aizmugurējais centrs) un ievadiet nobīdes vērtību. |
| Optional: | Pēc izvēles: |
| Click Recon Type and select the algorithm. | Noklikšķiniet uz Recon Type (Rekonstrukcijas veids) un atlasiet algoritmu. |
| From the ECG and Gating settings collection, click the Recon mode for the phase prescription method. | Iestatījumu kopā ECG and Gating (EKG un sinhronizācija) noklikšķiniet uz fāzes nozīmēšanas metodes rekonstrukcijas režīma. |
| This allows you to select the phases of the cardiac cycle from which images are created. | Šādi var atlasīt sirdsdarbības cikla fāzes, no kurām tiek veidoti attēli. |
| Single Phase (post-scan only): | Single Phase (Viena fāze) (tikai pēc skenēšanas): |
| User specified single %, ms or beats value and interval to be used for reconstruction. | lietotāja norādītā viena %, ms vai sirdspukstu skaita vērtība un intervāls, kas jāizmanto rekonstrukcijai. |
| Multi-phase (post-scan only): | Multi-phase (Vairākas fāzes) (tikai pēc skenēšanas): |
| User specified range of %, ms or beats values to be used for reconstruction. | lietotāja norādītais %, ms vai sirdspukstu skaita vērtību diapazons, kas jāizmanto rekonstrukcijai. |
| Center Phase (1): | Center Phase (1) (Centrālā fāze (1)): |
| A reconstruction will occur at the center of acquisition part 1. | rekonstrukcija notiek 1. ieguves daļas centrā. |
| Center Phase (all): | Center Phase (All) (Centrālā fāze (viss)): |
| Reconstructions will occur at the center of acquisition part 1 and at any additional acquisition parts with mA greater than 50% of peak mA. | rekonstrukcija notiek 1. ieguves daļas centrā un citās papildu ieguves daļās, kur mA vērtība pārsniedz 50% maksimālās mA vērtības. |
| SmartPhase: | SmartPhase: |
| A reconstruction that automatically selects the phase of least motion within the earliest acquisition part with mA greater than 50% of peak mA (e.g. if acquisition parts of 70-80% and 40-50% are prescribed, then the 40-50% range will be evaluated). | rekonstrukcija automātiski atlasa vismazākās kustības fāzi visagrākās ieguves daļas ietvaros, kur mA vērtība pārsniedz 50% maksimālās mA vērtības (piemēram, ja ir nozīmētas 70–80% un 40–50% ieguves daļas, tiek novērtēts 40–50% diapazons). |
| SmartPhase (Systole): | SmartPhase (Sistole): |
| A reconstruction that selects the phase of least motion within the systolic phase of acquisition with mA greater than 50% of peak mA. | Rekonstrukcija, kas izvēlas vismazākās kustības fāzi ieguves sistoliskajā fāzē, ņemot vērā, ka mA pārsniedz 50% no maksimālā. |
| (If the acquisition does not contain Systolic data within the previous parameters, the user will receive a notification to select another phase). | (Ja iegūtie dati nesatur sistoliskos datus iepriekšējos parametros, lietotājs saņems paziņojumu, lai izvēlētos citu fāzi). |
| SmartPhase (Diastole): | SmartPhase (Diastole): |
| A reconstruction that selects the phase of least motion within the diastolic phase of acquisition with mA greater than 50% of peak mA. | Rekonstrukcija, kas izvēlas vismazākās kustības fāzi ieguves diastoliskajā fāzē, ņemot vērā, ka mA pārsniedz 50% no maksimālā. |
| (If the acquisition does not contain Diastolic data within the previous parameters, the user will receive a notification to select another phase). | (Ja iegūtie dati nesatur diastoliskos datus iepriekšējos parametros, lietotājs saņems paziņojumu, lai izvēlētos citu fāzi). |
| SmartPhase (All): | SmartPhase (visi): |
| A reconstruction that automatically selects the phase of least motion within each acquisition part with mA greater than 50% of peak mA (e.g. if acquisition parts of 70-80% and 40-50% are prescribed, then the 70-80% and 40-50% ranges will be evaluated). | rekonstrukcija automātiski atlasa vismazākās kustības fāzi katras ieguves daļas ietvaros, kur mA vērtība pārsniedz 50% maksimālās mA vērtības (piemēram, ja ir nozīmētas 70–80% un 40–50% ieguves daļas, tiek novērtēts 70–80% un 40-50% diapazons). |
| Earliest to Latest: | Earliest to Latest (No vecākās uz jaunāko): |
| A multi-phase reconstruction based on the scan prescription with a user-defined increment. | vairāku fāžu rekonstrukcija, kas balstīta uz skenēšanas nozīmējumu ar lietotāja definēto iedaļu. |
| Earliest to Latest (All): | Earliest to Latest (All) (No vecākās uz jaunāko (viss): |
| A multi-phase reconstruction adapted to the available data acquired with a user-defined increment. | vairāku fāžu rekonstrukcija pielāgota pieejamajiem iegūtajiem datiem ar lietotāja definētām iedaļām. |
| The manual options, Single Phase, Multi-phase and SmartPhase, for defining the reconstruction timing relative to the cardiac cycle, are only available after the scan has been acquired. | Manuālās opcijas — Single Phase (Viena fāze), Multi-phase (Vairākas fāzes) un SmartPhase — rekonstrukcijas laika noteikšana attiecībā pret sirds ciklu ir pieejamas tikai pēc skena ieguves. |
| SmartPhase -- manual is helpful when you would like the system to search for the phase of least motion within an explicit phase range. | SmartPhase — manuālā opcija ir noderīga, ja vēlaties, lai sistēma meklētu vismazākās kustības fāzi noteiktā fāzes diapazonā. |
| A typical Multi-phase prescription is 70–80% in 5% intervals, which is applied to all available heart cycles during X-ray ON. | Parasts vairāku fāžu nozīmējums ir no 70 līdz 80% ar 5% intervālu, kas tiek piemērots visiem pieejamiem sirdsdarbības cikliem rentgenstaru ekspozīcijas laikā. |
| To adjust SmartPhase manually, see . | Lai manuāli pielāgotu SmartPhase, skatiet . |
| In ECG and Gating settings, select the mode (Single Phase, Multi-phase, et cetera) and enter the desired phase(s) for reconstruction. | Opcijas ECG and Gating (EKG un sinhronizācija) iestatījumos atlasiet režīmu (Single Phase (Viena fāze) un Multi-phase (Vairākas fāzes) utt.) un ievadiet rekonstrukcijai nepieciešamo(-ās) fāzi(-es). |
| %R displays standard phase percent reconstruction | %R attēlo standarta fāzes procentuālu rekonstruēšanu |
| +ms displays absolute millisecond reconstruction | +ms attēlo absolūto milisekunžu rekonstruēšanu |
| -ms displays reverse absolute millisecond reconstruction | –ms attēlo apgriezto absolūto milisekunžu rekonstrukciju |
| For Multi-phase, enter the Start phase, End phase, and Interval to reconstruct. | Režīmā Multi-phase (Vairākas fāzes) ievadiet rekonstrukcijas sākuma fāzi, beigu fāzi un intervālu. |
| The recommended reconstruction phases are 70–80% with a 5% increment. | Ieteicamās rekonstrukcijas fāzes ir no 70 līdz 80% ar 5% iedaļu. |
| If you are acquiring a functional imaging exam for ejection fraction and wall motion, prescribe phases from 5–95% in increments of 10% and consider reconstructing the data with a 2.5 mm thickness. | Ja veicat funkcionālo attēlveidošanas izmeklējumu, lai iegūtu izstumšanas daļas un sieniņas kustību datus, nozīmējiet fāzes diapazonā no 5 līdz 95% ar 10% iedaļu, un datus ieteicams rekonstruēt ar 2,5 mm biezumu. |
| One Heart Cycle recon option will restrict the system to only reconstruct one heart cycle of data and label the images between 0-99%. | Viena sirdsdarbības cikla rekonstrukcijas opcija ierobežo sistēmu šādi: tiek rekonstruēti tikai viena sirdsdarbības cikla dati, un attēli tiek marķēti no 0 līdz 99%. |
| Enabling the Cardiac Multiphase Fixed Interval Recon option in the system preferences will ensure that multiphase reconstructions using Earliest to Latest or Earliest to Latest (all) recon types are integer multiples of the prescribed phase interval. | Sistēmas preferenču sadaļā, iespējojot sirds vairāku fāžu fiksēta intervāla rekonstrukcijas opciju, tiek nodrošināts, ka vairāku fāžu rekonstrukcijas, kurām izmantota rekonstrukcijas veida opcija Earliest to Latest (No vecākās uz jaunāko) vai Earliest to Latest (all) (No vecākās uz jaunāko (viss)), atbilst nozīmētā fāzes intervāla vesela skaitļa daudzkārtņiem. |
| For example, if the option is enabled and a 5% interval is selected, the system will always reconstruct multiples of 5 – 0%, 5%, 10%, 15% etc. | Piemēram, ja šī opcija ir iespējota un ir atlasīts 5% intervāls, sistēma vienmēr rekonstruē 5 — 0%, 5%, 10%, 15% u.tml. daudzkārtņus. |
| Click Apply to close the Phase Selection dialog box. | Noklikšķiniet uz Apply (Lietot), lai aizvērtu dialoglodziņu Phase Selection (Fāžu atlase). |
| A DICOM compliant ECG trace image is automatically saved after each primary and secondary image reconstruction request. | DICOM atbilstošs EKG līknes attēls tiek automātiski saglabāts pēc katra primārā un sekundārā attēla rekonstrukcijas pieprasījuma. |
| These traces are saved in a dedicated Series labeled as 599. | Šīs līknes tiek saglabātas speciālā sērijā ar apzīmējumu 599. |
| Use these images only as a record of the trace used to the generate images. | Izmantojiet šos attēlus tikai kā līknes ierakstu, ko izmanto attēlu izveidei. |
| The images should not to be used for diagnostic purposes. | Attēlus nedrīkst izmantot diagnostikas mērķiem. |
| Secondary Recon | Sekundārā rekonstrukcija |
| From the image monitor, in the Reconstruction and Image Processing area, you can edit, add, or delete Secondary Recons. | Attēlu monitora apgabalā Reconstruction and Image Processing (Rekonstrukcija un attēlu apstrāde) varat rediģēt, pievienot vai dzēst sekundārās rekonstrukcijas versijas. |
| Left-clicking on an existing recon task or adding a new one opens the editing panel to the right of the task list. | Noklikšķinot ar peles kreiso pogu uz esoša rekonstrukcijas uzdevuma vai pievienojot jaunu, uzdevumu saraksta labajā pusē tiek atvērts rediģēšanas panelis. |
| Any needed recon setting changes can be made within the editing panel. | Rediģēšanas panelī var veikt visas nepieciešamās rekonstrukcijas iestatījumu izmaiņas. |
| See for details on setting ECG and Gating parameters. | Papildinformāciju par EKG un sinhronizācijas parametru iestatīšanu skatiet šeit: . |
| Secondary Recon Cardiac Phase Type Selection | Sekundārās rekonstrukcijas sirds fāzes veida atlase |
| Cardiac Phase Type Selection | Sirds fāzes veida atlase |
| User Interface | Lietotāja interfeiss |
| Description | Apraksts |
| ECG Acquisition Parts Prescription | ECG Acquisition Parts Prescription (EKG ieguves daļu nozīmējums) |
| ECG prescription with three (3) acquisition parts. | EKG recepte ar trim (3) ieguves daļām. |
| Center Phase (1) | Center Phase (1) (Centrālā fāze (1)) |
| A recon will occur at the center of Acquisition Window Part 1 (e.g. 75% R). | Rekonstrukcija tiek veikta datu ieguves loga 1. daļas centrā (piemēram, 75% R). |
| Center Phase (All) | Center Phase (All) (Centrālā fāze (viss)) |
| Recons will occur at all acquisition parts > 50% peak mA (e.g. 48% R & 75% R). | Rekonstrukcija tiek veikta visās ieguves daļās ar > 50% no maksimālās mA vērtības (piemēram, 48% R un 75% R). |
| Earliest to Latest | Earliest to Latest (No vecākās uz jaunāko) |
| A multi-phase recon within the acquisition parts > 50% peak mA (e.g. 40–55% R, 70–80% R). | Vairāku fāžu rekonstrukcija ieguves daļās ar > 50% no maksimālās mA vērtības (piemēram, 40–55% R un 70–80% R). |
| Earliest to Latest (All) | Earliest to Latest (All) (No vecākās uz jaunāko (viss)) |
| A multi-phase recon within all acquired data (e.g. 5–95% R). | Vairāku fāžu rekonstrukcija visos iegūtajos datos (piemēram, 5–95% R). |
| SmartPhase | SmartPhase |
| A phase of the least motion within the earliest acquisition part > 50% of peak mA (e.g. within end-systole). | Vismazākās kustības fāze visagrākās ieguves daļas ietvaros ar > 50% no maksimālās mA vērtības (piemēram, beigu sistoles ietvaros). |
| SmartPhase (Systole) | SmartPhase (Sistole) |
| A phase of least motion within the systolic phase >50% of peak mA. | Mazākās kustības fāze sistoliskā fāzē >50% no maksimālā mA. |
| SmartPhase (Diastole) | SmartPhase (Diastole) |
| A phase of least motion within the diastolic phase >50% of peak mA. | Mazākās kustības fāze diastoliskajā fāzē >50% no maksimālā mA. |
| SmartPhase (All) | SmartPhase (Visi) |
| A phase of the least motion within each acquisition part > 50% of peak mA (e.g. systole & diastole). | Vismazākās kustības fāze katras ieguves daļas ietvaros ar > 50% no maksimālās mA vērtības (piemēram, sistoles un diastoles ietvaros). |
| After the scan, additional cardiac phase type selections are available. | Pēc skenēšanas ir pieejamas papildu sirds fāžu veidu atlases opcijas. |
| See for more details. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| GSI Xtream | GSI Xtream |
| 1340180 | 1340180 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| Kidney stone evaluation with GSI Xtream | Nierakmeņu novērtēšana, izmantojot GSI Xtream |
| A study was conducted by Kulkarni, Sahani et al. | Kulkarni, Sahani u.c. |
| (MGH), to characterize the urinary tract stones in phantom and patients using GSI Xtream. | (MGH) veica pētījumu ar mērķi raksturot fantoma un pacientu urīnceļu akmeņus, izmantojot GSI Xtream. |
| Twenty stones of pure crystalline composition [Uric acid (UA), struvite, cystine, and calcium oxalate monohydrate (COM)] were assessed in a phantom as well as 11 patients (age 39 to 67 years) with urinary tract stones were evaluated. | Tika novērtēti divdesmit pilnībā kristāliski (urīnskābes (UA), struvīta, cistīna un kalcija oksalāta monohidrāta (COM)) akmeņi fantomā, kā arī 11 pacienti (vecumā no 39 līdz 67 gadiem) ar urīnceļu akmeņiem. |
| An initial low dose unenhanced CT (kV - 120, Min mA -150, Max mA -450, NI - 26, slice thicknesses - 5 mm) followed by a targeted GSI acquisition on a Discovery CT 750 HD system (GE) was performed. | Tika veikta sākotnēja mazas devas DT bez kontrastvielas (kV: 120, min. mA: 150, maks. mA: 450, NI: 26, slāņa biezums: 5 mm), kam sekoja uz mērķi orientēta GSI ieguve, izmantojot sistēmu Discovery CT 750 HD (GE). |
| UA and non-UA stones were defined using a two-material decomposition (MD-Iodine/Water) algorithm. | Urīnskābi saturoši un urīnskābi nesaturoši akmeņi tika identificēti, izmantojot divu materiālu dekompozīcijas (MD: jods/ūdens) algoritmu. |
| The stone HU was also studied to determine its performance in predicting the composition. | Tika pētītas arī akmeņu HU vērtības, lai noteiktu materiālu sastāva prognozēšanas sniegumu. |
| Ex-vivo analysis of the stone using polarized microscopy with infrared spectrophotometry served as the gold standard. | Kā “zelta standarts” tikai izmantota akmeņu ex vivo analīze, izmantojot mikroskopiju un infrasarkano spektrofotometriju. |
| Of the 59 verified stones (phantom = 20 and patients = 39, mean size - 6 mm) there were 16 UA and 43 non-UA type. | No 59 akmeņiem (fantoma akmeņi = 20, pacientu akmeņi = 39, vidējais izmērs: 6 mm) tika konstatēti 16 urīnskābi saturoši un 43 urīnskābi nesaturoši akmeņi. |
| The material density (MD) images were 100% sensitive and accurate in characterizing UA versus non-UA stones. | Materiāla blīvuma (MD) attēli ļāva atšķirt urīnskābes un urīnskābi nesaturošos akmeņus ar 100% jutību un precizitāti. |
| In patients, Effective Z identified 83% of calcium stones (n = 24) and in stones of mixed type it accurately identified the dominant composition. | Ar efektīvā Z metodi pacientiem tika identificēti 83% kalcija akmeņu (n = 24), kā arī jaukta sastāva akmeņos tika konstatēts dominējošais materiāls. |
| The HU measurements alone were 71% sensitive and 69% accurate in characterizing the UA stones. | Raksturojot urīnskābes akmeņus, HU mērījumu jutība bija 71% un precizitāte — 69%. |
| GSI can provide accurate adjunct information that may predict UA and from non-UA stone composition in-vitro and in-vivo. | GSI spēj nodrošināt precīzu papildinformāciju, kas palīdz identificēt urīnskābes un urīnskābi nesaturošus akmeņus in vitro un in vivo izmeklējumu laikā. |
| GSI provides information of the chemical composition of renal calculi by calculation and graphical display of the spectrum of effective atomic number. | GSI sniedz informāciju par nierakmeņu ķīmisko sastāvu, aprēķinot un grafiski parādot efektīvā atomskaitļa spektru. |
| GSI kidney stone characterization provides additional information to aid in the characterization of uric acid versus non-uric acid stones. | GSI nierakmeņu raksturlielumi sniedz papildu informāciju, kas palīdz noteikt, vai nierakmeņi radās urīnskābes dēļ. |
| It is intended to be used as an adjunct to current standard methods for evaluating stone etiology and composition. | Šī opcija ir paredzēta kā pašreizējo standarta metožu papildinājums nierakmeņu etioloģijas un sastāva izvērtēšanā. |
| Characterization of kidney stones should be performed on non-contrasted exams using information from the material density images and the effective atomic number displays | Nierakmeņu raksturojums ir jāveic izmeklējumos bez kontrastvielas, izmantojot no materiāla blīvuma attēliem un efektīvo atomskaitļu rādījuma gūto informāciju. |
| GSI MAR images | GSI MAR attēli |
| The GSI MAR images have been shown to reduce photon starvation artifacts caused by metal implantations in the spine, hips, extremities, and shoulders. | Prakse liecina, ka GSI MAR attēlos ir samazināti fotonu trūkuma artefakti, ko var izraisīt metāla mugurkaula, gūžu, ekstremitāšu vai plecu implanti. |
| When using MAR, reconstruct the data with and without MAR for comparative image review. | Izmantojot funkciju MAR, datu rekonstruēšanu veiciet ar un bez MAR, lai iegūtu salīdzinošu attēlu pārskatu. |
| In addition, high keV (100 to 140 keV) monochromatic reconstructions may aid in assessing the shape and size of metal implantations. | Turklāt augsta keV (100-140 keV) vienkrāsainas rekonstrukcijas var palīdzēt novērtēt metāla implantu formu un izmēru. |
| MAR performance is suboptimal when metal is outside of the body, and in situations where there is a rapid change of shape of dense anatomical structure in the path of small metal objects, such as aneurysm clips in the head. | MAR nedarbojas optimāli, ja metāls ir ķermeņa ārpusē, un situācijās, kad blīvas anatomiskās struktūras, kuras ātri maina formu, atrodas mazu metāla objektu ceļā (piemēram, galvā implantētas aneirisma skavas). |
| Effective MAR for spectral imaging requires that the following conditions are satisfied: | Lai panāktu efektīvu spektrālās attēldiagnostikas MAR, ir jābūt izpildītiem abiem tālāk minētajiem nosacījumiem. |
| The entire metal object must be fully contained in the volume that is being scanned. | Visam metāla objektam ir pilnībā jāiekļaujas skenētajā apjomā. |
| Patient anatomy must not extend beyond the 50 cm scan field-of-view. | Pacienta anatomija nedrīkst izvirzīties ārpus 50 cm skenēšanas laika. |
| Patients should be centered within the SFOV with respect to isocenter to ensure optimal image quality. | Lai panāktu optimālu attēla kvalitāti, pacients SFOV laukā ir jācentrē attiecībā pret izocentru. |
| Avoid using MAR reconstruction mode when portions of the patient extend beyond the SFOV. | Izvairieties no MAR rekonstrukcijas režīma izmantošanas, ja pacienta ķermeņa daļas izvirzās ārpus SFOV. |
| The image interval is greater than or equal to 0.3125mm. | Attēlu intervāls ir lielāks par 0,3125 mm vai vienāds ar to. |
| Reconstruction changes have been implemented to minimize the out of field artifact. | Ir ieviestas rekonstruēšanas izmaiņas, lai samazinātu ārpus lauka atrašanās artefaktu. |
| ROI measurements at the edge of the SFOV will not be accurate where there is anatomy outside the SFOV. | ROI mērījumi SFOV malā nebūs precīzi, ja kāda ķermeņa daļa ir ārpus SFOV. |
| GSI MAR images should be reviewed with both GSI MAR applied and not applied to have a comparison between the native image and the image with metal removed. | GSI MAR attēli ir jāpārskata gan ar piemērotu GSI MAR, gan bez tā, lai salīdzinātu dabisko attēlu un attēlu ar noņemtām metāla daļām. |
| GSI Xtream Overview | GSI Xtream pārskats |
| GSI is licensed for use with a GE X-ray tube. | GSI ir licencēta lietošanai ar GE rentgenstaru lampu. |
| Use of a third party X-ray tube will require an additional license for this feature. | Ja tiek izmantota cita ražotāja rentgenstaru spuldze, nepieciešams šai funkcijai iegādāties papildu licenci. |
| GSI Xtream enables the acquisition, reconstruction, and visualization of spectral or GSI imaging. | GSI Xtream iespējo spektrālās vai GSI attēlveidošanas attēlu iegūšanu, rekonstrukciju un vizualizāciju. |
| Spectral images may provide additional clinical information about material composition. | Spektrālie attēli var sniegt papildu klīnisko informāciju par materiālu sastāvu. |
| In addition, images generated by the projection-based material decomposition algorithm have reduced beam-hardening and metal induced artifacts. | Turklāt attēliem, kas ģenerēti, izmantojot uz projekciju balstīto materiālu sadalīšanās algoritmu, ir mazāk staru kūļa pastiprināšanas un metāla izraisītu artefaktu. |
| The key technologies of GSI Xtream Imaging include: | GSI Xtream attēlveidošanas galvenās tehnoloģijas ietver: |
| Fast energy switching providing data from two different kVp energies | Ātra enerģijas pārslēgšana, kas nodrošina datus no divām dažādām kVp enerģijas vērtībām |
| Projection-based reconstruction algorithms for generating monochromatic images | Uz projekciju balstīti rekonstrukcijas algoritmi, kas paredzēti vienkrāsainu attēlu izveidei |
| Generation of Material Density (MD) Images that provide addition information over monochromatic imaging | Materiāla blīvuma (MD) attēlu izveide, kas nodrošina vairāk informācijas papildus tai, ko sniedz vienkrāsaina attēlveidošana |
| Native Generation of Material Suppressed Iodine (MSI) / Virtual Unenhanced (VUE) images | Joda ar materiālu apspiešanu (MSI) attēlu/virtuālu nepastiprinātu (VUE) attēlu vietēja ģenerēšana |
| Native Generation of Material Pairs including: | Materiālu pāru vietēja ģenerēšana, tajā skaitā šādu: |
| Water, Iodine, Calcium, Uric Acid, HydroxyApatite (HAP), and Fat | ūdens, jods, kalcijs, urīnskābe, hidroksiapatīts (HAP) un tauki |
| Application of GSI MAR, a metal artifact reducing algorithm to help artifacts caused by dense objects in the patient. | Metāla artefaktu samazināšanas algoritma GSI MAR piemērošana, palīdzot pacienta ķermenī esošu blīvu objektu izraisītos artefaktus. |
| GSI Assist Link/CID Link | GSI Assist (GSI palīgs) saite/CID saite |
| Pre-scan or post scan Secondary Recons can be linked or unlinked to the recon settings contained in the GSI Profile mapped to the selected Clinical Category and Clinical Identifier or direct selection of a GSI profile by turning off CID Link. | Pirms vai pēc skenēšanas veiktās sekundārās rekonstrukcijas var piesaistīt rekonstrukcijas iestatījumiem, kas iekļauti izvēlētajai klīniskajai kategorijai un klīniskajam identifikatoram piesaistītajā GSI profilā, vai arī var tieši atlasīt GSI profilu, izslēdzot CID saiti. |
| This streamlines the GSI workflow by automatically pre-populating secondary recon prescriptions with parameters settings (GSI image type, Data File, MAR On/Off) that are appropriate for the Clinical indication. | Šādi tiek racionalizēta GSI darbplūsma, automātiski aizpildot sekundārās rekonstrukcijas nozīmējumus ar klīniskajām indikācijām atbilstošiem parametru iestatījumiem (GSI attēla veids, datu fails, MAR iesl./izsl.). |
| When the GSI mA mode is GSI Assist and GSI Assist Link is turned On, the recon settings will be those defined for the GSI Profile mapped to the Clinical Category selected in the Patient Collection and Clinical Identifier selected in Anatomy Collection. | Kad tiek izmantots GSI mA režīms GSI Assist (GSI palīgs) un opcija GSI Assist Link (GSI palīga saite) ir ieslēgta, tiek izmantoti tā GSI profila rekonstrukcijas iestatījumi, kas piesaistīts pacienta kopā izvēlētajai klīniskajai kategorijai un anatomijas kopā izvēlētajam klīniskajam identifikatoram. |
| These two settings determine the GSI Profile that will be used as defined in the GSI Profile Editor GSI Profile to Clinical Identifier mapping. | Šie divi iestatījumi nosaka GSI profilu, kas tiks izmantots atbilstoši GSI profila piesaistei klīniskajam identifikatoram, kas veikta GSI profilu redaktorā. |
| Alternatively, a GSI Profile can be selected directly by turning CID Link off. | Varat arī tieši atlasīt GSI profilu, izslēdzot CID saiti. |
| The Clinical Category and Clinical Identifier will populate in secondary recon Anatomy Selection to the same selection as the Patient Collection Clinical Category and Clinical Identifier in the scan Anatomy Selection when a secondary GSI Recon is added. | Pievienojot sekundāro GSI rekonstrukciju, šīs rekonstrukcijas ķermeņa daļu izvēles sadaļā tiek izmantoti tie paši klīniskās kategorijas un klīniskā identifikatora iestatījumi, kas izvēlēti pacienta kopai skenēšanas ķermeņa daļu izvēles sadaļā. |
| You can select a different Clinical Category and Clinical Identifier by turning Off GSI Assist Link. | Varat izvēlēties citu klīnisko kategoriju un klīnisko identifikatoru, izslēdzot opciju GSI Assist Link (GSI palīga saite). |
| When the GSI mA mode is GSI Manual and GSI Assist Link is turned On, recon settings are applied based on Clinical Category and Clinical Identifier selected in Anatomy Selection in secondary recon settings. | Kad tiek izmantots GSI mA režīms GSI Manual (Manuāls GSI) un opcija GSI Assist Link (GSI palīga saite) ir ieslēgta, rekonstrukcijas iestatījumi tiek piemēroti, vadoties pēc klīniskās kategorijas un klīniskā identifikatora, kas atlasīti kopā Anatomy Selection (Ķermeņa daļu atlase) sekundāro rekonstrukcijas iestatījumu sadaļā. |
| The recon settings used are for the GSI Profile mapped to the Clinical Category and Clinical Identifier defined in GSI Profile Editor. | Izmantotie GSI profila rekonstrukcijas iestatījumi ir piesaistīti GSI profilu redaktorā noteiktajiem klīniskajai kategorijai un klīniskajam identifikatoram. |
| See Clinical Identifiers for this mapping. | Informācija par šo kartēšanu ir pieejama sadaļā Klīniskie identifikatori. |
| GSI Manual | GSI Manual (Manuāls GSI) |
| GSI Manual allows the user to select any GSI Profile which contains a GSI Family (Rotation Speed, Pitch, Focal Spot, Aperature, SFOV). mA value can then be selected to match dose to a prior scan. | Režīmā GSI Manual (Manuāls GSI) lietotājs var atlasīt jebkuru GSI profilu, kurā iekļauta GSI kopa (rotācijas ātrums, solis, fokusa punkts, atvērums, SFOV). Pēc tam pirms skenēšanas var atlasīt devai atbilstošu mA vērtību. |
| GSI Manual allows the user to select any GSI Profile which contains a GSI Family (Rotation Speed, Pitch, Aperature, SFOV). mA value can then be selected to match dose to a prior scan. | Režīmā GSI Manual (Manuāls GSI) lietotājs var atlasīt jebkuru GSI profilu, kurā iekļauta GSI kopa (rotācijas ātrums, solis, atvērums, SFOV). Pēc tam pirms skenēšanas var atlasīt devai atbilstošu mA vērtību. |
| When the mA mode is GSI Manual, the GSI Profile selected in kV and mA collection does not determine the recon settings. | mA režīmā GSI Manual (Manuāls GSI) kV un mA kopā atlasītais GSI profils nenosaka rekonstrukcijas iestatījumus. |
| Recon settings are applied based on Clinical Category and Clinical Identifier selected in the Anatomy Selection collection in secondary recon settings. | Rekonstrukcijas iestatījumi tiek piemēroti, vadoties pēc klīniskās kategorijas un klīniskā identifikatora, kas atlasīti kopā Anatomy Selection (Ķermeņa daļu atlase) sekundāro rekonstrukcijas iestatījumu sadaļā. |
| The recon settings used are for the GSI Profile mapped to the Clinical Category and Clinical Identifier defined in GSI Profile Editor. | Izmantotie GSI profila rekonstrukcijas iestatījumi ir piesaistīti GSI profilu redaktorā noteiktajiem klīniskajai kategorijai un klīniskajam identifikatoram. |
| Refer to Clinical Identifiers for this mapping. | Informācija par šo kartēšanu ir pieejama sadaļā Klīniskie identifikatori. |
| Electrical Safety | Elektriskā drošība |
| 1146524 | 1146524 |
| 0 | 0 |
| none | nav |
| ELECTRICAL SHOCK HAZARD. | ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDI. |
| Avoid all contact with any electrical conductor. | Izvairieties no saskares ar kādu elektrības pārvadu. |
| Do not remove or open system covers or plugs. | Nenoņemiet vai neatveriet sistēmas apvalkus vai spraudkontaktus. |
| Internal circuits use high voltage capable of causing serious injury. | Iekšējās ķēdēs ir augstspriegums, kas var radīt nopietnus savainojumus. |
| An electrical hazard may exist if any light, monitor, or visual indicator stays on after the system is shut down. | Ja pēc sistēmas izslēgšanas paliek ieslēgtas gaismas, monitors vai vizuālais indikators, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. |
| To prevent possible injury, turn off the main power supply wall switch, and contact your service office immediately. | Lai novērstu iespējamos savainojumus, izslēdziet galvenā barošanas avota sienas slēdzi un nekavējoties sazinieties ar servisu. |
| NO USER SERVICEABLE PARTS. | IEKĀRTĀ NAV DAĻU, KURAS DRĪKST APKALPOT LIETOTĀJS. |
| Refer service to qualified service personnel. | Nododiet apkalpošanu kvalificētam servisa personālam. |
| Only allow people who know the proper procedures, and use of the proper tools, to install, adjust, repair, or modify the equipment. | Uzstādīt, pielāgot, remontēt vai pārveidot aprīkojumu ļaujiet vienīgi personām, kuras pārzin šo procedūru pareizu izpildi un lieto attiecīgus instrumentus. |
| To guarantee safe, reliable equipment performance, prepare the site according to GE HealthCare requirements. | Lai garantētu drošu, uzticamu aprīkojuma veiktpēju, sagatavojiet vietu atbilstoši GE HealthCare prasībām. |
| This includes making sure the equipment is connected to a supply mains with a protective earth. | Tas ietver pārliecināšanos par iekārtas pieslēgumu barošanai ar aizsargājošu zemējumu. |
| If you have any questions about these requirements, contact GE HealthCare. | Ja jums ir jautājumi attiecībā uz šīm prasībām, sazinieties ar GE HealthCare. |
| Fuses blown within 36 hours of being replaced may indicate malfunctioning electrical circuits within the system. | Drošinātāju pārdegšana 36 stundu laikā no to uzstādīšanas brīža var norādīt uz elektriskās ķēdes nepareizu darbību sistēmā. |
| Have the system checked by qualified service personnel, and do not attempt to replace any fuse. | Nemēģiniet nomainīt drošinātājus, bet lieciet pārbaudīt sistēmu kvalificētam darbiniekam. |
| Information on internal gantry components is provided for user education. | Informācija par iekšējiem gentrija komponentiem ir pievienota lietotāju izglītošanai. |
| The gantry contains dangerous voltages and moving parts. | Gentrija uzbūves pamatā ir bīstams spriegums un kustīgas detaļas. |
| TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK OR CRUSHING INJURIES, DO NOT REMOVE COVERS OR ENTER THE GANTRY. | LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA VAI SASPIEŠANAS IZRAISĪTIEM IEVAINOJUMIEM, NEŅEMIET NOST PĀRSEGUS UN NEMĒĢINIET IEKĻŪT GENTRIJĀ. |
| ONLY TRAINED, QUALIFIED SERVICE PERSONNEL MAY REMOVE GANTRY OR OTHER EQUIPMENT COVERS. | GENTRIJA VAI CITU IEKĀRTU PĀRSEGUS DRĪKST ATVĒRT TIKAI APMĀCĪTS, KVALIFICĒTS APKALPOJOŠAIS PERSONĀLS. |
| ELECTRICAL FIRE. | ELEKTRĪBAS IZRAISĪTS UGUNSGRĒKS. |
| Conductive fluids that seep into the active circuit components of the system may cause short circuits that can result in electrical fires. | Vadītspējīgie šķidrumi, iesūcoties sistēmas aktīvajos ķēdes komponentos, var radīt īssavienojumu, kas var izraisīt elektroiekārtu aizdegšanos. |
| Therefore, do not place any liquid or food on any part of the system. | Tāpēc nekad nenovietojiet jebkādus šķidrumus vai ēdienu uz sistēmas daļām. |
| To avoid electrical shocks or burns caused by the use of the wrong type of fire extinguisher, make sure that only fire extinguishers approved for use on electrical fires are used. | Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai apdegumiem, ko var izraisīt nepiemērota ugunsdzēšamā aparāta lietošana, pārliecinieties, ka tiek lietoti tikai tādi ugunsdzēšamie aparāti, kas paredzēti elektrības dzēšanai. |
| Surplus lengths of power cords or other cables from mobile accessory units that may be used during patient scanning should be stored in safe and isolated areas. | Papildu elektrības vai cita veida kabeļi no mobilajiem piederumiem, kas var tikt izmantoti pacienta skenēšanas laikā, ir jāuzglabā drošās un izolētās vietās. |
| For example: | Piemēram: |
| Excess cable may be wound in a figure eight and stored at the base of the stationary equipment. | papildu kabeli var saritināt astoņnieka formā un uzglabāt pie stacionārās iekārtas pamatnes. |
| This minimizes signal interference and protects cables from damage due to traffic. | Tas novērš signāla traucējumus un aizsargā kabeļus no bojājumiem, staigājot tiem pāri. |
| The accessory receptacles located on the gantry are not for general use. | Piederumu kontaktligzdas atrodas uz gentrija, un tās nav paredzētas parastai izmantošanai. |
| Verify that accessory requirements do not exceed the labeled ratings. | Pārbaudiet, vai piederumu prasības nepārsniedz marķējumos norādītos nominālus. |
| When one rating value is provided for a group of receptacles, the combined power consumption for that group should not exceed the labeled rating. | Ja spraudligzdu grupai ir norādīta viena nominālā vērtība, šīs grupas kombinētais strāvas patēriņš nedrīkst pārsniegt marķējumā norādīto vērtību. |
| The accessory receptacles located on the scanner desktop are not for general use. | Piederumu spraudligzdas uz skenera darbvirsmas nav paredzētas universāliem mērķiem. |
| Verify the accessory power requirements do not exceed the labeled ratings of the receptacles. | Pārbaudiet, vai piederumu strāvas prasības nepārsniedz uz spraudligzdu marķējumiem norādītos nominālus. |
| When one rating value is provided for a group of receptacles, the combined power consumption for that group should not exceed the labeled rating. | Ja spraudligzdu grupai ir norādīta viena nominālā vērtība, šīs grupas kombinētais strāvas patēriņš nedrīkst pārsniegt marķējumā norādīto vērtību. |
| The accessory receptacles located on the scanner desktop are not for general use. | Piederumu spraudligzdas uz skenera darbvirsmas nav paredzētas universāliem mērķiem. |
| The combined power consumption of the accessories should not exceed 960 watts. | Kopējā piederumu patērētā jauda nedrīkst pārsniegt 960 vatus. |
| Included power cord is only to be used when connecting GE approved accessories to the gantry or scanner desktop. | Komplektā ietverto strāvas vadu drīkst izmantot, tikai lai pievienotu GE apstiprinātus piederumus pie gentrija vai skenera darbvirsmas. |
| A CT System combined with GE approved accessories complies with the IEC 60601-1 standards related to safety and performance of medical electrical systems. | DT iekārta kopā ar GE apstiprinātiem piederumiem atbilst IEC 60601-1 standartiem attiecībā uz medicīnisko elektroiekārtu drošību un darbību. |
| Refer to the standard for more information. | Sīkāku informāciju skatīt standartā. |
| Do not connect electric devices to the CT System that are not approved by GE. | DT sistēmai nepieslēdziet elektriskās ierīces, kuru lietošanu nav apstiprinājis uzņēmums GE. |
| Do not connect additional extension cords or outlet strips. | Nepievienojiet papildu pagarinātājvadus vai izejas līnijas. |
| It may create increased electrical leakage current and there is possibility of electric shock. | Tas var pastiprināt strāvas noplūdi, izraisot elektriskās strāvas trieciena iespēju. |
| The manufacturer is not responsible for any interference caused by using other than recommended interconnect cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. | Ražotājs neatbild par jebkādiem traucējumiem, kas radušies, izmantojot citus, nevis ieteiktos, savstarpējo savienojumu kabeļus vai veicot šim aprīkojumam nesankcionētas izmaiņas vai pārveidojumus. |
| Unauthorized changes or modifications could void the users' authority to operate the equipment. | Veicot nesankcionētas izmaiņas vai modifikācijas, lietotāja tiesības lietot iekārtu var zaudēt spēku. |
| The GE console monitors, video amp and media tower are intended to be powered by the CT System using cables provided. | Ir paredzēts, ka DT sistēma nodrošina strāvas padevi GE vadības pults monitoriem, videopastiprinātājam un Media tower, izmantojot komplektā iekļautos kabeļus. |
| Do not connect these devices to power sources other than the CT system (for example, wall outlets, or other electrical equipment). | Nepievienojiet šīs ierīces citiem barošanas avotiem kā DT sistēmai (piemēram, sienas ligzdām vai citām elektriskām ierīcēm). |
| It may create increased electrical leakage current and there is possibility of electric shock. | Tas var pastiprināt strāvas noplūdi, izraisot elektriskās strāvas trieciena iespēju. |
| Note that some external powered equipment may only be connected by a signal cable to GE equipment (for example, a network hub). | Ņemiet vērā, ka dažas ārējās elektroierīces (piemēram, tīkla centrmezglu) var pieslēgt tikai ar GE aprīkojuma signāla kabeli. |
| A separation device is required for equipment that is powered by a different power source. | Ierīcei, kas tiek barota no cita avota, vajadzīga atdalīšanas ierīce. |
| The design of the CT scanner uses an equal potential grounding system. | DT skenera konstrukcija izmanto vienāda potenciāla zemējuma sistēmu. |
| All components within the system are provided power on a common ground, so all the components are suitable for use in the patient environment. | Visiem komponentiem sistēmas ietvaros tiek nodrošināta jauda uz kopēja pamata, tātad visi komponenti ir piemēroti izmantošanai pacientu vidē. |
| Three primary grounding points exist, they include: | Pastāv trīs primārie zemējuma punkti: |
| A system power ground point located in the NGPDU. | sistēmas jaudas zemējuma punkts, kas atrodas NGPDU; |
| A reference ground point located between the gantry and the table base. | atskaites zemējuma punkts, kas atrodas starp gentriju un galda pamatni; |
| A protective earth ground points located at the rear of the gantry for accessory use. | aizsargzemējuma punkti, kas atrodas gentrija aizmugurē un ir paredzēti piederumiem. |
| ALL patient-accessible metal surfaces are grounded to the same potential as the A1 Disconnect. | VISAS pacientam pieejamās metāla virsmas ir iezemētas ar tādu pašu potenciālu kā A1 Disconnect. |
| Power Indicator Light Locations | Strāvas indikatoru atrašanās vietas |
| Component | Sastāvdaļa |
| Indicator Light Location | Indikatoru atrašanās vieta |
| Gantry | Gentrijs |
| Indicator Locations: | Indikatoru atrašanās vietas: |
| Gantry control buttons backlight, Gantry primary and secondary display and service panel 120VAC LED. | gentrija vadības pogu pretgaisma, gentrija primārais un sekundārais displejs un servisa paneļa 120 V AC LED. |
| System ON: | Sistēma ieslēgta: |
| gantry control panel backlighting, service panel 120VAC LED will be lit and primary gantry display will display the table vertical position. | gentrija vadības panelī deg pretgaisma, deg servisa paneļa 120 V AC LED, un primārais gentrija displejs rāda galda vertikālo pozīciju. |
| Sleep: | Miega režīms: |
| On the secondary gantry display the crescent moon will be statically lit (no flashing). | sekundārajā gentrija displejā pastāvīgi deg (nemirgo) pusloks. |
| Power Down: | Izslēgts stāvoklis: |
| The secondary gantry display will be off. | sekundārais gentrija displejs ir izslēgts. |
| Energy Saving Mode: | Enerģijas taupīšanas režīms: |
| On the secondary gantry display; crescent moon will breath (pulse slowly). | Sekundārajā gentrija displejā lēnām mirgos pusmēness (lēna pulsācija). |
| Power Distribution Unit | Strāvas sadales bloks |
| Indicator Location: | Indikatoru atrašanās vieta: |
| PDU light at the front. | PDU lampiņa priekšpusē. |
| System ON: | Sistēma ieslēgta: |
| The light indicator will be ON. | Gaismas indikators ir deg. |
| Sleep, Energy Saving Mode, Power down: | Miega, enerģijas taupīšanas režīm, izslēgšana: |
| the light indicator will be ON. | gaismas indikators ir deg. |
| Scanner Desktop | Skenera darbvirsma |
| Indicator Locations: | Indikatoru atrašanās vietas: |
| Monitors Power ON/OFF buttons lights, Scanner Desktop/NIO Cabinet power on/off light located at the front. | monitora ieslēgšanas/izslēgšanas pogas deg, skenera darbvirsma/NIO korpusa ieslēgšanas/izslēgšanas lampiņa atrodas priekšpusē. |
| System ON: | Sistēma ieslēgta: |
| The light indicators will be ON. | indikatori ir ieslēgti. |
| Sleep, Energy Saving Mode, Power down: | Miega, enerģijas taupīšanas režīm, izslēgšana: |
| the light indicator will be OFF. | Gaismas indikatori ir izslēgti. |
| Scan Control Interface | Skenēšanas vadības interfeiss |
| Indicator: | Indikators: |
| Standby Button Light. | gaidstāves režīma pogas lampiņa. |
| System ON: | Sistēma ieslēgta: |
| The button light will be ON. | pogas lampiņa ir ieslēgta. |
| Sleep, Energy Saving Mode, Power down: | Miega, enerģijas taupīšanas režīm, izslēgšana: |
| the light indicator will be flashing. | Gaismas indikators mirgos. |
| System Cabinet (Image Generation) | Sistēmas korpuss (attēlu izveide) |
| Indicators: | Indikatori: |
| System Cabinet provides a green light to the service personal to indicate is energized. | sistēmas korpuss parāda zaļas krāsas lampiņu servisa personālam, lai norādītu, ka tas ir ieslēgts. |
| SDA computer and disks and Image Generation computer front panel Power ON/OFF lights. | SDA dators un disku un attēlu izveides datora priekšējā paneļa ieslēgšanas/izslēgšanas lampiņas. |
| System ON: | Sistēma ieslēgta: |
| The light indicators will be ON. | indikatori ir ieslēgti. |
| Sleep, Energy Saving Mode, Power down: | Miega, enerģijas taupīšanas režīm, izslēgšana: |
| the light indicator will be ON. | gaismas indikators ir deg. |
| System On light | Sistēmas ieslēgta stāvokļa lampiņa |
| Indicator: | Indikators: |
| Optional light, customer provided, it indicates that the PDU is energized (A1 breaker is ON). | izvēles gaisma, klienta norādīta; tā norāda, ka PDU ir aktivizēts (A1 slēdzis ir ieslēgts). |
| System ON: | Sistēma ieslēgta: |
| System On light On. | sistēmas ieslēgta stāvokļa lampiņa deg. |
| Sleep, Energy Saving Mode, Power down: | Miega, enerģijas taupīšanas režīm, izslēgšana: |
| the light indicator will be ON. | gaismas indikators ir deg. |
| Monitor Phase without Dynamic Transition | Uzraudzības fāze bez dinamiskās pārejas |
| The Monitor phase acquires images at the monitoring location during the delivery of intravenous iodinated contrast material and graphically displays the images, charts the enhancement thresholds, and clock with the time since monitoring began. | Uzraudzības fāzē tiek uzņemti attēli uzraudzības vietā intravenozas, ar jodu atšķaidītas kontrastvielas ievadīšanas laikā un grafiski attēloti attēli, diagrammas un pastiprinājuma robežvērtības, kā arī parādīts pulkstenis, kurā ir redzams uzraudzības sākuma laiks. |
| Use the contrast graph, contrast table, and/or monitor images to determine when the diagnostic scan can begin. | Lai noteiktu diagnostikas skenēšanas sākumu, izmantojiet kontrastvielas grafiku, kontrastvielas tabulu un/vai uzraudzības attēlus. |
| After the Monitor scan settings are confirmed, the Start Scan button begins to flash. | Pēc uzraudzības skenēšanas iestatījumu apstiprināšanas poga Start Scan (Sākt skenēšanu) sāk mirgot. |
| Simultaneously press Start Scan and start the IV contrast injection. | Vienlaikus nospiediet Start Scan (Sākt skenēšanu) un sāciet IV kontrastvielas injekciju. |
| A maximum of 40 monitoring scans is available. | Ir iespējams uzņemt ne vairāk par 40 uzraudzības skeniem. |
| Move To Scan is typically not required since the last scan was at the baseline location. | Parasti opciju Move To Scan (Pāriet uz skenēšanu) nav jāizmanto, jo pēdējais skens ir uzņemts bāzlīnijas vietā. |
| If using an integrated injector, the step to start the IV contrast injection is not needed as the command will be sent by the scanner to the injector to start the injection. | Ja izmanto iebūvēto injektoru, nav jāveic intravenozās kontrastvielas injicēšanas sākšanas darbība, jo skeneris nosūta komandu injektoram sākt injekciju. |
| The system waits the time set in the Monitoring Delay area, then begins acquiring images at the time set for the interscan delay (ISD). | Sistēma sagaida apgabalā Monitoring Delay (Uzraudzības aizkave) iestatīto laiku un pēc tam sāk attēlu uzņemšanu atbilstoši iestatītajam aizkaves laikam starp skeniem (ISD). |
| The total SmartPrep monitor scan time shows next to the elapsed timer. | Kopējais SmartPrep uzraudzības skenu laiks ir redzams līdzās pagājušā laika taimerim. |
| The ISD countdown displays on the Real Time Information area at the bottom of the Monitor Phase window. | ISD atpakaļskaitīšana ir redzama loga Monitor Phase (Uzraudzības fāze) apakšējā daļā esošajā apgabalā Real Time Information (Reāllaika informācija). |
| Using the tools on the Monitor Phase window (refer to ) to determine when the contrast has reached a sufficient level to take the diagnostic scan. | Izmantojiet uzraudzības fāzes loga rīkus (skatiet šeit: ), lai noteiktu, kad kontrastviela ir sasniegusi pietiekamu līmeni diagnostikas skena uzņemšanai. |
| When this occurs, use the Begin Scan Now button to transition to the Scan Phase (refer to ). | Kad tas ir sasniegts, izmantojiet pogu Begin Scan Now (Sākt skenēšanu tūlīt), lai pārietu uz skenēšanas fāzi (skatiet šeit: ). |
| View the Dose Report | Atskaites par starojuma devu apskatīšana |
| CTDIvol, DW/SSDE, DLP, and Dose Efficiency are displayed during the scan prescription to provide patient dose information. | CTDIvol, DLP un devas efektivitāte ir redzama nozīmētās skenēšanas laikā, lai sniegtu informāciju par pacientam nepieciešamajām devām. |
| Secondary Recon Parameters | Sekundārās rekonstrukcijas parametri |
| The system allows up to 99 additional secondary reconstructions of your scan groups, prescribed pre-scan, that use all or any portion of a group or across groups to change several of the reconstruction parameters. | Sistēmā var izveidot līdz 99 papildu skenu grupu sekundārās rekonstrukcijas versijām (nozīmēts iepriekšējais skens), kas izmanto visas grupas daļas vai jebkuru no tām vai starp grupām, lai mainītu vairākus rekonstrukcijas parametrus. |
| You can prescribe more secondary reconstructions post-scan. | Varat nozīmēt vairāk sekundāro rekonstrukcijas versiju pēc skenēšanas. |
| Secondary Recon collection — Axial | Sekundārās rekonstrukcijas kopa — aksiāla |
| Secondary Recon collection — Axial | Sekundārās rekonstrukcijas kopa — aksiāla |
| Element | Vienums |
| Description | Apraksts |
| Thickness | Thickness (Biezums) |
| Image thickness with each Axial rotation. | Attēla biezums ar katru aksiālās skenēšanas rotāciju. |
| Recon Type | Rekonstrukcijas veids |
| Reconstruction algorithms. | Rekonstrukcijas algoritmi. |
| Enhanced Contrast | Enhanced Contrast (Uzlabots kontrasts) |
| Enables Enhanced Contrast recon option. | Tiek iespējota pastiprināta kontrasta rekonstrukcijas opcija. |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| Recon Mode Plus | Recon Mode Plus (Rekonstrukcijas režīms Plus) |
| On | Ieslēgta |
| Off | Off (Izslēgt) |
| Image Enhance Filter | Image Enhance Filter (Attēla uzlabošanas filtrs) |
| E1, E2, E3 or S1, S2, S3, lu See | E1, E2, E3 vai S1, S2, S3, LU. Skatiet šeit: |
| ASiR-V | ASiR-V |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| DLIR | DLIR |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| Window Width | Loga platums |
| Can be set for different groups. | Var iestatīt dažādām grupām. |
| Window Level | Loga līmenis |
| Can be set for different groups. | Var iestatīt dažādām grupām. |
| Flip and Rotate | Flip and Rotate (Apvēršana un pagriešana) |
| None | Nav |
| Matrix Size | Matricas izmērs |
| Matrix size of the image. | Attēla matricas izmērs. |
| 512 or 1024. | 512. un 1024. |
| Segment Recon | Segmentu rekonstrukcija |
| See for detailed description | Detalizētu aprakstu skatiet |
| Secondary Recon collection — Helical | Sekundārās rekonstrukcijas kopa — spirālveida |
| Secondary Recon collection — Helical | Sekundārās rekonstrukcijas kopa — spirālveida |
| Element | Vienums |
| Description | Apraksts |
| Thickness | Thickness (Biezums) |
| Image thickness. | Attēla biezums. |
| Interval | Intervāls |
| Image interval. | Intervāls starp attēliem. |
| Recon Type | Rekonstrukcijas veids |
| Reconstruction algorithm. | Rekonstrukcijas algoritms. |
| Enhanced Contrast | Enhanced Contrast (Uzlabots kontrasts) |
| Enables Enhanced Contrast recon option. | Tiek iespējota pastiprināta kontrasta rekonstrukcijas opcija. |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| Recon Options | Rekonstruēšanas opcijas |
| Full | Full (Pilns) |
| Plus | Plus |
| IQ Enhance | IQ pastiprināšana |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| Image Enhance Filter | Image Enhance Filter (Attēla uzlabošanas filtrs) |
| E1, E2, E3 or S1, S2, S3, lu See | E1, E2, E3 vai S1, S2, S3, LU. Skatiet šeit: |
| ASiR-V | ASiR-V |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| DLIR | DLIR |
| See for detailed information. | Lai uzzinātu vairāk, skatiet šeit: . |
| MAR | MAR |
| Turn MAR on to remove artifacts caused by metal. | Ieslēdziet opciju MAR, lai noņemtu metāla radītos artefaktus. |
| See | Skatīt |
| Window Width | Loga platums |
| Can be set for different groups. | Var iestatīt dažādām grupām. |
| Window Level | Loga līmenis |
| Can be set for different groups. | Var iestatīt dažādām grupām. |
| Matrix Size | Matricas izmērs |
| Matrix size of the image. | Attēla matricas izmērs. |
| 512 or 1024. | 512. un 1024. |
| The following parameters may be automatically copied from the primary reconstruction with the Copy Forward feature. | Tālāk norādītos parametrus var automātiski kopēt no primārās rekonstrukcijas, izmantojot funkciju Copy Forward (Kopēt uz nākamo). |
| Start Location | Sākuma vieta |
| End Location | Beigu vieta |
| Time Between Images (Cine scan type only) | Time Between Images (Laiks starp attēliem) (tikai kinorežīma skenēšanas veidam) |
| Interval (Helical scan type only) | Interval (Intervāls) (tikai spirālveida skenēšanas veidam) |
| DFOV | DFOV |
| R/L Center | R/L centrs |
| A/P Center | A/P centrs |
| These parameters will have a green box around them when Copy Forward is active. | Kad funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir aktīva, ap šiem parametriem ir zaļš lodziņš. |
| Graphic Rx for secondary reconstructions will indicate if Copy Forward is “On” with a salmon colored handle on the graphic object. | Grafiskais Rx sekundārās rekonstrukcijas versijām norāda ar laša krāsas turi uz grafiskā objekta vai funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir pārslēgta uz On (Ieslēgts). |
| If the user adjusts the handle, Copy Forward is disabled, and the handle goes back to the original blue color; the green box is also removed from the text fields. | Ja lietotājs pielāgo turi, funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir atspējota un turiem tiek atgriezta sākotnējā zilā krāsa; zaļais lodziņš tiek arī noņemts no teksta laukiem. |
| Alternatively, if the user types in a text field where Copy Forward is enabled, is no longer outlined in green and the corresponding handle on the graphic object returns to the original blue color. | Tāpat, ja lietotājs ieraksta teksta laukā, kad funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir iespējota, parametrs vairs nav zaļā krāsā un atbilstošajam turim uz grafiskā objekta tiek atgriezta sākotnējā zilā krāsa. |
| Graphic Rx for secondary reconstructions will indicate if Copy Forward is “On” with a salmon colored handle on the graphic object. | Grafiskais Rx sekundārās rekonstrukcijas versijām norāda ar laša krāsas turi uz grafiskā objekta vai funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir pārslēgta uz On (Ieslēgts). |
| If the user adjusts the handle, Copy Forward is disabled, and the handle goes back to the original group color; the green box is also removed from the text fields. | Ja lietotājs pielāgo turi, funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir atspējota un turiem tiek atjaunota sākotnējā grupas krāsa; arī zaļais lodziņš tiek noņemts no teksta laukiem. |
| Alternatively, if the user types in a text field where Copy Forward is enabled, is no longer outlined in green and the corresponding handle on the graphic object returns to the original group color. | Tāpat, ja lietotājs ieraksta teksta laukā, kad funkcija Copy Forward (Kopēt uz nākamo) ir iespējota, tas vairs nav izcelts zaļā krāsā un atbilstošajam turim uz grafiskā objekta tiek atjaunota sākotnējā grupas krāsa. |
| Rather than relying on creating additional reconstructions post scan for additional data sets, you are able to create these sets prospectively. | Tā vietā, lai paļautos uz papildu rekonstrukcijas versiju izveidi pēc skenēšanas papildu datu kopām, šīs kopas var izveidot perspektīvi. |
| This frees the operator from sitting at the console, directly contributes to increased productivity, and reduces the opportunity for error. | Tādējādi operators var nesēdēt pie pults un tiek paaugstināta produktivitāte, kā arī samazināta kļūdu pieļaušanas iespējamība. |
| Secondary reconstructions are assigned series numbers based on the series they are prescribed in, e.g., in the scenario where Series 2 has three additional secondary reconstructions, these are listed in the task list display indented from the original series. | Sekundārās rekonstrukcijas versijām tiek piešķirti sēriju numuri, ņemot vērā sērijas, kam tās ir nozīmētas, piemēram, scenārijā, kad 2. sērijai ir trīs papildu sekundārās rekonstrukcijas versijas, tās tiek parādītas uzdevumu sarakstā, kas paredzēts oriģinālajai sērijai. |
| These reconstructions become Series 301, 302, and 303 in the exam. | Šīs rekonstrukcijas versijas izmeklējumā kļūst par 301., 302. un 303. sēriju. |
| To add a secondary reconstruction, from the image monitor, in the Reconstruction and Image Processing area, select Duplicate Recon or Add Recon for a particular series. | Lai pievienotu sekundāro rekonstrukciju, attēlu monitora apgabalā Reconstruction and Image Processing (Rekonstrukcija un attēlu apstrāde) atlasiet Duplicate Recon (Dublēt rekonstrukciju) vai Add Recon (Pievienot rekonstrukciju) konkrētai sērijai. |
| You can also select which viewport a reconstruction will display in. Refer to for more details. | Jūs arī varat atlasīt, kurā skatvietā rekonstrukcija ir jāparāda. Lai uzzinātu vairāk, skatiet . |
| Follow the primary reconstruction workflow to set the reconstruction parameters. | Lai iestatītu rekonstrukcijas parametrus, ievērojiet primārās rekonstrukcijas darbplūsmu. |
| A reformat step can also be added on secondary reconstructions, as well as output and transfer options. | Pārformatēšanas darbību var arī pievienot sekundārās rekonstrukcijas versijām, kā arī izvades un pārsūtīšanas opcijām. |
| Refer to for more details. | Sīkāku informāciju skatiet šeit: |
| To display Graphic Rx when Recon All contains multiple groups, double click on the Recon task. | Lai skatītu grafisko Rx, kad sadaļā Recon All (Rekonstrukcija, viss) ir iekļautas vairākas grupas, veiciet dubultklikšķi uz rekonstrukcijas uzdevuma. |